|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4801 |
|  | от 13.05.2016 |
|  | на бланке № 0008503 на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2024 года

| лаборатории неразрушающего контроля и технического диагностирования Общества с ограниченной ответственностью "Альфа Квалитет" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения и основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитная память металла | ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 | ГОСТ Р 52330-2005; ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ТР ТС 032/2013 п. 28 |
| 1.2** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения и основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитная память металла | ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 | ГОСТ Р 52330-2005; ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ТР ТС 032/2013 п. 28 |
| 1.3** | Магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, оборудование, предназначенное для транспортирования газа, нефти и других продуктов, и другое оборудование, используемое на станциях регулирования давления или на ком-прессорных станциях (сварные соединения и основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитная память металла | ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 | ГОСТ Р 52330-2005; ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ТР ТС 032/2013 п. 28 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных