|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0512 |
|  | от 17.09.2007 |
|  | на бланке № ___________ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2024 года |  |
| --- | --- |

Лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/о Острошицкий городок, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Пиротехнические изделия | 20.51/ 25.041 | Определение размеров пламени пиротехнического изделия | ГОСТ 33732-2016, п.п.4.2 (таблица 1, показатель 1), 5.2 | ГОСТ 33950-2016, п.6.1 |
| 1.2* |  | 20.51/ 25.041 | Определение размеров пламени и температуры поверхностей пиротехнических изделий (метод 1) | ГОСТ 33732-2016, п.п.5.2, 6.1.5 | ГОСТ 33950-2016, п.6.2 |
| 1.5* |  | 20.51/ 25.041 | Измерение силы излучения в инфракрасном диапазоне | ГОСТ 33732-2016, п.п.4.2 (таблица 1, показатель 3) | ГОСТ 33950-2016, п.6.6 |
| 1.6* |  | 20.51/ 25.041 | Определение радиуса разлета осколков (выбрасываемых элементов) пиротехнических изделий бытового назначения | ГОСТ 33732-2016, п.п.4.2 (таблица 1, показатель 2), 5.2 | ГОСТ 33950-2016, п.6.8 |
| 1.8* | Пиротехнические изделия | 20.51/ 25.041 | Определение скорости полета от 0 до 100 м/с и энергии движения пиротехнических изделий | ГОСТ 33732-2016, п.п.4.2 (таблица 1, показатель 5), 5.2, 6.1.10, 6.1.11 | ГОСТ 33950-2016, п.6.10 |
| 1.9* |  | 20.51/ 26.030 | Измерение уровня звука работающего пиротехнического изделия | ГОСТ 33732-2016, п.п.4.2 (таблица 1, показатель 7) | ГОСТ 33950-2016, п.6.12 |
| 1.10* |  | 20.51/ 25.041 | Оценка пожарной опасности пиротехнических изделий | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 33950-2016, п.6.13 |
| 1.12* |  | 20.51/ 25.041 | Оценка восприимчивости пиротехнических изделий к детонационному импульсу |  | ГОСТ 33950-2016, п.6.16 |
| 1.13* |  | 20.51/ 25.041 | Оценка силового и теплового воздействия активного пиротехнического изделия на пассивное |  | ГОСТ 33950-2016, п.6.18 |
| 1.14* |  | 20.51/ 25.108 | Проверка огнезащитной обработки транспортной тары для пиротехнических изделий бытового назначения | ГОСТ 33732-2016, п.6.1.3 | ГОСТ 33950-2016, п.6.20 |
| 1.15* |  | 20.51/ 25.041 | Оценка чувствительности пиротехнического изделия к статическому электричеству | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 33950-2016, п.7.3 (условия проведения испытаний от 15 до 35°С) |
| 1.16* |  | 20.51/ 25.041 | Измерение временных характеристик работающего пиротехнического изделия | ГОСТ 33732-2016, п.п.6.1.6, 6.1.7 | ГОСТ 33950-2016, п.7.4 (за исключением методов по п.п.6.11, 7.1, 7.2) |
| 1.17* |  | 20.51/ 25.041 | Определение направленности полета пиротехнического изделия | ГОСТ 33732-2016, п.п.6.1.10 | ГОСТ 33950-2016, п.7.5 |
| 1.18* |  | 20.51/ 25.041 | Установление (подтверждение) сроков годности пиротехнических изделий | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 33950-2016, п.7.6 |
| 1.19* | Пиротехнические изделия | 20.51/ 29.113 | Испытания электровоспламенителей на отсутствие срабатывания от электросигнала с параметрами, обеспечивающими контроль цепи электрического пуска | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 33950-2016, п.7.7 |
| 1.20* |  | 20.51/ 26.080 | Оценка стойкости пиротехнических изделий к климатическим воздействиям |  | ГОСТ 33950-2016, п.8.2 |
| 1.21* |  | 20.51/ 25.041 | Испытание пиротехнического изделия (упаковки с пиротехническим изделием) на удар при свободном падении |  | ГОСТ 33950-2016, п.8.3 |
| 2.1* | Взрывчатые вещества | 20.51/ 25.041 | Определение бризантности | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 5984-99, п. 4 |
| 2.2* |  | 20.51/ 25.041 | Определение фугасности |  | ГОСТ 4546-81, п. 1 |
| 2.3* |  | 20.51/ 25.041 | Определение чувствительности к трению неударного характера |  | МВИ.МН 6079-2018 |
| 3.1* | Взрывчатые вещества промышленные | 20.51/ 29.061 | Определение гранулометрического состава | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 14839.17-69 |
| 3.2* |  | 20.51/ 08.052 | Определение содержания влаги |  | ГОСТ 14839.12-69, п.п 3, 4 |
| 3.4* |  | 20.51/ 29.119 | Определение плотности |  | ГОСТ 14839.18-2013, п.п. 6, 10 |
| 3.5* |  | 20.51/ 29.040 | Определение массовой доли алюминия |  | ГОСТ 14839.10-69, п. 2 |
| 3.6* |  | 20.51/ 29.040 | Определение содержания нерастворимых веществ |  | ГОСТ 14839.11-69, п. 1 |
| 3.8* |  | 20.51/ 29.061 | Определение диаметра патрона |  | ГОСТ 14839.16-69, п. 1 |
| 3.9* |  | 20.51/ 29.040 | Определение массовой доли аммиачной селитры |  | ГОСТ 14839.3-69 |
| 3.10* |  | 20.51/ 08.149 | Определение водоустойчивости |  | ГОСТ 14839.13-2013, п.7 |
| 4.1* | Тротил У | 20.51/ 11.116 | Внешний вид | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 4117-78, п.4.9 |
| 4.2* |  | 20.51/ 08.052 | Массовая доля веществ, нераствори-мых в органическом растворителе |  | ГОСТ 4117-78, п.4.5б |
| 4.3* |  | 20.51/ 29.145 | Температура затвердевания |  | ГОСТ 4117-78, п.4.6 |
| 4.4* |  | 20.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4117-78, п.4.7 |
| 4.5* |  | 20.51/ 08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 4117-78, п.4.10 |
| 5.1* | Пороха бездымные | 20.51/ 08.149 | Определение стойкости по лакмусовой пробе | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 11857-77 |
| 6.1* | Взрывчатые вещества бризантные | 20.51/ 25.041 | Определение характеристик чувствительности к удару | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 4545-88 |
| 7.1* | Электродетонаторы мгновенного действия | 20.51/ 29.113 | Испытание электродетонаторов на безопасный ток | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 9089-75, п. 4.6 |
| 7.2* |  | 20.51/ 29.113 | Испытание электродетонаторов типа ЭДП и ЭДП-р на стомиллисекундный воспламеняющий ток |  | ГОСТ 9089-75, п. 4.7 |
| 7.3* |  | 20.51/ 29.113 | Испытание электродетонаторов на безопасный импульс воспламенения |  | ГОСТ 9089-75, п. 4.8 |
| н.п. Колодищи 2, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.3* | Пиротехнические изделия | 20.51/ 25.041 | Определение характерных точек траектории (метод 1) | ГОСТ 33732-2016, п.п.5.2, 6.1.10, 6.1.11 | ГОСТ 33950-2016, п.6.4 |
| 1.4* |  | 20.51/ 25.041 | Определение характерных точек траектории и радиуса разлета (метод 2) | ГОСТ 33732-2016, п.п.5.2, 6.1.10, 6.1.11 | ГОСТ 33950-2016, п.6.5 |
| 1.7* |  | 20.51/ 25.041 | Определение радиуса разлета пиротехничес-ких элементов высот-ных фейерверочных пиротехнических изделий | ГОСТ 33732-2016, п.п.4.2 (таблица 1, показатель 5), 5.2, 6.1.10, 6.1.11 | ГОСТ 33950-2016, п.6.9 |
| 1.11* |  | 20.51/ 25.041 | Оценка пожаровзры-воопасности пиротех-нических изделий (костровая проба) | ГОСТ 33732-2016, п.5.2 | ГОСТ 33950-2016, п.6.14 |
| г. Борисов, территория 227 оп МО |  |  |  |  |  |
| 3.3* | Взрывчатые вещества промышленные | 20.51/ 25.041 | Определение способности к передаче детонации на расстояние | ТНПА и др. документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 14839.15-69 |
| 3.7* |  | 20.51/ 25.041 | Определение полноты детонации |  | ГОСТ 14839.19-69, п. А |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							       Е.В. Бережных