|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0749 |
|  | от 30.10.1997 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2024 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, д. 151, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Плодоовощная продукция (специи и пряности сырье) | 10.84/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р. 1.5 | ГОСТ 31904-2012 |
| 1.2* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.4* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.5* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.6* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.7* | Плодоовощная продукция (специи и пряности сырье) | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1*** | Продукты убоя и мясная продукция, включая мясную продукцию для детского питания | 10.13/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VII Приложение 1 Приложение 2 Таблица 3 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015 п. 4; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 3.2* |  | 10.13/01.086, 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-мов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.5* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.6* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.7* |  |  | плесени |  |  |
| 3.8* |  |  | бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 |
| 3.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 ст. 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.10* |  | 10.13/08.149, 10.11/08.149 | массовая доля белка | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 Таблица 5 | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |
| 3.11* |  | 10.13/08.052, 10.11/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |
| 3.12* |  | 10.13/08.149, 10.11/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 3.13* |  |  | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 3.14* |  | 10.13/08.156, 10.11/08.156 | массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 |
| 3.15* |  |  | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 3.16* |  | 10.13/04.125, 10.11/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия – 137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 пр.4; ТР ТС 034/2013 Раздел V п. 14 | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных