|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0254 |  |
|  | от 23.09.1996 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 18 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 ноября 2024 года испытательного центра Открытого акционерного общества «СТРОЙКОМПЛЕКС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Восточная 165а |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.061 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п. 13.1 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 (п.1.5) |
| 1.2 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 13015.0-83 п. 7.1, 7.2 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |

| 1.3 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин | СТБ 775-2002 п.4.11 СТБ 1623-2006 п.4.9.2 СТБ 1513-2004 п.4.8.2 СТБ 1577-2005 п.4.12.2 СТБ 1383-2003 п.4.13.3 СТБ 1331-2002 п.4.8.2 СТБ 1319-2002 п.4.7.2 СТБ 1261-2001 п.4.6.2 СТБ 1236-2000 п.4.7.2 СТБ 1169-99 п.4.8.4 СТБ 1186-99 п.4.9.2 СТБ 1178-99 п.4.8.2 СТБ 2173-2011 п.5.10.2 СТБ 2215-2011 п.4.11.2 СТБ 1109-98 п.4.8.2 СТБ 1077-97 п.4.10.2 СТБ 1076-97 п.4.23 СТБ 1075-97 п.4.18.1 ГОСТ 13015.0-83 п.13.4 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 1237-2000 п.4.11 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 (п.1.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | СТБ 2173-2011 п.5.9.1 СТБ 775-2002 п.4.7 СТБ 1623-2006 п.4.8.1 СТБ 1513-2004 п.4.7.1 СТБ 1577-2005 п.4.11.1 СТБ 1383-2003 п.4.12.1 СТБ 1331-2002 п.4.7.1 СТБ 1319-2002 п.4.6.1 СТБ 1261-2001 п.4.5 СТБ 1237-2000 п.4.7 СТБ 1236-2000 п.4.6.1 СТБ 2215-2011 п.4.10.1, таблица 1 СТБ 1186-99 п.4.8.1 СТБ 1178-99 п.4.7.1 СТБ 1169-99 п.4.7.1 СТБ 1109-98 п.4.7.1 СТБ 1077-97 п.4.9.1 СТБ 1076-97 п.4.17 СТБ 1075-97 п.4.13, 4.14 ГОСТ 13015.0-83 п.12, ГОСТ 13015.1-81 табл.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 1.5* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона, марка бетона по морозостойкости | СТБ 2173-2011 п.5.7.5 СТБ 775-2002 п.4.4.6 СТБ 1623-2006 п.4.6.6 СТБ 1513-2004 п.4.5.8 СТБ 1577-2005 п.4.7 СТБ 1383-2003 п.4.8.7 СТБ 1331-2002 п.4.5.5 СТБ 1319-2002 п.4.4.8 СТБ 1261-2001 п.4.2.4 СТБ 1237-2000 п.4.4.7 СТБ 1236-2000 п.4.4.5 СТБ 2215-2011 п.4.7.4 СТБ 1186-99 п.4.6.6 СТБ 1178-99 п.4.5.8 СТБ 1169-99 п.4.5.5 СТБ 1109-98 п.4.4.4 СТБ 1077-97 п.4.6.5 СТБ 1076-97 п.4.9 СТБ 1075-97 п.4.6.1 ГОСТ 13015.0-83 п.7.8 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1185-99 п.7.5 СТБ 1570-2005 п.7.5, приложение Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.6* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие, отпускная прочность, класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 2173-2011 п.5.7.2-5.7.4 СТБ 775-2002 п.4.4.2-4.4.4 СТБ 1623-2006 п.4.6.2-4.6.4 СТБ 1513-2004 п.4.5.2-4.5.4 СТБ 1577-2005 п.4.3-4.6 СТБ 1383-2003 п.4.8.2-4.8.5 СТБ 1331-2002 п.4.5.2-4.5.4 СТБ 1319-2002 п.4.4.2-4.4.7 СТБ 1261-2001 п.4.2.1-4.2.3 СТБ 1237-2000 п.4.4.2-4.4.5 СТБ 1236-2000 п.4.4.2-4.4.4 СТБ 2215-2011 п.4.7.2, 4.7.3 СТБ 1186-99 п.4.6.2, 4.6.4, 4.6.5 СТБ 1178-99 п.4.5.1-4.5.5 СТБ 1169-99 п.4.5.1-4.5.5 СТБ 1109-98 п.4.4.1-4.4.3 СТБ 1077-97 п.4.6.2-4.6.4 СТБ 1076-97 п.4.3-4.7 СТБ 1075-97 п.4.3-4.5 ГОСТ 13015.0-83 п.7.1, 7.2, 7.5, 7.6 ГОСТ 13015.1-81 табл.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.7 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/11.116 | Внешний вид конструкций и качество бетонных поверхностей | СТБ 2173-2011 п.5.10 СТБ 775-2002 п.4.10 СТБ 1623-2006 п.4.9 СТБ 1513-2004 п.4.8 СТБ 1577-2005 п.4.12 СТБ 1383-2003 п.4.13 СТБ 1331-2002 п.4.8 СТБ 1319-2002 п.4.7 СТБ 1261-2001 п.4.6 СТБ 1237-2000 п.4.10 СТБ 1236-2000 п.4.7 СТБ 2215-2011 п.4.11 СТБ 1186-99 п.4.9 СТБ 1178-99 п.4.8 СТБ 1169-99 п.4.8 СТБ 1109-98 п.4.8 СТБ 1077-97 п.4.10 СТБ 1076-97 п.4.22 СТБ 1075-97 п.4.18 ГОСТ 13015.0-83 п.13 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.916-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.8* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СТБ 2173-2011 п.5.3 СТБ 775-2002 п.4.5 СТБ 1623-2006 п.4.3 СТБ 1513-2004 п.4.5.9 СТБ 1577-2005 п.4.9 СТБ 1383-2003 п.4.4 СТБ 1331-2002 п.4.5.7 СТБ 1319-2002 п.4.4.10 СТБ 1261-2001 п.4.2.9 СТБ 1237-2000 п.4.5 СТБ 1236-2000 п.4.4.7 СТБ 2215-2011 п.4.7.7 СТБ 1186-99 п.4.6.7 СТБ 1178-99 п.4.5.9 СТБ 1169-99 п.4.5.10 СТБ 1109-98 п.4.4.6 СТБ 1077-97 п.4.7 СТБ 1076-97п.4.20 СТБ 1075-97 п.4.8 ГОСТ 30108-94 Приложение А ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость, нагрузочная (несущая) способность | СТБ 2173-2011 п.5.2 СТБ 775-2002 п.4.2 СТБ 1623-2006 п.4.2 СТБ 1513-2004 п.4.4 СТБ 1577-2005 п.4.2 СТБ 1383-2003 п.4.2 СТБ 1331-2002 п.4.4 СТБ 1319-2002 п.4.2 СТБ 1237-2000 п.4.2 СТБ 1236-2000 п.4.2 СТБ 2215-2011 п.4.2 СТБ 1186-99 п.4.2 СТБ 1178-99 п.4.2 СТБ 1169-99 п.4.2 СТБ 1077-97 п.4.2 СТБ 1076-97 п.4.2 СТБ 1075-97 п.4.2 ГОСТ 13015.0-83 п.4 ГОСТ 13015.1-81 СТБ EN 1168-2012 СТБ 1109-98 п.4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8829-94 СТБ 1726-2007 СТБ EN 1168-2012 Приложение J |
| 2.2 ** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин | СТБ 1071-2007 п. 4.9.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 (п.1.5) |
| 2.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры | СТБ 1071-2007 п. 4.8.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 2.6* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие, отпускная прочность бетона, класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1071-2007 п. 4.6.2-4.6.5, 4.6.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 2.7* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | СТБ 1071-2007 п. 4.6.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 2.8* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость бетона, марка бетона по морозостойкости | СТБ 1071-2007 п. 4.6.10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 п.7.2 |
| 3.2* | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | СТБ 1097-2012 п. 4.2.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 4.1 ** | Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | 24.33/29.121 | Прочность, жесткость | СТБ 1808-2007 п.4.2, 4.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1610-2006 |
| 4.4 ** |  | 24.33/29.121 | Прочность и модули упругости минераловатных плит при сдвиге | СТБ 1808-2007 п.4.7.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1808-2007 п.7.11 СТБ 1740-2007 р.7 |
| 4.5 ** |  | 24.33/29.121 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге | СТБ 1808-2007 п.4.7.7 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1740-2007 р.8 |
| 4.7 ** | Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | 24.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности продольных кромок панели | СТБ 1808-2007 п.4.6, таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1515-2004 р. 6 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.8 ** |  | 24.33/29.061 | Отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней панели | СТБ 1808-2007 п.4.6, таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1515-2004 р. 8 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.9 ** |  | 24.33/29.061 | Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга | СТБ 1808-2007 п.4.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1515-2004 р. 9 ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.1* | Двери и ворота для зданий и сооружений Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23, 22.23, 25.12/36.100 | Класс по безотказности дверных блоков | СТБ 2433-2015 п.5.1.5 таблица 6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 940-2004 р.7 |
| 5.2* |  | 16.23, 22.23, 25.12/26.095 | Сопротивление статической вертикальной нагрузке, действующей в плоскости полотна, класс по прочности | СТБ 2433-2015 п.5.1.6 таблица 7 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2433-2015 п.8.1.1; СТБ EN 947-2012 |
| 5.3* |  | 16.23, 22.23, 25.12/26.095 | Сопротивление статическому скручиванию от нагрузки, действующей перпендикулярно плоскости открытого полотна, класс по прочности | СТБ 2433-2015 п.5.1.6 таблица 7 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2433-2015 п.8.1.1; СТБ EN 948-2014 |
| 5.4* |  | 16.23, 22.23, 25.12/26.095 | Сопротивление удару мягким тяжелым телом, класс по прочности | СТБ 2433-2015 п.5.1.6 таблица 7 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2433-2015 п.8.1.1; СТБ EN 949-2012 |
| 5.5* |  | 16.23, 22.23, 25.12/26.095 | Сопротивление удару твердым телом, класс по прочности | СТБ 2433-2015 п.5.1.6 таблица 7 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2433-2015 п.8.1.1; СТБ EN 950-2012 |
| 5.6* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон | СТБ 2433-2015 п.5.3.31 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15613.1-84 |
| 5.7* |  | 16.23/29.121 | Влажность древесины | СТБ 2433-2015 п.5.1.9 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |
| 5.8* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы | СТБ 2433-2015 п.5.1.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 19414-90 |
| 5.9* | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23, 22.23/ 29.121 | Прочность угловых клеевых и сварных соединений | СТБ 2433-2015 п. 5.1.8, 5.1.12 СТБ 1264-2001 п. 5.2.4 таблица 2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1264-2001 п. 8.14; СТБ 939-2013 п.8.10 |
| 5.10* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений на неравномерный отрыв облицовочного материала | СТБ 2433-2015 п. 5.3.33 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15867-79 |
| 5.11* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений листовой облицовки с каркасом полотна на отрыв | СТБ 2433-2015 п. 5.3.33 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25885-83 |
| 5.12* |  | 16.23/29.061 | Шероховатость поверхностей дверных блоков из древесины | СТБ 2433-2015 п. 5.3.29 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15612-2013 р.4 |
| 5.13* |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | СТБ 2433-2015 п. 5.3.23 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15140-78 (2 метод); ГОСТ 27325-87 |
| 5.14* |  | 25.12/32.044 | Толщина защитно-декоративных покрытий алюминиевых элементов, толщина защитного слоя для деталей креплений и примыканий из стали (метод вихревых токов) | СТБ 2433-2015 п. 5.3.22 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.916-2023 п.6.3 |
| 5.15* |  | 16.23/04.125 | Допустимый уровень содержания цезия-137 в древесине | СТБ 2433-2015 п. 6.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ МН 1823-2007 |
| 6.1* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон | СТБ 939-2013 п.6.1.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15613.1-84 |
| 6.2* |  | 16.23/29.151 | Влажность древесины | СТБ 939-2013 п.6.3.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |
| 6.3* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы | СТБ 939-2013 п.6.1.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15613.4-78 р.1 |
| 6.4* |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность угловых клеевых соединений, металлических угловых соединений | СТБ 939-2013 п.6.1.14, 6.1.15 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 939-2013 п.8.10.3, 8.10.4 приложение В |
| 6.5* |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | СТБ 939-2013 р.6.2.17 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15140-78 (2 метод) |
| 6.6* |  | 16.23/26.080 | Водостойкость клеевых соединений | СТБ 939-2013 п. 6.1.16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17005-82 |
| 7.1* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/ 29.121 | Прочность сварных соединений образцов поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 п. 5.2.6 СТБ 1264-2001 п.5.2.4 табл.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1264-2001 п.8.14 |
| 8.1* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/ 29.121 | Прочность сцепления лакокрасочного покрытия с древесиной | СТБ 1074-2009 п.4.2.16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15140-78 (2 метод) |
| 9.1* | Смеси бетонные | 23.64/29.040 | Расслаиваемость (по показателям: раствороотделе-ние и водоотделение) | СТБ 1035-96 п.4.2, 4.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.8 |
| 10.1* | Бетоны конструкционные тяжёлые Бетоны конструкционные тяжёлые | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие, отпускная прочность бетона, класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1544-2005 п.4.4.1, 4.4.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 10.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | СТБ 1544-2005 п.4.4.1, 4.4.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 10.3* |  | 23.63/29.070 | Истираемость бетона, марка истираемости бетона | СТБ 1544-2005 п.4.4.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13087-2018 |
| 10.4* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость бетона, марка бетона по морозостойкости | СТБ 1544-2005 п.4.4.2, 4.4.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 10.5* |  | 23.63/29.119 | Плотность бетона | СТБ 1544-2005 п.4.4.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 10.6* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость бетона, марка бетона по водонепроницаемости | СТБ 1544-2005 п.4.4.3, 4.4.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 р. 4 |
| 10.7* |  | 23.63/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СТБ 1544-2005 п.4.4.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94, МВИ МН 1823-2007 |
| 11.1* | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехническо-го строительства | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие, отпускная прочность бетона, класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 2221-2020 п. 4.4.1, 4.4.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 11.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | СТБ 2221-2020 п. 4.4.1, 4.4.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 11.3* |  | 23.63/29.070 | Истираемость бетона, марка истираемости бетона | СТБ 2221-2020 п.4.4.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13087-2018 |
| 11.4* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость бетона, марка бетона по морозостойкости | СТБ 2221-2020 п.4.4.2, 4.4.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 11.5* |  | 23.63/29.119 | Плотность бетона | СТБ 2221-2020 п.4.4.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 12.1* | Растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность растворов на сжатие, марка растворов по прочности на сжатие | СТБ 1307-2012 п.5.3.2, 5.3.11 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 12.2* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость растворов, марка растворов по морозостойкости | СТБ 1307-2012 п.5.3.5, 5.3.11 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.8, 7.15 ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 12.3* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость растворов, марка растворов по водонепроницаемости | СТБ 1307-2012 п.5.3.13 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.18 ГОСТ 12730.5-2018 р. 4 |
| 13.1* | Плиты облицовочные бетонные | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона, марка бетона по морозостойкости | СТБ 1374-2003 п.4.4.5 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1374-2003 п.6.3 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 13.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие, отпускная прочность бетона, класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1374-2003 п.4.4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1374-2003 п.6.1 ГОСТ 10180-2012 |
| 13.3* |  | 23.61/29.121 | Предел прочности бетона при статическом изгибе | СТБ 1374-2003 п.4.4.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1374-2003 п.6.2 |
| 13.4* |  | 23.61/29.070 | Истираемость бетона, марка истираемости бетона | СТБ 1374-2003 п.4.4.9 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1374-2003 п.6.6 ГОСТ 13087-2018 |
| 13.5* |  | 23.61/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СТБ 1374-2003 п.4.4.10 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1374-2003 п.6.8 ГОСТ 30108-94 МВИ МН 1823-2007 |
| 14.1 ** | Плиты железобетонные предварительно напряжённые паг для аэродромных конструкций | 23.61/29.121 | Трещиностой-кость нижней и верхней зон плиты | ГОСТ 25912-2015 п. 6.2, 6.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 25912-2015 п. 7.8 |
| 14.2 ** |  | 23.61/29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин | ГОСТ 25912-2015 п. 5.9.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25912-2015 п. 7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.3 ** |  | 23.61/29.061 | Основные параметры и размеры, требования к точности изготовления плит | ГОСТ 25912-2015 п. 4.2, 5.8.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25912-2015 п. 7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.4 ** |  | 23.61/11.116 | Качество бетонной поверхности и внешний вид | ГОСТ 25912-2015 п. 5.9.2-5.9.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25912-2015 п. 7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.5 ** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры, отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 25912-2015 п. 5.8.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25912-2015 п. 7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 |
| 15.1 ** | Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 23.69/29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость, нагрузочная (несущая) способность | ГОСТ 19330-2013 п.5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.24, 5.2.1.26 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.1, 5.4.11-5.4.17 ГОСТ 8829-94 |
| 15.2 ** |  | 23.69/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 19330-2013 п.5.1.3, 5.2.1.3-5.2.1.5, 5.2.1.27 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 15.3 ** | Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 23.69/32.089 | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры, отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 19330-2013 п.5.2.1.17 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19330–2013 п.5.4.5 ГОСТ 22904-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.4 ** |  | 23.69/11.116 | Внешний вид и качество лицевых поверхностей | ГОСТ 19330-2013 п.5.2.1.22, 5.2.1.23 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19330-2013 пп.5.4.4, 5.4.19 |
| 16.1* | Окна, балконные двери и двери для зданий и сооружений | 25.12/ 29.121 | Прочность угловых металлических (алюминиевых) соединений | СТБ 939-2013 п. 6.1.15 СТБ 2433-2015 п.5.1.9 СТБ 1394-2003 п.4.2.4.27 СТБ 1912-2008 п.5.1.5.8-5.1.5.9 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 939-2013 п. 8.10.4 (приложение В) СТБ 2433-2015 п.8.4.4 (приложение Д) СТБ 1394-2003 п.7.11 СТБ 1912-2008 п.8.5 СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 17.1 ** | Опоры стационарного электрического освещения | 23.69, 23.14, 24.33/ 29.121 | Несущая способность, прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 32947-2014 п. 6.1.1.2, 6.2.1.2, 6.3.1.2-6.3.1.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 пп. 4.1.1, 4.2.1, 4.3.4 ГОСТ 8829-94 |
| 17.2 ** |  | 23.69, 23.14, 24.33/ 29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 32947-2014 п. 6.1.2, 6.2.4.1, 6.3.1.6, 6.3.2.1, 6.3.2.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 пп. 4.1.4, 4.2.10, 4.3.2, ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 17.3 ** |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид антикоррозион-ного покрытия | ГОСТ 32947–2014 п. 6.1.5.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.7 ГОСТ 9.916-2023 п.5 ГОСТ 9.307–2021 п.8.1 |
| 17.4 ** |  | 24.33/ 11.116 | Класс защитного покрытия | ГОСТ 32947–2014 п. 6.1.5.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.7 ГОСТ 9.916-2023 |
| 17.5 ** | Опоры стационарного электрического освещения Опоры стационарного электрического освещения | 24.33/ 11.116 | Качество подготовки поверхности под нанесение лакокрасочных покрытий | ГОСТ 32947-2014 п. 6.1.5.3-6.1.5.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.6 ГОСТ 9.402-2004 |
| 17.6* |  | 23.69/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие, отпускная прочность бетона, класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 32947-2014 п. 6.2.2.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.6 ГОСТ 10180-2012 |
| 17.7* |  | 23.69/ 26.080 | Морозостой-кость бетона, марка бетона по морозостойкости | ГОСТ 32947-2014 п. 6.2.2.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.2, ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 17.8* |  | 23.69/ 26.141 | Водонепроницаемость бетона, марка бетона по водонепроницаемости | ГОСТ 32947-2014 п. 6.2.2.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.3, ГОСТ 12730.0-2020, ГОСТ 12730.5-2018 р. 4 |
| 17.9* |  | 23.69/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 32947-2014 п. 6.2.2.9 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.5 ГОСТ 30108-94 |
| 17.10 ** |  | 23.69/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры, отклонение толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 32947-2014 п. 6.2.4.2, 6.2.4.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.11 ГОСТ 22904-93 |
| 17.11 ** |  | 23.69/ 29.061 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 32947-2014 п. 6.2.5.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 (п.1.5) |
| 17.12 ** |  | 23.69/ 11.116 | Требования к внешнему виду | ГОСТ 32947-2014 п. 6.1.5, 6.2.5, 6.3.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.12, 4.3.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 17.13 ** |  | 23.69/ 11.116 | Качество и внешний вид антикоррозионных покрытий закладных изделий (методом сравнения с контрольными образцами) | ГОСТ 32947-2014 п. 6.2.5.6-6.2.5.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.4 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.407-2015 |
| 17.14 ** |  | 23.69/ 41.000 | Наличие защитных механизмов для предупреждения несанкционированного доступа в отверстия композитных опор | ГОСТ 32947-2014 п. 6.3.1.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32949-2014 п. 4.3.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных