|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5275 |
|  | от 19.03.2021 |
|  | на бланке № 0008237 на 1 листе |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 ноября 2024 года

| научно-исследовательская лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Евразия Лубрикантс" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 1, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Смазочные материалы, масла, специальные жидкости | 19.20/42.000 | Ручной отбор проб | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п 4.5-4.10, 4.12, 4.13) |
| 1.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.5* |  | 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |
| 1.6* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель (pH) |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 28084-89 п. 4.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных