|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0829 от 09.02.1998 на бланке ____________ на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 февраля 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Могилевлифт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Симонова, д. 55а, 212036, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1, п. 6.7.1.10, п. 6.7.2.16 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е, п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е, п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1* | Электрозащитные средства. Электроизолиру-ющие перчатки, боты, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МГ 379-2011 |
| 3.2* | Электрозащитные средства. Ручной электро-изолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 4.1* | Электрозащитные средства. Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МГ 379-2011 |
| 4.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы и значения тока, протекающего через указатель |  |  |
| 4.3* |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации |  |  |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 ** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/ 22.000 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.7.1-7.2 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е, п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.1 *** | Подъёмные сооружения: - лифты электрические, гидравлические; - эскалаторы и конвейеры пассажирские; - подъемники строительные грузопассажир-ские | 24.10/ 32.115 28.22/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, визуально-оптический метод) - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 22011-95 ГОСТ 22845-2018 ГОСТ 26334–84 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | СТБ 1133-98 |
| 7.2 *** | Подъёмные сооружения: - лифты электрические, гидравлические; - эскалаторы и конвейеры пассажирские; - подъемники строительные грузопассажир-ские | 24.10/ 32.124 28.22/ 32.124 | Ультразвуковой метод (ультразвуковая толщинометрия) - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 22011-95 ГОСТ 22845-2018 ГОСТ 26334-84 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.3 *** | Подъёмные сооружения: - лифты электрические, гидравлические; - эскалаторы и конвейеры пассажирские; - подъемники строительные грузопассажирские | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярный (цветной) метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 22011-95 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		Т.А. Николаева