|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0022 |  |
|  | от 09.09.1996 |  |
|  | на бланке № _____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 декабря 2021 года

группы по поверке и калибровке средств измерений

центральной производственной лаборатории

Международного центра коммутации

Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники питания | от 10·10-3 до 300 В от 1·10-3 до 10 А | ± 0,5 % ± 1,0 % |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 5·10-5 до 1000 В | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1·10-7 до 1000 В | ± 0,03 % |
| 13.4** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1·10-3 до 750 В от 45 до 1·103 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока | от 1·10-5 до 750 В от 10 до 1,2·105 Гц | ± 0,4 % |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0,15·10-3 до 30 А | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | от 1·10-3 до 10 А | ± 0,1 % |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 0,2·10-5 до 50 А от 45 до 1·103 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.9* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые переменного тока | от 2·10-5 до 10 А от 10 до 5·103 Гц | ± 0,5 % |
| 13.10* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры. Омметры цифровые | от 0,01 до 1·109 Ом от 0,01 до 1·109 Ом | кл. т. 1,0 – 4,0 ± 0,05 % |
| 13.11* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители ёмкости. Измерители ёмкости в составе комбинированных приборов | от 0,5·10-9 до 1·10-4 Ф от 0,2·10-9 до 1·10-4 Ф | кл. т. 2,5 – 4,0 ± 2,0 % |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры в составе комбинированных приборов | от 45 до 55 Гц от 10 до 1·107 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 ± 0,2 % |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 0,01 до 1·1010 Гц | δ= ± 1,5·10-8 |
| 15.3* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы стандартных сигналов, звуковые генераторы | от 10 до 4·108 Гц | ± (0,1 % – 3,0 %) |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Измерители параметров линий передач. Приборы кабельные переносные | от 0 до 300 км от 0 до 10 мкФ от 0 до 10000 МОм | ± 1 % ± 2 % ± 0,5 % |
| 16.2* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Псофометры | от 0 до 10 В | ± 1 % |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Измерительные комплекты, применяемые в технике связи; измерительные генераторы, измерители уровня | от 20 до 80·106 Гц от минус 110 до 20 дБ | δ= ± 1·10-5 ± 0,05 дБ |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Рефлектометры оптические | до 500 км; от 0 до 50 дБ от 850 – 1650 нм | ± 0,5 м = ± 3 % |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Источники оптического излучения (в том числе в составе тестеров оптических) | от 1·10-10 до 1·10-2 Вт от 656 до 1650 нм | ± 5 % |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/99.016.1 | Измерители оптической мощности (в том числе в составе тестеров оптических) | от 1·10-10 до 1·10-2 Вт от 656 до 1650 нм | ± 5 % |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/99.016.2 | Вольтметры электронные переменного тока аналоговые | от 0,1·10-3 до 700 В от 5 до 5·107 Гц | ± 1 % |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/99.016.2 | Осциллографы универсальные | от 0 до 350 МГц | ± 2 % |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/99.016.2 | Измерители нелинейных искажений | от 20 до 2·105 Гц от 0,03 % до 100 % | ± (0,03Кг) % (Кг-коэффи- циент гармоник) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |