|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5108 |  |
|  | от 07.03.2019 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 07 февраля 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 07 марта 2024 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Кондратьев Инжиниринг» № п/п; Наименование объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Олешева, 1, пом. 7н, 220090, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 11.1*** | Оборудование вентиляционное (конструкции воздуховодов из тонколистового метала в системах вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений) | 28.25/26.141 | Коэффициент утечки воздуха | СТБ 2522-2018 п. 4.1 СП 1.03.02-2020 п. 6.5.25 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2522-2018 |
| 11.2*** |  | 28.25/26.080 | Прочность конструкции воздуховодов | СТБ 2522-2018 п. 4.2 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2522-2018 |
| 11.3*** |  | 28.25/26.141 | Класс герметичности воздуховодов | СН 4.02.03-2019 п. 7.11.8 СН 2.02.07-2020 п. 8.1 СТБ 1915-2020 п. 4.2.8 СП 1.03.02-2020 п. 6.5.25 СП 4.02.07-2024 п.п. 4.13, 6.9, приложение П НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2522-2018 |
| 12.1*** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/ 35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 12.06.2012г. № 67 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.06.2012г. № 67 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.06.2019 № 360 Раздел IV, Приложение 12. Другие ТНПА | МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 12.2*** |  | 100.11/ 35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 12.06.2012г. № 67 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.06.2012. № 67 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совмина от 04.06.2019 № 360 Раздел IV, Приложение 12. Другие ТНПА | МВИ.ГМ.1729-2018 |

Примечания:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

## предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева