|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5561 |
|  | от 14.03.2025 |
|  | на бланке № ____ на 12 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года научно-экологического центра лабораторных исследований общества с ограниченной ответственностью "БелГидротехпроект" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Вокзальная, 12, 211400, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Окружающая среда. Атмосферный воздух Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 1.2 * |  | 100.02/08.156 | Концентрация аммиака Диапазон измерений: (0,100-0,350) мг/м³ | Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 | МВИ.МН 2226-2014 |
| 1.3 * |  | 100.02/08.156 | Концентрация диоксида азота Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 1.4 ** |  | 100.02/08.169 | Концентрация оксида углерода Диапазон измерений: (0-50) мг/м³ |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 1.5 * |  | 100.02/08.156 | Концентрация формальдегида Диапазон измерений: (10-250) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 1.6 * |  | 100.02/08.052 | Концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) Диапазон измерений: (170-16700) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 1.7 * |  | 100.02/08.156 | Концентрация диоксида серы Диапазон измерений: (12-500) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 1.8 * |  | 100.02/08.156 | Концентрация сероводорода Диапазон измерений: (3-100) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 1.9 * |  | 100.02/08.156 | Концентрация фенола Диапазон измерений: (3-100) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 2.1 *** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 2.2 * |  | 100.14/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (0,2-10,0) мг/ дм³ | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | МВИ.МН 5763-2017 |
| 2.3 * |  | 100.14/08.150 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: (0,50-30,0) мг/дм³, свыше 30,0 мг/дм³ при разбавлении пробы | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | СТБ 17.13.05-37-2015 |
| 3.1 *** | Окружающая среда. Поверхностные воды Окружающая среда. Поверхностные воды Окружающая среда. Поверхностные воды Окружающая среда. Поверхностные воды Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Фактические значения Фактические значения Фактические значения Фактические значения Фактические значения | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 3.2 *** |  | 100.03/29.145 | Температура Диапазон измерений: (0-40,0) ⁰С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.3 ** |  | 100.03/08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 3.4 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.5 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.6 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм3 без разбавления, (3,0–300,0) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.7 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: (0,020–0,45) мг/дм³, свыше 0,45 мг/дм³ при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.8 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (10,0–250,0) мг/дм³, свыше 250,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.9 * |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50 000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.10 * |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребления кислорода после n дней (БПКn) Диапазон измерений: (3–6000) мгО2/дм³ с разбавлением, (0,5–6) мг О2/дм³ без разбавления |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 3.11 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: (2,00–40,0) мг/дм3, свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.12 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего, Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3, свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.13 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация АПАВ Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) |
| 3.14 * |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (10–800) мгО/дм3 без разбавления, (800–80 000) мгО/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 3.15 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.16 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.17 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 3.18 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: (0,0025–0,25) мг/дм³, свыше 0,25 мг/дм³ при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.19 * |  | 100.03/08.149 | Жесткость, Диапазон измерений: свыше 0,1 ºЖ |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 3.20 * |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,25-100,0) мгО/дм3 |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б |
| 3.21 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация магния Диапазон измерений: (1,00–60,0) мг/ дм3, свыше 60,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.22 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация кальция Диапазон измерений: (1,00–200,0) мг/ дм3, свыше 200,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.23 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфид-ион (сульфиды, сероводород) Диапазон измерений: (0,010–1,0) мг/дм3, свыше 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 3.24 * |  | 100.03/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (1–70) градус цветности (Сг—Со), свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 3.25 * |  | 100.03/08.149 | Щёлочность карбонатная Диапазон измерений: (0,1-100) ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Б.2 |
| 3.26 * |  | 100.03/08.149 | Щёлочность общая Диапазон измерений: (0,1-100) ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А.2 |
| 3.27 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация гидрокарбонатов Диапазон измерений: (6,1-6100) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А |
| 3.28 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация карбонатов Диапазон измерений: (6-6000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А |
| 4.1 *** | Окружающая среда. Подземные воды Окружающая среда. Подземные воды Окружающая среда. Подземные воды Окружающая среда. Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 4.2 ** |  | 100.04/29.145 | Температура Диапазон измерений: (0-40,0) ⁰ С | Фактические значения Фактические значения Фактические значения Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.3 ** |  | 100.04/08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 4.4 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.5 * |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.6 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм3 без разбавления (3,0–300,0) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 4.7 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: (0,020–0,45) мг/дм³, свыше 0,45 мг/дм³ при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.8 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (10,0–250,0) мг/дм³, свыше 250,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.9 * |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50 000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.10 * |  | 100.04/08.169 | Биохимическое потребления кислорода после n дней (БПКn) Диапазон измерений: (3–6000) мгО2/дм³ с разбавлением, (0,5–6) мг О2/дм³ без разбавления |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 4.11 * |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: (2,00–40,0) мг/дм3, свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.12 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3, свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.13 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация АПАВ Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) |
| 4.14 * |  | 100.04/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (10–800) мгО/дм3 без разбавления, (800–80 000) мгО/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 4.15 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 4.16 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 4.17 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 4.18 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм³, свыше 0,25 мг/дм³ при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.19 * |  | 100.04/08.149 | Жесткость, Диапазон измерений: свыше 0,1 ºЖ |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 4.20 * |  | 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,25-100,0) мгО/дм3 |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б |
| 4.21 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация магния Диапазон измерений: (1,00-60,0) мг/ дм3, свыше 60,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 4.22 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация кальция Диапазон измерений: (1,00-200,0) мг/ дм3, свыше 200,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 4.23 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация сульфид-ион (сульфиды, сероводород) Диапазон измерений: (0,010-1,0) мг/дм3, свыше 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 4.24 * |  | 100.04/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (1-70) градус цветности (Сг—Со), свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 4.25 * |  | 100.04/08.149 | Щёлочность карбонатная Диапазон измерений: (0,1-100) ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Б.2 |
| 4.26 * |  | 100.04/08.149 | Щёлочность общая Диапазон измерений: (0,1-100) ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А.2 |
| 4.27 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация гидрокарбонатов Диапазон измерений: (6,1-6100) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А |
| 4.28 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация карбонатов Диапазон измерений: (6-6000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А |
| 5.1 *** | Окружающая среда. Сточные воды Окружающая среда. Сточные воды Окружающая среда. Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 5.2 ** |  | 100.05/08.169 | Концентрация кислорода растворенного | Фактические значения Фактические значения Фактические значения | СТБ ISO 5814-2021 |
| 5.3 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.4 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.5 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм³, свыше 0,45 мг/дм³ при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.6 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 без разбавления, (3,0-300,0) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 5.7 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм³, свыше 250,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.8 * |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50 000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.9 * |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребления кислорода после n дней (БПКn) Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм³ с разбавлением, (0,5-6) мг О2/дм³ без разбавления |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 5.10 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3, свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.11 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,1-9,00) мг/дм³, свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.12 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация АПАВ Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) |
| 5.13 * |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (10–800) мгО/дм3 без разбавления, (800–80 000) мгО/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 5.14 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 5.15 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 5.16 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 5.17 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3, свыше 0,25 мг/дм³ при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.18 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфид-ион (сульфиды, сероводород) Диапазон измерений: (0,010-1,0) мг/дм3, свыше 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева