|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3060 |
|  | от 31.07.2006 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года

| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область (Испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Краски (эмали) для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.11; ГОСТ 32830-2014 | ГОСТ 32829-2014 п.4.1; ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84); ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |
| 1.2* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.8; ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 1.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 32829-2014 п.4.10 |
| 1.4* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания (отверждения) |  | ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2); ГОСТ 32829-2014 п.4.4 |
| 1.5* |  | 20.30/08.156 | Коэффициент яркости |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.3 |
| 1.6* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); ГОСТ 32829-2014 п.4.9 |
| 1.7* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); ГОСТ 32829-2014 п.4.6 |
| 1.8* |  | 20.30/29.121 | Адгезия к стеклу |  | ГОСТ 15140-78 метод 2; ГОСТ 32829-2014 п.4.11 |
| 1.9* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 10%-ного водного раствора гидроксида натрия |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.5; ГОСТ 9.403-2022 метод А |
| 1.10* |  |  | Стойкость к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия |  |  |
| 1.11* |  | 20.30/08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.2 |
| 2.1** | Холодные пластики для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.11; ГОСТ 32830-2014 | ГОСТ 32829-2014 п.4.1; ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84); ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |
| 2.2* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 32829-2014 п.4.10 |
| 2.3* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания (отверждения) |  | ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2); ГОСТ 32829-2014 п.4.4 |
| 2.4* |  | 20.30/08.156 | Коэффициент яркости |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.3 |
| 2.5* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.7 |
| 2.6* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 10%-ного водного раствора гидроксида натрия |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.5; ГОСТ 9.403-2022 метод А |
| 2.7* |  |  | Стойкость к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия |  |  |
| 2.8* |  | 20.30/08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.2 |
| ул. Дубровская, 54Б, 224025, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 3.1** | Термопластики для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.16/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.11; ГОСТ 32830-2014 | ГОСТ 32829-2014 п.4.1; ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84); ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |
| 3.2* |  | 20.16/11.116 | Время высыхания (отверждения) |  | ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2); ГОСТ 32829-2014 п.4.4 |
| 3.3* |  | 20.16/08.156 | Коэффициент яркости |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.3 |
| 3.4* |  | 20.16/29.145 | Температура размягчения |  | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 32829-2014 п.4.12 |
| 3.5* |  | 20.16/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.7 |
| 3.6* |  | 20.16/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 10%-ного водного раствора гидроксида натрия |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.5; ГОСТ 9.403-2022 метод А |
| 3.7* |  |  | Стойкость к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия |  |  |
| 3.8* |  | 20.16/08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |