|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1085 |
|  | от 30.08.1996 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 08 мая 2025 года

к редакции 03 области аккредитации от 10 января 2025 года

| производственно-технологической лаборатории открытого акционерного общества «Жабинковский комбикормовый завод» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улица Мира, 1, 225101, город Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 2.7* | Зерно (кукуруза, пшеница, ячмень, овёс, просо, гречиха, ячмень пивоваренный, тритикале, люпин, рожь, вика яровая, горох, бобы кормовые, сорго, рис, овёс голозёрный) | 01.11/11.116 | Загрязнённость насекомыми-вредителями | ГОСТ 13634-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 22983-2016 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 7067-88 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 10417-88 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1522-2005 СТБ 1193-99 ТУ РБ 00959441.155-94 ТУ РБ 600024008.085-2003 Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34165-2017 |
| 9.18* | Комбикорма для птицы, свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, лошадей, рыб, корм сухой для домашних животных, концентраты кормовые, кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Перекисное число | ТУ BY 200037613.004-2012 ТУ BY 200037613.007-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции; Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 31485-2012 |
| 11.5* | Масло подсолнечное, масло рапсовое, масло соевое | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 СТБ 1486-2004 ГОСТ 8988-2002 ТУ РБ 37602662.391-99 Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева