|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5459 |
| от 10.02.2023 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от27 июня 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела качества и технического диагностирования лифтов  Открытого акционерного общество "ГродноЛифт" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **проезд Промысловый, 8, 230005, г. Гродно** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Подъемные сооружения:  - лифты электрические, гидравлические  Подъемные сооружения:  - лифты электрические, гидравлические | 24.10/  32.115 | Оптический метод  *(визуальный метод;*  *внешний осмотр и*  *измерения):*  - сварные соединения  - основной металл   - канаты стальные | ГОСТ Р 59155-2020  ГОСТ 22845-2018  ГОСТ 30242-97  ГОСТ 5264-80  ГОСТ 8823-2018  ГОСТ 8824-2018  ГОСТ ISO 5817-2019  СТБ ISO 6520-1-2009  ТКП 054-2007  Правила по обеспече­нию промышленной безопасности лифтов, строительных грузо­пассажирских подъ­ёмников, эскалаторов, конвейеров пассажир­ских, утв. Постанов­лением МЧС от 30.12.2020 №56. Лифты пассажирские, больничные, грузо­вые. Методические указания по проведе­нию технического ди­агностирования лиф­тов. Утв. Постановле­нием коллегии  Проматомнадзора от 27.02.1998 № 3.  ТНПА и другая  документация | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 1.2\*\*\* | 24.10/32.030 | Ультразвуковая  толщинометрия,  *(эхо-метод)*:  - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3\*\*\* | 24.10/32.103 | Контроль  проникающими веществами  (капиллярный (цветной)  метод):  - сварные  соединения  - основной  металл | СТБ 1172-99 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации  Республики Беларусь –  директор государственного  предприя­тия "БГЦА" | Т.А. Николаева |