|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2470 от 15.06.2004 на бланке № _______ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 июня 2025 года

электротехнической лаборатории филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов» Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Селище, 211391, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивления грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4 | АМИ.ВТ 0012-2024 АМИ.ВТ 0006-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ВТ 0009-2023 АМИ.ВТ 0006-2023 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 пп. Б.29.8, Б.27.3 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ВТ 0007-2023 АМИ.ВТ 0012-2024 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ВТ 0012-2024 АМИ.ВТ 0013-2024 АМИ.ВТ 0005-2023 |

| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ВТ 0013-2024 АМИ.ВТ 0005-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 4.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 5.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 6.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 7.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактическое значение | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 7.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 7.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 8.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 8.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | АМИ.ВТ 0014-2024 |

| 9.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 11.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 12.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 13.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 | АМИ.ВТ 0013-2024 АМИ.ВТ 0005-2023 |
| 13.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 14.1 * | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.8.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 15.1 * | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | АМИ.ВТ 0013-2024 АМИ.ВТ 0005-2023 |
| 15.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.22.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 15.3 * |  | 27.12/ 29.113 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2023 п. Б.22.5 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 16.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.14.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 16.2 * |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 17.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 | АМИ.ВТ 0012-2024 |
| 17.2 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | АМИ.ВТ 0012-2024 |
| 17.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ВТ 0012-2024 |
| 17.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ВТ 0012-2024 АМИ.ВТ 0013-2024 |
| 18.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 пп. Б.26.1, Б.26.2, Б.26.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.25.1 | АМИ.ВТ 0014-2024 |
| 19.1 * | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 | АМИ.ВТ 0013-2024 |
| 19.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 | АМИ.ВТ 0014-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева