|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5282 |  |
| от 02.04.2021 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 03 \_\_\_\_ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от27 июня 2025 года  измерительной лаборатории  Частного унитарного предприятия «Ковент-Брест» | | | | | | |
| № п/п | | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Карла Маркса, 88, 224030, г. Брест | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Здания и сооружения  (системы вентиляции кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/  23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов:  - скорость потока;  - расход воздуха;  - давление. | Фактические значения,  ТНПА,  устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1  \*\*\* | Рабочие места | 100.12/  35.060  100.12/  35.065 | Параметры микроклимата  -температура воздуха;  -относительная влажность. | ГОСТ 12.1.005-88  СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 №37  ТНПА,  устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 2.2  \*\*\* | Рабочие места | 100.12/  35.063 | Измерение естественной и искусственной освещенности | СН 2.0403-2020,  ТНПА,  устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |

***Примечание:***

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева