|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № |
|  | от 20.06.2025 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

измерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Темпро Инк"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 2-я Витебская, 30, каб. 2.1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010 Прил. А, п. А.1.3 | ЛАМИ 0039-2024 |
| 1.2*** |  |  | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 Прил. А, п. А.1.3 |  |
| 1.3*** |  |  | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 Прил. А, п. А.1.4, табл.А.1 |  |
| 1.4*** |  |  | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптических кабелях | ТКП 212-2010 Прил. А, п. А.1.5 |  |
| 1.5*** |  |  | Оптическая длинна | ТКП 212-2010 Прил. Б, п. Б.1, .А.1 |  |
| 1.6*** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом и землей ВОЛС | ТКП 212-2010 Прил. А, п. А.2.1, таб.А.2 | ЛАМИ 0012-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1.3, табл. А.2 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 2.2*** |  |  | Электрическое сопротивление цепей | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1, табл. А.1 |  |
| 2.3*** |  |  | Асимметрия сопротивления жил рабочей цепи (пары) | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1.2 |  |
| 2.4*** |  |  | Рабочая ёмкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1.4, табл. А.3 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. З

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева