|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2252 от 26 апреля 2004 года на бланке № на 10 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 04 июля 2025 года

Управление мониторинга окружающей среды

Открытое акционерное общество «Гомсельмаш»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

дата принятия решения

27.06.2025

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шоссейная, 41, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона Д: (0,1-300) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 1.3* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.4* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 1.6* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа Д: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа Д: (0,10-2,00) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 4011-72 |
| 3.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) Д: (15-20000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА и другая документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Фактические значения | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  |  | Д: 5-15 мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 3.2*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентраций: азот (IV) оксида (азота диоксид) Д: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.3*** |  |  | азот (II) оксида (азота оксид) Д: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 3.4*** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 3.5*** |  |  | углерод оксида (окись углерода, угарный газ) Д: (1,25-12500) мг/м3 |  |  |
| 3.6*** |  |  | кислорода Д: (0,1-21,0) об.% |  |  |
| 3.7*** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.9*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.10 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.11 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.13 *** |  | 100.01/ 23.000 | Относительная влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 4.1*** | Системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость газа в воздуховоде, м/с | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Динамическое давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па |  |  |
| 4.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Статическое давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па дата принятия решения 27.06.2025 дата принятия решения |  |  |
| 4.4*** | Системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Полное давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.5*** |  | 100.13/ 23.000 | Объемный расход газа в воздуховоде, м3/с |  |  |
| 5.1** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид) Д: (0,02-1,44) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5087-2014 |
| 5.2** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) Д: (0,17-16,7) мг/м³ |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 5.3*** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) Д: (0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 6.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинк оксида (цинка оксид) Д: (0,03-14,32) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1776-2019 |
| 6.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Д: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 6.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 6.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 27.06.2025 дата принятия решения |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 6.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (III) оксида (дихром триоксид) ДИ: (0,03-9,72) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5830-2017 |
| 6.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) оксида (ангидрид хромовый) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 6.7** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца Д: (0,004-0,0625) мг/м3 |  | МВИ.БР 332-2017 |
| 6.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 6.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диЖелезо триоксида (железо (III) оксид) Д: (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 6.10** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного (аэрозоля индустриальных масел) Д: (2,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 6.11** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенола) Д: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 6.13** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей Д: (0,03-1,51) мг/м3 27.06.2025 дата принятия решения |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |
| 6.14** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свободной кремния двуокиси в некоторых видах пыли Д: (0,1-3,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 323-2017 |
| 6.16 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентраций: аммиака Д: (0-100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.17 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина Д: (50-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.18 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д: (5-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.19 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) Д: (20-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.20 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) Д: (25-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.21 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлора Д: (0,5-200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.22 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) Д: (20-10000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.23 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита Д: (5-4000) мг/м3 27.06.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.24 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида (диоксид азота) Д: (1-200) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.25 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Д: (5-100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.26 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид) Д: (2,0-150) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.27 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации сольвент-нафта (сольвент) Д: (20-500) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.28 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) Д: (2-250) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.29 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных (углеводороды нефти) Д: (100-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.30 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеин) ДИ: (0,1-1,0) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.31 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-5,0) мг/м³ 27.06.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.32 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-15) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.33 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации дизельного топлива ДИ: (200-6000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.34 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: (0-3000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.35 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (2-100) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.37 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирола) ДИ: (10-200) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.38 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации керосина ДИ: (250-4000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.39 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации этанола ДИ: (200-5000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.40 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации бутанола ДИ: (20-300) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.41 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида (фтористого водорода) ДИ: (0,25-20,00) мг/м³ 27.06.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.42 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: (2-100) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.43 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ: (0,3-3,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.44 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксида в сварочном аэрозоле ДИ: (0,125-10,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 324-2017 |
| 7.1** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 7.2** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБ; - эквивалентные уровни звука, дБА(I); - максимальные уровни звука в дБА(I) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация 27.06.2025 дата принятия решения | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 7.3** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) |
| 7.4** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ 27.06.2025 дата принятия решения | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) |
| 7.5** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха, оС | Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 7.6** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 7.7** |  | 100.12/ 35.063 | Интенсивность теплового излучения, Вт/м2 |  | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 7.8** |  | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 Д: (10-3-2000) Вт/м2 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0368-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

\

16.05.2025

дата принятия решения

27.06.2025

дата принятия решения