|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0257 от 14 октября 1996 года на бланке № редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июля 2025 года

испытательной лаборатории

Проектного научно-исследовательского

республиканского унитарного предприятия "НИИ Белгипротопгаз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220005, ул. В.Хоружей, 3, ком 103, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Торф, грунты на основе торфа | 08.92/29.040 | Массовая доля влаги (основной метод) | СТБ 832-2001 СТБ 917-2006 СТБ 1919-2008 СТБ 2229-2011 СТБ 2202-2011 СТБ 2062-2010 ТУ ВY 600017380. 001-2013 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 2042-2010 п. 6 |
| 1.2* |  | 08.92/29.040 | Зольность (основной метод) |  | СТБ 2042-2010 п. 7 |
| 1.3* |  | 08.92/08.169 | Обменная и активная кислотность |  | ГОСТ 11623-89 |
| 1.4* |  | 08.92/11.116 | Степень разложения |  | ГОСТ 28245-89 п. 2 |
| 1.5* |  | 08.92/11.116 | Ботанический состав |  | ГОСТ 28245-89 п. 3 |
| 1.6* |  | 08.92/29.040 | Определение влаги в залежи |  | ГОСТ 19723-74 |
| 1.7* | Торф, грунты на основе торфа, брикеты из торфа | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1* | Земли включая почвы (грунты) | 100.06/29.040 | Верхний предел пластичности - влажность на границе текучести | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ### ГОСТ 5180-2015 ### п. 7 |
| 2.2* | Земли включая почвы (грунты) | 100.06/29.040 | Нижний предел пластичности - влажность на границе раскатывания | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ### ГОСТ 5180-2015 п. 8 |
| 2.3* |  | 100.06/29.040 | Влажность, в т.ч. гигроскопическая |  | ### ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 2.4* |  | 100.06/29.119 | Плотность грунта |  | ### ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 2.5* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ### ГОСТ 12536-2014 ### п. 4.2 |
| 2.6* |  | 100.06/29.151 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ### ГОСТ 25584-2023 ### п. 5 |
| 2.7* |  | 100.06/29.113 | Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали: -удельное электрическое сопротивление грунта - средняя плотность катодного тока | ГОСТ 9.602-2016 Таблица 1 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А, Б |
| 2.8* |  | 100.06/08.149 | Содержание иона хлорида в водной вытяжке | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная дркументация | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 2.9* |  | 100.06/08.052 | Содержание сульфат-иона в водной вытяжке |  | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 2.10* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав грунтов ареометрическим методом | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12536-2014 п. 4.3 |
| 2.11* |  | 100.06/29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |
| 2.12* |  | 100.06/29.040 | Показатель текучести |  | СТБ 943-2007 п. 3.42 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п. 8 |
| 2.13* |  | 100.06/29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 3.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| пер. Домашевский, 11А, ком 507, 220036, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1*** | Грунты | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации | Фактическое значение | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 4.2*** |  | 100.06/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011, п.8 |
| 4.3*** | Грунты (кроме многолетне-мерзлых грунтов и грунтов на континентальном шельфе) | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании (средняя установка): - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  | ГОСТ 19912-2012 |
| 4.4*** | Грунты | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании (средняя установка): - условное динамическое сопротивление грунта |  | ГОСТ 19912-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |