|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0014 |
|  | от 11.07.2005 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

| научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт" Белорусского национального технического университета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопреде-ленность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливаю-щих методы (методики) калибровки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ул. Ф. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1* | 26.51/ 99.003 | Предел прочности при сжатии тяжелого бетона (S) | Измерители прочности бетона и строительных материалов | от 10 до 100 МПа (Н/мм2) | 15 % | 04-МК-004-2015 |  |
| 3.2* |  |  | Молотки Кашкарова | от 10 до 50 МПа (Н/мм2) | 15 % | 04-МК-001-2015 |  |
| 3.3* |  |  | Склерометры | от 10 до 100 МПа (Н/мм2) | 15 % | 04-МК-002-2015 |  |
| 4.1* | 26.51/ 99.004 | Водонепро-ницаемость бетона (W) | Приборы для определения воздухопрони-цаемости | от 0,2 до 1,2 МПа (Н/мм2) | 0,1 МПа (Н/мм2) | 04-МК-003-2015 |  |
| 9.1* | 26.51/ 99.009 | Влажность строительных материалов (бетона, сыпучих строительных материалов, растворов, строительных полнотелых кирпичей, песка) (Wm) | Влагомеры диэлькометри-ческие | от 1 % до 45 % | 0,1 % | 04-МК-005-2015 |  |
| 20.1* | 26.51/ 99.020 | Толщина защитного слоя бетона железобетонных конструкций (hз.с.) | Измерители толщины защитного слоя | от 5 до 80 мм | 0,1 мм | 04-МК-006-2015 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |