|  |  | Приложение №___ |
| --- | --- | --- |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 2.5084 |
|  |  | от 07.12.2018 |
|  |  | на бланке № 0011226 на 2 листах |
|  |  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 08 августа 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 07 декабря 2023 года

лаборатории контроля качества биотоплива и воды

коммунального унитарного производственного предприятия

«Брестское котельное хозяйства»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Инженерная 15, 224024, г. Брест, |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Вода питьевая. Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2* |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: (0-5,0) баллы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 2.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус ДИ: (0-5,0) баллы |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность ДИ: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 2.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: (1,0-70,0) градус |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 2.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2,0-12,0) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость ДИ: св. 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |
| 2.8* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) ДИ: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |