|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0075 |
|  | от 09.10.2020 |
|  | на бланке № ____________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 октября 2025 года

| отдела метрологического обеспечения открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределен-ность U (k=2, P=95 %) | Обозначение документов, устанавливаю- щих методы (методики) калибровки |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ф. Скорины, 4, к.424, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 ** | 26.51/99.023 26.51/99.013 | Частота переменного тока | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от 0 до 1000 Гц свыше 1000 до 5000 Гц свыше 5000 до 10000 Гц | 0,3 Гц 0,5 Гц 0,6 Гц | МК.01.2020 |
| 23.2 ** | 26.51/99.023 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от -10 до 10 мВ свыше 10 до 30 мВ свыше 30 до 100 мВ от 0 до 10 В | 0,001 мВ 0,002 мВ 0,003 мВ 0,002 В | МК.01.2020 |
| 23.3 ** | 26.51/99.023 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от 0 до 8 мА свыше 8 до 16 мА свыше 16 до 24 мА | 0,001 мА 0,002 мА 0,003 мА | МК.01.2020 |
| 23.4 ** | 26.51/99.023 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от 0 до 100 Ом свыше 100 до 200 Ом свыше 200 до 300 Ом | 0,007 Ом 0,008 Ом 0,008 Ом | МК.01.2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева