|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1397 |  |
|  | от 05.09.2002 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 11 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» сентября 2025 года # лабораторного отдела государственного учреждения # «Логойский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Победы, 43, 223141, г.Логойск, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сырое молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе, консервы | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 р.1 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84 р.2 |
| 1.2* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.3* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.4* | Сырое молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе, консервы | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.5* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 1.7* |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.9 |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | группа чистота |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.10* |  |  | определение фосфатазы |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 1.11* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 1.13* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.2 |
| 1.14* |  |  | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.2, р.3, р.6а |
| 1.15* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 1.16* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.1 *** | Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание на мясной основе | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 СТБ 196-2016 СТБ 1060-97 СТБ 126-2016 СТБ 335-98 СТБ 971-2013 СТБ 742-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1050-2008 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р51447-2001 |
| 2.2* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.4* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.5* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.6* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.7* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 2.8* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 2.9* |  | 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.8 |
| 2.10* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 2.11* |  | 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 р.9 |
| 2.12* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 р.7 |
| 4.1 *** | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000 10.20/42.000 | отбор проб | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ТНПА и другая документация ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7449-2016 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 |
| 4.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 4.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.7* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 4.10* |  | 03.00/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5 |
| 5.1 *** | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/42.000 | отбор проб | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 |
| 5.2* |  | 10.86/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 5.5* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.7* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 5.9* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.1 *** | Пищевая продукция для детского питания | 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 |
| 6.2* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 6.5* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.7* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 6.9* |  |  | сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.1 *** | Мукомольно крупяные, макаронные и хлебобулочн ые изделия, хлеб | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 | отбор проб | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ГОСТ 2077-84 СТБ 639-95 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 27842-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 2160-2011р.4 СТБ 1052-2011 ГОСТ 34668-2020 |
| 7.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.4* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 7.5* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 7.9* |  | 10.71/08.052 | влажность |  | ГОСТ 21094-2022 |
| 7.10* |  | 10.71/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 р.5 ГОСТ 5668-2022 р.10 |
| 7.11* |  | 10.71/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 р.5 |
| 7.12* |  | 10.71/08.052 | пористость |  | ГОСТ 5669-96 р.5 |
| 7.13* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 р.4 ГОСТ 5672-2022 р.8 |
| 8.1 *** | Сахар и кондитерские изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 | отбор проб | ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 34668-2020 |
| 8.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.4* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 8.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 8.6* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.7* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.9* |  | 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.п.2,3 ГОСТ 5898-2022 р.7 |
| 8.10* |  | 10.72/08.149 | щёлочность |  | ГОСТ 5898-87 п.4 ГОСТ 5898-2022 р.8 |
| 8.11* |  | 10.72/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.7.4.1 |
| 8.12* |  | 10.72/08.156 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.6.2,р.3 |
| 8.13* |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 р.7 |
| 9.1 *** | Плодоовощная продукция. Чай, кофе | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.28/42.000 01.39/42.000 01.83/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 34125-2017 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 9.2* | Плодоовощная продукция. Чай, кофе | 10.84/01.086 01.28/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 9.5* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 9.7* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.8* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 9.10* |  | 10.39/08.149 | титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO750-2013 р.7 |
| 9.11* |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 9.12* |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов |  | МУ утв. МЗ СССР от 04.06.1989 г.№ 5048-89 р.1, 2 ГОСТ 34570-2019 |
| 10.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты, семена подсолнечни ка жареные, арахис жареный | 01.11/42.000 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 22391-2015 СТБ 2310-2013 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь №52,ГН«Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 34668-2020 |
| 10.2* |  | 01.11/01.086 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.4* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 10.5* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 10.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 10.9* |  | 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 10.10* |  |  | Лузжистость |  | ГОСТ 10855-64 |
| 11.1 *** | Продукция общественно- го питания. Готовые кулинарные изделия | 10.85/42.000 10.89/42.000 | отбор проб | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ТНПА и другая документация СТБ 1210-2010 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 МУ №18/29 р.3 Прил. 1 ГОСТ 34668-2020 |
| 11.2* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 11.5* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 11.6* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.7* | Продукция общественно- го питания. Готовые кулинарные изделия | 10.85/01.086 10.89/42.000 | E.coli | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ТНПА и другая документация СТБ 1210-2010 | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.8* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.9* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 11.10* |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | МУ, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29 п.5.1.2 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 р.4 |
| 11.11* |  | 10.85/08.037 10.89/42.000 | Массовая доля жира |  | МУ, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29 п.5.2.5 |
| 11.12* |  | 10.85/08.149 10.89/42.000 | содержание витамина «С» |  | МУ, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29 п.5.9 ГОСТ 24556-89 р.2 ГОСТ 7047-55 р.14д |
| 11.13* |  | 10.85/12.042 10.89/42.000 | эффективность термической обработки (проба на пероксидазу) |  | МУ, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29 п.11.1.1 |
| 12.1 *** | Консервы (все виды полных консервов и полуконсервов) в т.ч. для детского питания, пресервы | 10.89/42.000 10.20/42.000 10.85/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 30054-2003 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 МЗ РБ № 52 . ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров РБ № 37.ТНПА и др.док | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 |
| 12.2* |  | 10.85/01.086 | Мезофильные клостридии С. botulinum и(или) С. Рerfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |
| 12.3* |  | 10.85/01.086 | Плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.1 *** | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | отбор проб | СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 16.12.2013 №128 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 |
| 13.2* |  | 32.50/01.086 | стерильность |  |  |
| 14.1* | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.59/01.086 | микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 |
| 15.1* | Биотесты | 10.89/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры | СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 06.01.2017 № 2 Инструкция по проведению дезин фекции, предстерили зационной очистки и стерилизации меди цинских изделий, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 г. № 212) ТНПА и другая документация | МУ 15/6-5 п.1, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.02.1991 р.4 приложение 5 Инструкция 3.5 -51-2006, утв. МЗ Республики Беларусь от 23.11.2006г № 175, п.100.1, п.100.3 |
| 16.1* | Вода поверхностных водоемов, плавательных бассейнов | 100.03/42.000 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН, ГН, утв. МЗ Республики Беларусь от 05.12.2016 №122 СанПиН, утв. МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 СанПиН 2.1.2.12.-33-2005 .ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. МЗ Республики Беларусь от12.12.2003 №163 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |
| 16.2* |  | 100.03/01.086 100.09/42.000 | общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| 16.3* |  | 100.03/01.086 100.09/42.000 | термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от19.03.2010 |
| 16.4* |  | 100.03/01.086 100.09/42.000 | E.coli |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 16.05.2009 |
| 16.5* |  | 100.03/01.086 100.09/42.000 | лецитиназо-положительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от19.03.2010 |
| 16.6* |  | 100.03/01.086 100.09/42.000 | Синегнойная палочка |  |  |
| 16.7* |  | 100.03/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 16.8* |  | 100.03/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 16.9* |  | 100.03/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 16.10* |  | 100.03/08.052 | взвешенные вещества |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 16.11* |  | 100.03/08.052 | сухой остаток (общая минерализация) |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 16.12* |  | 100.03/08.149 | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 16.13* |  |  | хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 16.14* |  | 100.03/08.156 | сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 16.15* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | СТБ 17.13.05-09-2009 ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 16.16* | Вода поверхно стных водое мов, плаватель ных бассейнов | 100.03/08.156 | нитраты | СанПиН 2.1.2.12.-33-2005. ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. МЗ РБ от 12.12.2003 №163. ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН, ГН, утв. МЗ Республики Беларусь от 05.12.2016 №122 ГН,утв. Постановле нием СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 16.17* |  | 100.03/08.156 | нитриты |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 17.1* | Вода питьевая (централизованное водоснаб жение, децен трализованное водоснабже ние, бутилиро ванная, минеральная) | 100.09/01.086 | отбор проб | СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 ГОСТ 6709-72 п.3.17 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 17.2* |  | 100.09/01.086 | ОМЧ |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 МУК №11-10-1-2002, утв. МЗ Республики Беларусь от 26.03.2002 №16 п.п.8.1, 8,2, 8.3 |
| 17.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 17.4* |  | 100.09/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 17.5* |  | 100.09/11.116 | споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |
| 17.6* |  | 100.09/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 17.7* |  | 100.09/08.156 | вкус, привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 17.8* |  | 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 17.9* |  | 100.09/08.149 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 17.10* |  | 100.09/08.156 | общая жёсткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 17.11 |  | 100.09/08.156 | нитраты |  | ГОСТ33045-2014 р.9 |
| 17.12* |  | 100.09/08.149 | железо общее |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 17.13* |  | 100.09/08.169 | остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 17.14* |  | 100.09/08.149 | м.к. фторидов |  | ГОСТ 4386-89 р.3 |
| 17.15* |  | 100.09/08.052 | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 17.16* |  | 100.09/08.149 | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 17.17* |  | 100.09/08.169 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 17.18* |  | 100.09/08.156 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 17.19* |  | 100.09/08.156 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 17.20* |  | 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 17.21* |  | 100.09/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 17.22* |  | 100.09/08.156 | медь |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 17.23* |  | 100.09/08.156 | марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.4; 6.5 |
| 17.24* |  | 100.09/01.086 | алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 р.6 |
| 18.1* | Смывы с объектов ОЗ, с пищеблоков, предприятий выпускающих продукты питания, торговой сети | 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 МЗ Республики Беларусь №73 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ Республики Беларусь № 7 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ Республики Беларусь №120 №120 ГН от 02.12.2016 ТНПА и другая документация | Инструкция № 078-0210, Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ Республики Беларусь №120 |
| 18.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  |  |
| 18.3* |  | 100.15/01.086 | патогенные мкр, в т.ч. сальмонеллы |  |  |
| 18.4* |  | 100.15/01.086 | S. aureus |  |  |
| 18.5* |  | 100.15/01.086 | Ps. aeruginosa |  |  |
| 18.6* |  | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция 001-0116, утв. МЗ Республики Беларусь 08.08.2016 №120 |
| 18.7* |  | 100.15/01.086 | ОМЧ |  | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| 25.1 *** | Товары легкой промышленности и товары для детей и подростков. Игрушки | 14.11/42.000 14.12/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.20/42.000 15.12/42.000 15.20/42.000 32.40/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 28631-2018 СанПиН от 20.12.2012 № 200 ГН от 20.12.2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 28631-2018 |
| 26.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.063 | освещенность, лк | СанПиН от 08.02.2016 № 16 СанНиП, утв. МЗ Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 ГОСТ 12.2.002-2020 |
|  |  | 100.11/35.060 100.11/35.065 | параметры микроклимата: относительная влажность, температура |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ12.2.002-2020 |
| 27.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.063 | освещенность | СанПиН, утв. МЗ Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 27.2 *** |  | 100.11/35.060 100.11/35.065 | параметры микроклимата: относительная влажность, температура |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 28.1 *** | Напитки | 11.05/42.000 11.07/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды , включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 6687.5-86 р.2 ГОСТ 34668-2020 |
| 28.2* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 –94 Инструкция по применению № 072-0210 |
| 28.3* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | Инструкция по применению № 068-1109, утв. МЗ Республики Беларусь от 24.11.2009 Инструкция по применению № 072-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 ГОСТ 30712-2001 |
| 28.4* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) фекальные |  | Инструкция № 072-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| 28.5* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция № 068-1109, утв. МЗ Республики Беларусь от 24.11.2009 ГОСТ 30519 –97 ГОСТ 31659-2012 |
| 28.6* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 072-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция № 068-1109, утв. МЗ Республики Беларусь от 24.11.2009 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 28.7* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция № 068-1109, утв. МЗ Республики Беларусь от 24.11.2009 |
| 29.1 *** | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 922-94 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 34668-2020 |
| 29.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 р.6 |
| 29.4* |  | 10.89/08.149 10.89/08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.3 п.6.2 |
| 29.5* |  | 10.89/ 08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 р.4 |
| 29.6* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 р.2 |

Примечание:

*-деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

**- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

***- деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева