|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2478 |
|  | от 30.09.2004 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 сентября 2025 года

| центральная производственная лаборатория Открытого акционерного общества "Витебский мясокомбинат" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ш. Бешенковичское, 46, 210604, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты убоя | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел II, IV, V, VIII, XII, XVI Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 метод посева в агаризованные питательные среды |
| 1.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п. 4.1 |
| 1.3* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 п.п.4.1-4.6 |
| 1.4* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложение 1, 4 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.4 |
| 1.5* |  | 10.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1* | Мясо механической дообвалки и обвалки | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел II, IV, V, VIII, XII, XVI Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 метод посева в агаризованные питательные среды |
| 2.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п. 4.1 |
| 2.3* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.4 |
| 3.1* | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие), продукты из мяса мясные (мясосодержащие), колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов, шпик и продукты из шпика, колбасные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 Раздел II, IV, V, VIII, XII, XVI Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 метод посева в агаризованные питательные среды |
| 3.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п. 4.1 |
| 3.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 п.7.2 |
| 3.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) метод выявления сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях |
| 3.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 метод выявления в определённой навеске |
| 3.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) п. 4.1 |
| 3.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) п.4.1 |
| 3.8* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.4 |
| 3.9* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.10* | Изделия колбасные вареные для питания детей дошкольного и школьного возраста. | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ТР ТС 034/2013 Раздел II, IV, V, VIII, XII, XVI Приложение 4 | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 3.11* |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 3.12* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 3.13* |  |  | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |
| 3.14* |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.7 |
| 3.15* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 р.7 |
| 3.16* |  | 10.13/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 |
| 4.1* | Полуфабрикаты охлаждённые и замороженные | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 Раздел II, IV, V, VIII, XII, XVI Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 метод посева в агаризованные питательные среды |
| 4.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п. 4.1 |
| 4.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 п.7.2 |
| 4.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) п.4.1 |
| 4.5* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 4.6* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20, приложение 1, 4 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.4 |
| 4.7* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.8* | Полуфабрикаты в тесте для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ТР ТС 034/2013 Раздел II, IV, V, VIII, XII, XVI Приложение 4 | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 4.9* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 р.7 |
| 4.10* |  | 10.13/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 |
| 5.1* | Кровь. Продукты переработки крови | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 Раздел II, IV, V, VIII, XII, XVI Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 метод посева в агаризованные питательные среды |
| 5.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п. 4.1 |
| 5.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 п.7.2 |
| 5.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) метод выявления сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях |
| 6.1* | Мясо парное, охлаждённое и замороженное, блоки из жилованного мяса | 10.11/08.156 | Общий фосфор | ТР ТС 034/2013 Раздел II, IV, V, VIII (п.83), XII, XVI | ГОСТ 30615-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |