|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0111 |
|  | от 10.10.2025 |
|  | на бланке № ___________ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, 1, 247439, г. Светлогорск, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Синхронные генераторы на напряжение до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.5.3 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.5.5 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 1.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.5.6 | ГОСТ 11828-86 АМИ.МС 0007-2022 |
| 2.1 ** | Машины постоянного тока(кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.6.2 | ГОСТ 11828-86 АМИ.МС 0002-2022 |
| 2.2 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.6.4 | ГОСТ 11828-86 АМИ.МС 0007-2022 |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.7.2 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 3.2 ** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.7.4 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 3.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току обмоток статора и ротора | ТКП 181-2023, п. Б.7.5, п.Б.7.6 | ГОСТ 11828-86 АМИ.МС 0007-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 ** | Силовые трансформаторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.8.3 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 4.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.8.5.1 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 4.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.8.6 | АМИ.МС 0007-2022 |
| 4.4 ** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2023, п. Б.8.17 | ГОСТ 6581-75 |
| 5.1 ** | Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.9.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 5.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023, п. Б.9.3 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 5.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.9.6 | АМИ.МС 0007-2022 |
| 6.1 ** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.10.1.3 | АМИ.МС 0007-2022 |
| 7.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.11.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 7.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.11.3 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 8.1 ** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, п.Б.12.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 8.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.12.2 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 9.1 ** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, п. Б.14.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.14.2 | АМИ.МС 0022-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 ** | Разъединители напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.15.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 11.1 ** | Комплектные распределитель-ные устройства напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.16.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 11.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.16.2 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 12.1 ** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023, п.Б.18.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 12.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.18.2 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 13.1 ** | Вентильные разрядники напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядников | ТКП 181-2023, п.Б.22.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 14.1 ** | Предохранители напряжением выше 1000 В до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.25.1 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 15.1* | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023, п.Б.26.2, Б.26.3, таблица Б.26.2 | ГОСТ 6581-75 |
| 16.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 16.2 ** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95, п.п. 413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.МС 0021-2023 |
| 17.1 ** | Электрические грузоподъемные машины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции электропроводки, троллейных проводов и электроаппаратуры грузоподъемных кранов | ТКП 181-2023, п.6.7.2.6, п.Б.27.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 17.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток двигателей, электроаппаратуры и проводки лифтов | ТКП 181-2023, п.6.7.3.13, п.Б.27.1 | АМИ.МС 0002-2022 |

| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 | АМИ.МС 0003-2022 |
| 18.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 | АМИ.МС 0003-2022 |
| 18.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3 - п. 413.1.3.6 | АМИ.МС 0021-2023 |
| 19.1 ** | Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.30.1 | АМИ.МС 0002-2022 |
| 19.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023, п.Б.30.2 | АМИ.МС 0022-2023 |
| 20.1* | Электрододержатели для ручной дуговой сварки | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рукоятки | ГОСТ 14651-78, п.3.1.3 | ГОСТ 14651-78, п.6.4 |
| 20.2* |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 14651-78, п.3.1.2 | ГОСТ 14651-78, п.6.3 |
| 21.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ТКП 181-2023, п. Б.27.7, п. В.4.65 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.3 ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | АМИ.МС 0005-2022 |
| 21.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2023, п. В.4.65 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12 ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | АМИ.МС 0005-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1* | Штанги электроизолирующие для электроустановок от 1 до 110 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0006-2022 |
| 23.1* | Клещи электроизолирующие для электроустановок от 1 до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0006-2022 |
| 24.1* | Клещи электроизмерительные для электроустановок до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.4.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0006-2022 |
| 25.1* | Указатели напряжения выше 1000 В до 110 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2023, п.10.5.3, 10.5.6.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0006-2022 |
| 25.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части |  |  |
| 25.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 26.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. ТКП 290-2023 п.10.5.9, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0006-2022 |
| 26.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |
| 26.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 26.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1* | Перчатки электроизолирующие |  | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МС 0006-2022 |
| 28.1* | Боты электроизолирующие |  | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МС 0006-2022 |
| 29.1* | Галоши электроизолирующие |  | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МС 0006-2022 |
| 30.1* | Ручной электроизолирующий инструмент |  | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0006-2022 |
| 31.1* | Накладки электроизолирующие жесткие до 1000 В |  | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0006-2022 |
| 32.1 ** | Электроустановки жилых и общественных зданий |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 ТКП 181-2023, п. Б.27.7, п.В.4.65 | АМИ.МС 0005-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева