|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0112 |
|  | от 10.10.2025 |
|  | на бланке № ____________ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

лаборатории высоковольтных испытаний и измерений

электрического цеха филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»

Минского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промплощадка ТЭЦ-5, 222852, п. Дружный, Пуховичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Обувь специальная диэлектрическая, перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 2752-2015 |
| 2.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 2752-2015 |
| 2.2 * |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 2.3 * |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 2.4 * |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 3.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3.6, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 3.2 * |  | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 пп. 10.5.3.4, 10.5.3.5, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 4.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 пп. 10.6.2.3, 10.6.2.4, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 4.2 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п. 10.6.2.5, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 5.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 6.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 пп.10.3.2.3, 10.3.2.4, 10.4.2.1, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 7.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, таблица Ж.1, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2752-2015 |
| 8.1 * | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 гл. Б.26; ТКП 339-2022 п. 4.4.25; СТП 33243.20.366-16 гл. 28, таблицы 28.1-28.4; СТП 33240.43.105-22 гл. 5.4, 5.9, таблицы 5.5-5.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6581-75 п. 4 |
| 8.2 * | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2023 гл. Б.26 ТКП 339-2022 п. 4.4.25 СТП 33243.20.336-16 гл. 28, таблицы 28.1-28.4 СТП 33240.43.105-22 гл. 5.4, 5.9, таблицы 5.6-5.8 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 6581-75 п. 2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева