|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0101 |
|  | от 30.05.1995 |
|  | на бланке № ____ на 04 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года

лаборатория охраны окружающей среды цеха наладки тепломеханического оборудования филиала "Инженерный центр"

открытого акционерного общества "Белэнергоремналадка"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Академическая, 18 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: от 0,1 до 21,0 % об. | СТБ 1626.2-2006 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: от 1,25 до 500000 мг/м3 |  |  |
| 1.3*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: от 1 до 4000 мг/м3 |  |  |
| 1.4*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: от 2,05 до 1000 мг/м3 |  |  |
| 1.5*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ: от 2,86 до 15000 мг/м3 | СТБ 1626.2-2006 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ной по составу пыли) |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 1.7*** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, °С | Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.8*** |  |  | Давление газопылевых потоков, Па |  |  |
| 1.9*** |  |  | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.10*** |  |  | Расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |
| 1.11*** |  |  | Влажность газопылевых потоков, % отн. |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.12*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ной по составу пыли) | СТБ 1626.2-2006 ЭкоНиП 17.08.06- 001-2022 ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация устанавливающая требования к объекту, Фактические значения | МВИ.МН 4514- 2012 |
| 1.13*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксидов азота (в пересчете на азота диоксид) |  | МВИ.МН 1003- 2017 |
| 2.1*** | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентный по энергии уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утвержденный Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37; СН 2.04.01-2020 Фактические значения | ГОСТ 23337-2014 |
| 3.1*** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентный по энергии уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утвержденный Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37; СН 2.04.01-2020 Фактические значения | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.1*** | Здания и сооружения (тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций (ОК) | 100.13/29.061 | Геометрические параметры ОК | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 4.2*** |  | 100.13/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 4.3*** |  | 100.13/35.065 | Температура наружного и внутреннего воздуха |  |  |
| 4.4*** |  | 100.13/34.065 | Температура изотермической поверхности |  |  |
| 4.5*** |  | 100.13/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 4.6*** |  | 100.13/34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение) | СН 2.04.02-2020, ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения |  |
| 4.7*** |  | 100.13/34.138 | Сопротивление теплопередаче базового участка ОК (расчетное значение) |  |  |
| 4.8*** | Здания и сооружения (тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций (ОК) | 100.13/34.138 | Относительное сопротивление теплопередаче ОК по линии изотермы (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85 п.5.7.1, п.5.7.3; Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 4.9*** |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем |  |  |
| 4.10*** |  | 100.13/34.065 | Точка росы внутреннего воздуха в зоне аномальных участков ОК при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение) | СН 2.04.02-2020, Фактические значения |  |
| 5.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондициониро-вания воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха, - давление воздуха (динамическое, статическое, полное), - объемный расход воздуха, - температура воздуха в воздуховоде, - относительная влажность воздуха, - потери полного давления, - коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019; ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.2*** |  | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость потока воздуха, - объемный расход воздуха | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация устанавливающая требования к объекту Фактические значения | АМИ.ГМ 0003- 2021 (за исключением п. 3.2.1) |
| 6.1*** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха, - объемный расход воздуха | ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация, устанавливающие требования к объекту Фактические значения | СП 4.02.07-2024 (приложение Н) АМИ.ГМ 0003- 2021 (за исключением п. 3.2.1) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева