Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 8.0002

от 25 сентября 2020 года

На бланке №

На 3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 сентября 2025 года

клинико-диагностической лаборатории  Иностранного унитарного предприятия "Синлаб-ЕМЛ"

| № пунк-та | Наименова-ние объекта исследования | Код | Наименование характеристики (показатель, вид исследований, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ул. Академическая, 26, 220012, г. Минск |  |  |  |  |
| 1.1* | Сыворотка крови | 101.04/08.150 | Кардиоспецифические белки и маркеры риска ССЗ: Миоглобин, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ Биохимия крови: АСТ, АЛТ, ГГТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, Холинэстераза, ЛДГ, ГБДГ, Мочевая кислота, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глюкоза сыворотки венозной крови, Гликированный гемоглобин, Сывороточное железо, Латентная железосвязывающая способность, Трансферрин, Ферритин, Общий кальций, Магний, Неорганический фосфор, Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-О, Альфа1-антитрипсин, Церулоплазмин, b-2-микроглобулин, СРБ высокочувствительный, | Инструкция к диагностическим наборам реагентов Beckman Coulter. Инструкции к диагностическим наборам реагентов Testing System, Bio-Rad (D-10). Инструкции к диагностическим наборам реагентов Roche. Инструкции к диагностическим наборам реагентов Diasys. Руководство оператора (Beckman Coulter, AU680), версия программного обеспечения 04-05 СОП-ОБХ-003; СОП-ОБХ-004 СОП-ОБХ-005; СОП-ОБХ-006 СОП-ОБХ-007; СОП-ОБХ-008 СОП-ОБХ-009; СОП-ОБХ-010 СОП-ОБХ-011 СОП-ОБХ-012 СОП-ОБХ-013 СОП-ОБХ-014 СОП-ОБХ-015 СОП-ОБХ-016 СОП-ОБХ-017 СОП-ОБХ-018 СОП-ОБХ-019 СОП-ОБХ-020 СОП-ОБХ-021 СОП-ОБХ-022 СОП-ОБХ-023 СОП-ОБХ-024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1* | Сыворотка крови | 101.04/08.150 | Иммуноглобулин М, Иммуноглобулин А, Иммуноглобулин G, Фактор комплимента С3, Фактор комплимента С4, Липиды: Холестерин, Триглицериды, Холестерин липопротеинов высокой плотности, Холестерин липопротеинов низкой плотности, Индекс атерогенности, Аполипопротеин-А1, Аполипопротеин В Электролиты: Натрий, Калий, Хлор | Инструкция к диагностическим наборам реагентов Beckman Coulter. Инструкции к диагностическим наборам реагентов Testing System, Bio-Rad (D-10). Инструкции к диагностическим наборам реагентов Roche. Инструкции к диагностическим наборам реагентов Diasys. Руководство оператора (Beckman Coulter, AU680), версия программного обеспечения 04-05 СОП-ОБХ-003 СОП-ОБХ-004 СОП-ОБХ-005 СОП-ОБХ-006 СОП-ОБХ-007 СОП-ОБХ-008 СОП-ОБХ-009 СОП-ОБХ-010 СОП-ОБХ-011 СОП-ОБХ-012 СОП-ОБХ-013 СОП-ОБХ-014 СОП-ОБХ-015 СОП-ОБХ-016 СОП-ОБХ-017 СОП-ОБХ-018 СОП-ОБХ-019 СОП-ОБХ-020 СОП-ОБХ-021 СОП-ОБХ-022 СОП-ОБХ-023 СОП-ОБХ-024 |
| 1.2* | Сыворотка крови | 101.04/08.088 | Кардиоспецифические белки и маркеры риска ССЗ: Мозговой натрийуритический пептид Витамины: Витамин В12, Витамин D общий, Фолиевая кислота Иммунологические исследования: Антитела к ТПО, Антитела к ТГ Онкомаркеры: Нейрон-специфическая энолаза, ПСА, Свободный ПСА, св. ПСА/ общий ПСА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, РЭА, S 100, Альфа-фетопротеин Гормональные исследования: Тиреотропный гормон Трийодтиронин свободный Тироксин свободный Трийодтиронин общий | Инструкции к диагностическим наборам реагентов для работы на модуле иммунологических тестов е601 анализатора Cobas 6000. Руководство оператора серии анализаторов Cobas 6000 (Roche Diagnostics), версия программного обеспечения 02-07. Руководство оператора серии анализаторов Cobas е 411 (Roche Diagnostics), версия программного обеспечения 02-07. СОП-ОИM-002 СОП-ОИM-003 СОП-ОИM-004 СОП-ОИM-005 СОП-ОИM-006 СОП-ОИM-007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2* | Сыворотка крови | 101.04/08.088 | Тироксин общий, Тиреоглобулин, Кальцитонин, ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Прогестерон, ДГЭА-сульфат, Пролактин, Тестостерон, Секс-гормон связывающий глобулин, АКТГ, Кортизол, b-Хорионический гонадотропин, С-пептид, Инсулин, Гормон роста, Остеокальцин, Паратгормон, Прокальцитонин, Диагностика инфекций: HBsAg-антиген, Антитела к HBs-антигену, Антитела к НВcore-антигену IgM, Антитела к НВcore-антигену IgM и IgG, Антитела к вирусу гепатита С, HBe-антиген, Антитела к HBe-антигену, Анти-ЦМВ IgG, Анти-ЦМВ IgМ, Антитела к вирусу краснухи IgM, Антитела к вирусу краснухи IgG, Антитела к Токсоплазме IgM, Антитела к Токсоплазме IgG Антитела к вирусу гепатита А IgM; Суммарные антитела к вирусу гепатита А IgM, IgG Иммуноглобулин Е | Инструкции к диагностическим наборам реагентов для работы на модуле иммунологических тестов е601 анализатора Cobas 6000. Руководство оператора серии анализаторов Cobas 6000 (Roche Diagnostics), версия программного обеспечения 02-07. Руководство оператора серии анализаторов Cobas е 411 (Roche Diagnostics), версия программного обеспечения 02-07. СОП-ОИM-002 СОП-ОИM-003 СОП-ОИM-004 СОП-ОИM-005 СОП-ОИM-006 СОП-ОИM-007 |
| 4.1* | Плазма крови (цитратная) | 101.05/15.081 ` | Система гемостаза: АПТВ, Соотношение АПТВ пациента/ АПТВ донора, Активность протромбинового комплекса, МНО Тромбиновое время, Фибриноген, D-димер Compact, Антитромбин III, Протеин С, Протеин S свободный. | Инструкции к диагностическим реагентам для работы на анализаторе гемостаза STA Compact. Руководство по эксплуатации анализатора гемостаза STA Compact. Версия программного обеспечения 108.06.02. СОП-ОГ-002; СОП-ОГ-003 СОП-ОГ-004; СОП-ОГ-005 СОП-ОГ-006; СОП-ОГ-007 СОП-ОГ-008 СОП-ОГ-009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева