|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 1.0268 от 01 апреля 1997 года на бланке № _____________ на 26 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 октября 2025 года

Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии,

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

структурные подразделения и обособленное подразделение согласно перечню

на оборотной стороне аттестата аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Служба радиационного мониторинга) |  |  |  |  |  |
| Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Отдел радиоспектрометрии) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ Cs-137, Cs-134 Ce-141, Ce-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tс-99m Mo-99, Te-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, Tl-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 К-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cs-136, Zn-65 | Фактические значения | МВИ.МН 3421-2010 |
| 2.1* | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/04.125 100.14/04.125 |  |  | МВИ.МН 3421-2010 |
| 3.1* | Земли (включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор проб | 2Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утв. Заместителем Председателя Совета Министров Республики Беларусь 21.01.1993. 1Инструкция, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД, пп. 3-6, 14-18 ТКП-113-2007 (02300) и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ТКП-113-2007 (02300) МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 3.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ Cs-137, Cs-134 Ce-141, Ce-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tс-99m Mo-99, Te-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, Tl-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 К-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cs-136, Zn-65 |  | МВИ.МН 3421-2010 |
| 4.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 1Инструкция, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД, пп. 3-6, 12 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 5, 7 |
| 4.2* |  | 100.03/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9 | МВИ.МН 3421-2010 |
| 5.1* | Подземные воды | 100.04/42.000 | Подготовка проб | ТКП 17.13-16-2014 (02120) ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9 | ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 7 |
| 6.1* | Сточные воды | 100.05/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ Cs-137, Cs-134 Ce-141, Ce-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tс-99m Mo-99, Te-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, Tl-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 К-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cs-136, Zn-65 | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 | МВИ.МН 3421-2010 |
| 7.1* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ Cs-137, Cs-134 Ce-141, Ce-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tс-99m Mo-99, Te-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, Tl-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 К-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cs-136, Zn-65 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9 | МВИ.МН 3421-2010 |
| 8.1 ** | Донные отложения | 100.08/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ ISO 5667-12-2021 ТКП 17.13-23-2018 (33140) 1Инструкция, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД, пп. 3-6, 12 | СТБ ISO 5667-12-2021 ТКП 17.13-23-2018 (33140) |
| 8.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ Cs-137, Cs-134 Ce-141, Ce-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tс-99m Mo-99, Te-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, Tl-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 К-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cs-136, Zn-65 | Фактические значения | МВИ.МН 3421-2010 |
| 9.1 ** | Продукция сельского хозяйства растительного происхождения | 01.50/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 ТКП 349-2011 (02150) | СТБ 1056-2016 ТКП 349-2011 (02150) |
| 9.2* |  | 01.50/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ Cs-137, Cs-134 Ce-141, Ce-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tс-99m Mo-99, Te-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, Tl-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 К-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cs-136, Zn-65 | ГН 2.6.1.8-10-2004 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 | МВИ.МН 3421-2010 |
| 10.1 ** | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, а также отходы промышленного производства, используемые в качестве стройматериалов | 08.11/42.000 08.12/42.000 23.32/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.69/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 3421-2010 |
| 10.2* |  | 08.11/04.125 08.12/04.125 23.32/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.69/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утвержденные постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 п.109 ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 3421-2010 |
| 11.1* | Неидентифици-рованные объекты с неизвестным радионуклидным составом | 100.15/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cs-136, Zn-65 | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 п.п.16, 17 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН 3421-2010 |
| 12.1* | Биологические объекты | 100.16/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22,Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | Фактические значения | МВИ.МН 3421-2010 |
| Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Отдел радиометрии и радиохимии) |  |  |  |  |  |
| 13.1 ** | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор проб | 1Инструкция, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД, п. 10 | СТБ 1058-2016 МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016 |
| 13.2* | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность | Фактические значения | МВИ.МН 5573-2016 |
| 13.3* |  | 100.02/04.125 | Активность стронция-90 |  | МВИ.МН 5525-2016 |
| 14.1 ** | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор проб | 1Инструкция, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД, п. 11 | МВИ.МН 5573-2016 |
| 14.2* |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность | Фактические значения | МВИ.МН 5573-2016 |
| 14.3* |  | 100.02/04.125 | Активность стронция-90 |  | МВИ.МН 5525-2016 |
| 15.1* | Земли (включая почвы) | 100.06/04.125 | Активность стронция-90 | Фактические значения | МВИ.МН 5525-2016 |
| 15.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность плутония (238Pu,239,240Pu) | Фактические значения | МВИ.МН 3059-2008 |
| 16.1* | Поверхностные воды | 100.03/04.125 | Активность стронция-90 | ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9 ГН 10-117-99 | ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 8 СТБ 1059-98 МВИ.МН 5525-2016 |
| 16.2* |  | 100.03/04.125 | Суммарная альфа-активность | Фактические значения | СТБ ISO 9696-2020 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 16.3* |  | 100.03/04.125 | Суммарная бета-активность | Фактические значения | СТБ ISO 9697-2016 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 17.1* | Подземные воды | 100.04/04.125 | Активность стронция-90 | ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9 ГН 10-117-99 | ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 8 СТБ 1059-98 МВИ.МН 5525-2016 |
| 17.2* |  | 100.04/04.125 | Суммарная альфа-активность | 3ГН-33 от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 п.114 | СТБ ISO 9696-2020 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 17.3* |  | 100.04/04.125 | Суммарная бета-активность | 3ГН-33 от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 п.114 | СТБ ISO 9697-2016 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 18.1* | Сточные воды | 100.05/04.125 | Активность стронция-90 | ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 4 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5525-2016 |
| 18.2* |  | 100.05/04.125 | Суммарная альфа- активность | Фактические значения | СТБ ISO 9696-2020 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 18.3* |  | 100.05/04.125 | Суммарная бета-активность | Фактические значения | СТБ ISO 9697-2016 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 19.1* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Активность стронция-90 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9 | СТБ 1059-98 МВИ.МН 5525-2016 |
| 19.2* |  | 100.09/04.125 | Суммарная альфа- активность | 3ГН-33 от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 п.114. | СТБ ISO 9696-2020 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 19.3* |  | 100.09/04.125 | Суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404 |
| 20.1* | Донные отложения | 100.08/04.125 | Активность стронция-90 | Фактические значения | МВИ.МН 5525-2016 |
| 21.1* | Продукция сельского хозяйства растительного происхождения | 01.50/04.125 | Активность стронция-90 | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 | СТБ 1059-98 МВИ.МН 5525-2016 |
| 22.1 ** | Окружающая среда. Пункты наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха | 100.11/04.056 100.02/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Фактические значения | МВИ.МН 5595-2016 |
| 23.1 ** | Окружающая среда. Жилые и общественные здания | 100.11/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (мощность дозы гамма-излучения) | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 24.1* | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (мощность дозы гамма-излучения) | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 п. 9.4, п. 103, п. 104, п. 106 ТНПА и другие документы | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 24.2* | Рабочие места | 100.12/04.056 | Плотность потока бета-частиц | ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 12 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 4561-2013 |
| 25.1 ** | Строительные площадки, земельные участки, территории гражданских и промышленных объектов | 100.11/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (мощность дозы гамма-излучения) | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 п. 232 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) п. 5.5, 5.1 | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 25.2 ** |  | 100.11/04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта |  | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) МВИ.МН 5618-2016 |
| Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Служба мониторинга окружающей среды) |  |  |  |  |  |
| Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Отдел мониторинга поверхностных вод) |  |  |  |  |  |
| 26.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб (гидробиологические показатели) | ТКП 17.13-04-2014 (02120) ТКП 17.13-17-2014 (02120) Раздел 5 ТКП 17.13-18-2014 (02120) Раздел 5 ТКП 17.13-19-2014 (02120) Разделы 5, 6 ТКП 17.13-20-2014 (02120) Раздел 5 | ТКП 17.13-17-2014 (02120) Раздел 5 ТКП 17.13-18-2014 (02120) Раздел 5 ТКП 17.13-19-2014 (02120) Разделы 5, 6 ТКП 17.13-20-2014 (02120) Раздел 5 |
| 26.2 ** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб (гидрохимические показатели) | ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 ТКП 17.13-04-2014 (02120) | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 26.3* |  | 100.03/18.115 | Таксономический состав и гидробиологический показатель по сообществам макрозообентоса | ТКП 17.13-24-2021 (33140) | ТКП 17.13-17-2014 (02120) Разделы 6, 7 |
| 26.4* |  | 100.03/18.115 | Таксономический состав и гидробиологический показатель по сообществам фитоперифитона | ТКП 17.13-24-2021 (33140) | ТКП 17.13-18-2014 (02120) Разделы 6, 7 |
| 26.5* |  |  | Таксономический состав, численность, биомасса и гидробиологические показатели по сообществам зоопланктона |  | ТКП 17.13-19-2014 (02120) Разделы 7, 8 |
| 26.6* |  |  | Таксономический состав, численность, биомасса и гидробиологические показатели по сообществам фитопланктона |  | ТКП 17.13-20-2014 (02120) Разделы 6, 7 |
| 26.7 ** | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 26.8 ** |  | 100.03/35.065 | Температура | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 26.9 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 26.10 ** |  | 100.03/08.169 | Удельная электропроводность | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 26.11 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация хлорофилла А (α) |  | СТБ 17.13.05-34-2014 /ISO 10260:1992 |
| 27.1 ** | Донные отложения | 100.08/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-22-2018 (33140) | СТБ ISO 5667-12-2021 |
| Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Отдел мониторинга атмосферного воздуха) |  |  |  |  |  |
| 28.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 6, 9 | ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 6, 9 СТБ ИСО 16362-2006, раздел 6.1 МВИ.МН 1680-2001, пункт 7.8 |
| 28.2 * |  | 100.02/08.159 | Подготовка проб | СТБ ИСО 16362-2006 | СТБ ИСО 16362-2006 раздел 6.2 |
| 28.3 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференциро-ванная по составу пыль/аэрозоль) ДИ (17016700) мкг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (Приложение 2 – Экологические нормативы качества атмосферного воздуха), Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 28.4 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ (102500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 28.5 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ (201440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 28.6 * |  | 100.02/08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ (050) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 28.7 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ (12500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 28.8 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ (3100) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5693-2016 |
| 28.9 * | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ (10250) мкг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (Приложение 2 – Экологические нормативы качества атмосферного воздуха), Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5493-2016 |
| 28.10 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации углеродсодержащего аэрозоля ДИ (0,03÷1,8) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | РД 52.04.831-2015 |
| 29.1 ** | Атмосферные осадки | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 7, 9 | ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 7, 9 |
| 29.2 * |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (pH) ДИ (2÷10) ед. pH | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 29.3 * |  | 100.14/08.169 | Удельная электрическая проводимость ДИ (2÷12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |
| 29.4 * |  | 100.14/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ (0,5030,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-37-2015 |
| 29.5 * |  | 100.14/08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ (0,051,5) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5664-2016 |
| 29.6 * |  | 100.14/08.156 | Концентрация иона аммония ДИ (0,055,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 5092-2014 |
| 29.7 * |  | 100.14/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ (0,210,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5763-2017 |
| 29.8 * |  | 100.14/08.149 | Концентрация гидрокарбонат-ионов ДИ (1,0200,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5762-2017 |
| 30.1 ** | Снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 8, 9 | ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 8, 9 |
| 30.2 * |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ (210) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 30.3 * |  | 100.14/08.169 | Удельная электрическая проводимость ДИ (212900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |
| 30.4 * |  | 100.14/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ (0,5030,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-37-2015 |
| 30.5 * |  | 100.14/08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ (0,051,50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5664-2016 |
| 30.6 * |  | 100.14/08.156 | Концентрация иона аммония ДИ (0,055,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5092-2014 |
| 30.7 * |  | 100.14/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ (0,210,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5763-2017 |
| 30.8 * |  | 100.14/08.149 | Концентрация гидрокарбонат-ионов ДИ (1,0200,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5762-2017 |
| Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Отдел физико-химических измерений) |  |  |  |  |  |
| 31.1 * | Атмосферный воздух | 100.02/08.032 | Концентрация свинца ДИ (0,020,3) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5514-2016 |
| 31.2 * |  | 100.02/08.032 | Концентрация кадмия ДИ (0,0020,05) мкг/м3 |  |  |
| 31.3 * |  | 100.02/08.158 | Концентрация 1,4-диоксана ДИ (0,0350,7) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 31.4 * |  |  | Концентрация ацетона ДИ (0,1753,5) мг/м3 |  |  |
| 31.5 * |  |  | Концентрация бензола ДИ (0,751,5) мг/м3 |  |  |
| 31.6 * |  |  | Концентрация мета-ксилола ДИ (0,12,0) мг/м3 |  |  |
| 31.7 * |  |  | Концентрация метанола ДИ (0,510,0) мг/м3 |  |  |
| 31.8 * |  |  | Концентрация метилэтилкетона ДИ (0,051,0) мг/м3 |  |  |
| 31.9 * | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | Концентрация н-амилацетата ДИ (0,051,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 |
| 31.10 * |  |  | Концентрация н-бутанола ДИ (0,051,0) мг/м3 |  |  |
| 31.11 * |  |  | Концентрация н-бутилацетата ДИ (0,051,0) мг/м3 |  |  |
| 31.12 * |  |  | Концентрация орто-ксилола ДИ (0,12,0) мг/м3 |  |  |
| 31.13 * |  |  | Концентрация пара-ксилола ДИ (0,12,0) мг/м3 |  |  |
| 31.14 * |  |  | Концентрация стирола ДИ (0,020,4) мг/м3 |  |  |
| 31.15 * |  |  | Концентрация толуола ДИ (0,36,0) мг/м3 |  |  |
| 31.16 * |  |  | Концентрация этанола ДИ (2,550,0) мг/м3 |  |  |
| 31.17 * |  |  | Концентрация этилацетата ДИ (0,051,0) мг/м3 |  |  |
| 31.18 * |  |  | Концентрация этилбензола ДИ (0,010,2) мг/м3 |  |  |
| 31.19 * |  |  | Концентрация этиленгликоля ДИ (0,510,0) мг/м3 |  |  |
| 31.20 * |  |  | Концентрация этилцеллозольва ДИ (0,357,0) мг/м3 |  |  |
| 31.21 * |  | 100.02/08.159 | Концентрация бензо(а)пирена ДИ (0,0051) мкг/мл |  | СТБ ИСО 16362-2006 за исключением разделов 6.1, 6.2 |
| 31.22 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение массовой концентрации диметилсульфида ДИ (410÷8000) мкг/м3 |  | МВИ.МН 6180-2021 |
| 31.23 *** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации диметилдисульфида ДИ (260÷7600) мкг/м3 |  |  |
| 31.24 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение массовой концентрации метантиола ДИ (0,005÷0,090) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0004-2021 |
| 31.25 *** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации этантиола ДИ (0,030÷0,500) мкг/м3 |  |  |
| 32.1 * | Атмосферные осадки | 100.14/08.032 | Концентрация кальция ДИ (0,052,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 5512-2016 |
| 32.2 * |  |  | Концентрация магния ДИ (0,011,0) мг/дм3 |  |  |
| 32.3 * |  | 100.14/08.032 | Концентрация натрия ДИ (0,052,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5091-2014 |
| 32.4 * |  |  | Концентрация калия ДИ (0,052,0) мг/дм3 |  |  |
| 32.5 * |  | 100.14/08.032 | Концентрация свинца ДИ (240) мкг/дм3 ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5514-2016 МВИ.МН 3369-2010 пп. 9.8; 9.9; 10–13 |
| 32.6 * |  | 100.14/08.032 | Концентрация кадмия ДИ (0,410) мкг/дм3 ДИ (0,00051,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5514-2016 МВИ.МН 3369-2010 пп. 9.8; 9.9; 10–13 |
| 32.7 * |  | 100.14/08.032 | Концентрация марганца ДИ (0,0024,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 пп. 9.8; 9.9; 10–13 |
| 32.8 * |  |  | Концентрация меди ДИ (0,00110,0) мг/дм3 |  |  |
| 32.9 * |  |  | Концентрация никеля ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  |  |
| 32.10 * |  |  | Концентрация цинка ДИ (0,000525,0) мг/дм3 |  |  |
| 33.1 * | Снежный покров | 100.14/08.032 | Концентрация кальция ДИ (0,052,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 5512-2016 |
| 33.2 * |  |  | Концентрация магния ДИ (0,011,0) мг/дм3 |  |  |
| 33.3 * | Снежный покров | 100.14/08.032 | Концентрация натрия ДИ (0,052,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 5091-2014 |
| 33.4 * |  |  | Концентрация калия ДИ (0,052,0) мг/дм3 |  |  |
| 33.5 * |  | 100.14/08.032 | Концентрация свинца ДИ (240) мкг/дм3 ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5514-2016 МВИ.МН 3369-2010 пп. 9.8; 9.9; 10–13 |
| 33.6 * |  | 100.14/08.032 | Концентрация кадмия ДИ (0,410) мкг/дм3 ДИ (0,00051,0) мг/дм |  | МВИ.МН 5514-2016 МВИ.МН 3369-2010 пп. 9.8; 9.9; 10–13 |
| 33.7 * |  | 100.14/08.032 | Концентрация марганца ДИ (0,0024,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 пп. 9.8; 9.9; 10–13 |
| 33.8 * |  |  | Концентрация меди ДИ (0,00110,0) мг/дм3 |  |  |
| 33.9 * |  |  | Концентрация никеля ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  |  |
| 33.10 * |  |  | Концентрация цинка ДИ (0,000525,0) мг/дм3 |  |  |
| 34.1 * | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | Концентрация марганца ДИ (0,0024,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 34.2 * |  |  | Концентрация меди ДИ (0,00110,0) мг/дм3 |  |  |
| 34.3 * |  |  | Концентрация цинка ДИ (0,000525,0) мг/дм3 |  |  |
| 34.4 * |  |  | Концентрация никеля ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  |  |
| 34.5 * |  |  | Концентрация свинца ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  |  |
| 34.6 * |  |  | Концентрация кадмия ДИ (0,00051,0) мг/дм3 |  |  |
| 34.7 * |  |  | Концентрация хрома ДИ (0,00210,0) мг/дм3 |  |  |
| 34.8 * |  |  | Концентрация железа ДИ (0,00550,0) мг/дм3 |  |  |
| 35.1 * | Сточные воды | 100.05/08.032 | Концентрация марганца ДИ (0,0024,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 3369-2010 |
| 35.2 * |  |  | Концентрация меди ДИ (0,00110,0) мг/дм3 |  |  |
| 35.3 * |  |  | Концентрация цинка ДИ (0,000525,0) мг/дм3 |  |  |
| 35.4 * |  |  | Концентрация никеля ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  |  |
| 35.5 * |  |  | Концентрация свинца ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  |  |
| 35.6 * |  |  | Концентрация кадмия ДИ (0,00051,0) мг/дм3 |  |  |
| 35.7 * |  |  | Концентрация хрома ДИ (0,00210,0) мг/дм3 |  |  |
| 36.1 * | Земли (включая почвы) | 100.06/08.159 | Концентрация бензо(а)пирена ДИ св.0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ 17.13.05-52-2022 /ISО 13859:2014 п.п. 1-4, 5.3, 6, 7.1, 7.4.2, 7.5.2.2, 7.6.1, 7.6.2, 7.7, 8.3, 10.1, 10.7, 11, 12 |
| 36.2 * |  | 100.06/08.032 | Концентрация кадмия ДИ (0,00051,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 4), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10 |
| 36.3 * |  |  | Концентрация никеля ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  |  |
| 36.4 * |  |  | Концентрация меди ДИ (0,00110,0) мг/дм3 |  |  |
| 36.5 * |  |  | Концентрация цинка ДИ (0,000525,0) мг/дм3 |  |  |
| 36.6 * | Земли (включая почвы) | 100.06/08.032 | Концентрация свинца ДИ (0,00510,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10 |
| 36.7 * |  |  | Концентрация марганца ДИ (0,0024,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |
| 36.8 * |  | 100.06/08.032 | Концентрация хрома ДИ (0,00210,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 3), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10 |
| 36.9 * |  |  | Концентрация мышьяка ДИ (0,00510,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |
| 36.10 * |  | 100.06/08.032 | Подвижные формы тяжелых металлов: | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 5), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10 |
|  |  |  | концентрация кадмия ДИ (0,00051,0) мг/дм3 |  |  |
| 36.11 * |  |  | концентрация цинка ДИ (0,000525,0) мг/дм3 |  |  |
| 36.12 * |  |  | концентрация хрома ДИ (0,00210,0) мг/дм3 |  |  |
| 36.13 * | Земли (включая почвы) | 100.06/08.032 | Подвижные формы тяжелых металлов: концентрация никеля ДИ (0,00510,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 1, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10 |
| 36.14 * |  |  | концентрация меди ДИ (0,00110,0) мг/дм3 |  |  |
| 36.15 * |  |  | концентрация свинца ДИ (0,00510,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 1), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |
| 36.16 * |  |  | концентрация марганца ДИ (0,0024,0) мг/дм3 |  |  |
| 37.1 * | Донные отложения | 100.08/08.032 | Концентрация кадмия ДИ (0,00051,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10 |
| 37.2 * |  |  | Концентрация свинца ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  |  |
| 37.3 * |  |  | Концентрация цинка ДИ (0,000525,0) мг/дм3 |  |  |
| 37.4 * |  |  | Концентрация никеля ДИ (0,00510,0) мг/дм3 |  |  |
| 37.5 * |  |  | Концентрация меди ДИ (0,00110,0) мг/дм3 |  |  |
| 37.6 * |  |  | Концентрация марганца ДИ (0,0024,0) мг/дм3 |  |  |
| 37.7 * |  |  | Концентрация хрома ДИ (0,00210,0) мг/дм3 |  |  |
| Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Отдел мониторинга земель) |  |  |  |  |  |
| 38.1 ** | Земли (включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) |
| 38.2 * |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | ТНПА и другие документы | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 38.3 * |  | 100.06/08.169 | Концентрация нитратов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 38.4 * |  | 100.06/08.150 | Концентрация сульфатов |  | СТБ 2432-2015 |
| 38.5 * |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 7), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ФР.1.31.2012.13170 (ПНДФ 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012)) |
| 38.6 * |  | 100.06/08.155 | Подготовка проб и расчет концентрации бензо(а)пирена | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ 17.13.05-52-2022 /ISО 13859:2014 пп. 1-4, 5.1, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7.6, 11, 12, 13 |
| 38.7 * |  | 100.06/08.032 | Подготовка проб и расчет концентрации: | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 4), утв.постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ ISO 11464-2015 МВИ.МН 3369-2010 пп.1-8, 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 11-13 |
|  |  |  | кадмия |  |  |
| 38.8 * |  |  | никеля |  |  |
| 38.9 * |  |  | меди |  |  |
| 38.10 * |  |  | цинка |  |  |
| 38.11 * | Земли (включая почвы) | 100.06/08.032 | Подготовка проб и расчет концентрации: свинца | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ ISO 11464-2015 МВИ.МН 3369-2010 пп.1-8, 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 11-13 |
| 38.12 * |  |  | марганца |  |  |
| 38.13 * |  |  | хрома | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 3), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |
| 38.14 * |  |  | мышьяка | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |
| 38.15 * |  | 100.06/08.032 | Подготовка проб и расчет концентрации подвижных форм тяжелых металлов: | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 5), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ ISO 11464-2015 МВИ.МН 3369-2010 пп.1-8, 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 11-13 |
|  |  |  | кадмия |  |  |
| 38.16 * |  |  | цинка |  |  |
| 38.17 * |  |  | хрома |  |  |
| 38.18 * |  |  | никеля | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 1, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |
| 38.19 * |  |  | меди |  |  |
| 38.20 * | Земли (включая почвы) | 100.06/08.032 | Подготовка проб и расчет концентрации подвижных форм тяжелых металлов: свинца | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 1), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ ISO 11464-2015 МВИ.МН 3369-2010 пп.1-8, 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 11-13 |
| 38.21 * |  |  | марганца | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 1), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |
| 38.22 * |  | 100.06/08.169 | Массовая доля иона хлорида ДИ (0,158-50) ммоль/100 г почвы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26425-85 |
| 39.1 ** | Донные отложения | 100.08/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-22-2018 (33140) | СТБ ISO 5667-12-2021 |
| 39.2 * |  | 100.08/08.032 | Подготовка проб и расчет концентрации: | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-8, 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 11-13 |
|  |  |  | кадмия |  |  |
| 39.3 * |  |  | свинца |  |  |
| 39.4 * |  |  | цинка |  |  |
| 39.5 * |  |  | никеля |  |  |
| 39.6 * |  |  | меди |  |  |
| 39.7 * |  |  | марганца |  |  |
| 39.8 * |  |  | хрома |  |  |
| ул. Пришвина, 4, 222514, Минская область, г. Борисов (Борисовский межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Филиала «Минский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») |  |  |  |  |  |
| ул. Горького, 104 (пом.119), 222518, Минская область, г. Борисов (Группа мониторинга окружающей среды Борисов) |  |  |  |  |  |
| 40.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) раздел 6 СТБ ИСО 16362-2006 Раздел 6.1 |
| 40.2 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ (17016700) мкг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (Приложение 2 – Экологические нормативы качества атмосферного воздуха), Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 40.3 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ (201440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 40.4 * |  | 100.02/08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ (050) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 40.5 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ (12500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 40.6 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ (3100) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5693-2016 |
| 40.7 * | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ (10250) мкг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (Приложение 2 – Экологические нормативы качества атмосферного воздуха), Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5493-2016 |
| 41.2 * | Атмосферные осадки | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ (210) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 42.3 * |  |  | Удельная электропроводность ДИ (212900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Инструкция по технологии работ по проведению радиационного мониторинга, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД.

2Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построение карт загрязнения радинуклидами территории Республики Беларусь, утв. Советом Министров Республики Беларусь 21.01.1993.

3ГН-33 от 25.01.2021 № 37 - Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829).

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |