ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Закрытое акционерное общество "АТЛАНТ"

наименование юридического лица

лаборатория экологического контроля и промышленной санитарии филиала Закрытого акционерного общества "АТЛАНТ" - Барановичский станкостроительный завод

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.3582

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область (Лаборатория экологического контроля и промышленной санитарии Закрытого акционерного общества "АТЛАНТ"- Барановичский станкостроительный завод) |  |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Машины и оборудование: дробилки, оборудование для переработки полимерных материалов, оборудование для газоплазменной обработки металлов и металлизации изделий, машины кузнечно-прессовые, станки металлообрабатывающие, оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона (включая машины продольно-резательные и поперечно-резательные, прочие) | 25.99/30.000, 26.51/30.000, 28.12/30.000, 28.95/30.000, 28.96/30.000, 28.41/30.000, 28.49/30.000, 28.91/30.000, 28.99/30.000, 32.99/30.000 | Шумовые характеристики выпускаемого оборудования (- уровни звукового давления в контрольных точках) | ТР ТС 010/2011 статья 4 п.6 | ГОСТ 23941-2002 | Лаборатория экологического контроля и промышленной санитарии Закрытого акционерного общества "АТЛАНТ"- Барановичский станкостроительный завод (ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область) |
| 1.2* |  |  | Вибрация выпускаемого оборудования (-общая вибрация) |  | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |  |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;