ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ЕПП | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 13299-71 ГОСТ 10199-2017 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 2019-2014 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17536-82 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3.2 ГОСТ 13979.1-68 ГОСТ 17681-82 п.2.3 ГОСТ 13586.5-2015 | ул. Доватора 17А/2, 230012, г. Гродно |
| 1.2* ЕПП |  | 01.11/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  |
| 1.3* ЕПП |  | 01.11/08.164 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999) |  |
| 1.4* ЕПП |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 ГОСТ 13979.6-69 п.2 |  |
| 1.5* ЕПП |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 п.9.1 ГОСТ 13979.6-69 п.3 ГОСТ 17681-82 п.2.7 |  |
| 1.6* ЕПП |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 31675-2012 п.5, п.7 |  |
| 1.7 * ЕПП |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля кислотно-детергентной клетчатки | Фактические значения | ГОСТ ISO 13906-2013 п.9.1 |  |
| 1.8* ЕПП |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля нейтрально-детергентной клетчатки |  | ГОСТ ISO 16472-2014 |  |
| 1.9* ЕПП |  | 01.11/08.169 | Крахмал |  | ГОСТ 10845-98 |  |
| 1.10* |  | 01.11/03.152 10.91/03.152 | Афлатоксин В1 | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011 №10 (в редакции пост. от 20.05.2011 №33), ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 1.11* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 6102-2018 |  |
| 1.12* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 1.13* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 6103-2018 |  |
| 1.14* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 1.15* |  | 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 5730-2016 |  |
| 1.16* |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля кислотно-детергентного лигнина | Фактические значения | ГОСТ ISO 13906-2013 п.9.2 |  |
| 1.17* |  | 01.11/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля кальция | ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 10199-2017 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26570-95 п.2.1 |  |
| 1.18* |  | 01.11/08.156 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4.5 |  |
| 1.19* |  | 01.11/08.169 10.91/08.169 | Массовая доля хлоридов (хлорида натрия) |  | ГОСТ 13496.1-2019 п.9 |  |
| 2.1* | Корма растительные (силос, сенаж, сено, корма зеленые, корма травяные) | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 4808-87 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 27548-97 п.4, п.7 |  |
| 2.2* |  | 01.19/08.149 01.29/08.149 | Массовая доля масляной кислоты | СТБ 1223-2024 СТБ 2662-2024 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011 №10 (в редакции пост. от 20.05.2011 №33), ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1223-2024 п.9.13 СТБ 2662-2024 п.9.12 |  |
| 2.3* |  | 01.19/08.149 01.29/08.149 | Массовая доля сырого протеина | СТБ 2662-2024 СТБ 1223-2024 ГОСТ 4808-87 ГОСТ 27978-88 ГОСТ 18691-88 СТБ 2015-2009 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  |
| 2.4* |  | 01.19/08.164 01.29/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999) |  |
| 2.5* |  | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |  |
| 2.6* |  |  | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 п.9.1 |  |
| 2.7* |  | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 31675-2012 п.5, п.7 |  |
| 2.8* |  | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля кислотно-детергентной клетчатки |  | ГОСТ ISO 13906-2013 п.9.1 |  |
| 2.9* | Корма растительные (силос, сенаж, сено, корма зеленые, корма травяные) | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля нейтрально-детергентной клетчатки |  | ГОСТ ISO 16472-2014 |  |
| 2.10* |  | 01.19/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26180-84 п.3 |  |
| 2.11* | Корма растительные (силос, сенаж) |  | Расчетный показатель: -энергетическая питательность силоса, сенажа в обменной энергии (или в кормовых единицах) (показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой золы) | СТБ 1223-2024 СТБ 2662-2024 | СТБ 1223-2024 п.9.15 СТБ 2662-2024 п.9.14 |  |
| 2.12* | Корма растительные (силос, сенаж, сено, корма зеленые, корма травяные) | 01.19/03.152 01.29/03.152 | Афлатоксин В1 | Фактические значения | МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 2.13* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 6102-2018 |  |
| 2.14* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 2.15* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 6103-2018 |  |
| 2.16* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 2.17* | Корма растительные (силос, сенаж, сено, корма зеленые, корма травяные) | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля кислотно-детергентного лигнина | Фактические значения | ГОСТ ISO 13906-2013 п.9.2 |  |
| 2.18* |  | 01.19/08.149 01.29/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.1 |  |
| 2.19* |  | 01.19/08.156 01.29/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4.5 |  |
| 2.20* |  | 01.19/08.149 01.29/08.149 | Массовая доля органических кислот (уксусная, масляная, молочная) | СТБ 1223-2024 СТБ 2662-2024 СТБ 2015-2009 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011 №10 (в редакции пост. от 20.05.2011 №33), ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1223-2024 п.9.13 СТБ 2662-2024 п.9.12 СТБ 2015-2009 п.6.5 |  |

Примечание:

*- осуществление деятельности непосредственно в местах осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

ЕПП - подтверждение соответствия продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме.