| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Окружающая среда (радиоактивные отходы, оборудование, жилые и общественные здания, рабочие места, участки территорий и др.) | 100.06/04.056 100.08/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 100.16/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного фотонного (гамма- и рентгеновского) излучения. | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 14, 19, 38, 57, 58-61, 65 СанНиП «Требования к радиационной безопасности»», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. №213, п. 40, 107, 108 ТНПА и другая документация. | АМИ.МН 0030-2022 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 1.2** |  |  | Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного рентгеновского излучения |  |  | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 1.3** | Рабочие места персонала, водителей и пассажиров |  | Мощность эффективной дозы |  | АМИ.МН 0030-2022 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 1.4** | Окружающая среда (радиоактивные отходы, оборудование, жилые и общественные здания, рабочие места, участки территорий и др.) | 100.06/04.056 100.08/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 100.16/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 14, 19, 38, 57, 58-61, 65 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0181-2024 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 2.1** | Оборудование рентгеновское, электромеди-цинское и электротерапев-тическое и другие источники рентгеновского излучения | 26.60/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного (фотонного (гамма- и рентгеновского) излучения. | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 14, 19, 38, 57, 58-61, 65 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0030-2022 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 2.2** |  |  | Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного рентгеновского излучения |  |  | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 3.1** | Оборудование электрическое прочее (ускорители частиц) | 27.90/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного фотонного (гамма- и рентгеновского) излучения. Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного рентгеновского излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 14, 19, 38, 57, 58-61, 65 ТНПА и другая документация. | АМИ.МН 0030-2022 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 3.2** | Оборудование электрическое прочее (ускорители частиц) | 27.90/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 14, 19, 38, 57, 58-61, 65 ТНПА и другая документация. | АМИ.МН 0181-2024 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 4.1** | Автомобили (транспортные средства) | 29.10/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного фотонного (гамма- и рентгеновского) излучения. | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 14, 19, 38, 57, 58-61, 65 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0030-2022 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 4.2** | Автомобили (транспортные средства) | 29.10/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 14, 19, 38, 57, 58-61, 65 ТНПА и другая документация. | АМИ.МН 0181-2024 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 4.3** | Автомобили (транспортные средства) | 29.10/04.056 | плотность потока альфа- и бета-частиц | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, п. 19 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5197-2015 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 5.1** | Вещества химические неорганические основные прочие (источники ионизирующего излучения) | 20.13/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного фотонного (гамма- и рентгеновского) излучения. | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 14, 19, 38, 57, 58-61, 65 ТНПА и другая документация. | АМИ.МН 0030-2022 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 5.2** |  | 20.13/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 14, 19, 38, 57, 58-61, 65 ТНПА и другая документация. | АМИ.МН 0181-2024 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |
| 5.3** | Вещества химические неорганические основные прочие (источники ионизирующего излучения) | 20.13/04.056 | Плотность потока альфа- и бета-частиц | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, пп. 19, 64 ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5197-2015 | Деятельность осуществляется непосредственно в ООС (Ул. Академика Красина, д.27, пом.3, 220109, г. Минск) и за пределами ООС |