ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5690-2016 АМИ.БР 0025-2022 | аг. Михановичи, 223070, Минская обл., Минский р-н |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.5.8.2, п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ.МН 5691-2016 АМИ.БР 0047-2024 |  |
| 2.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5690-2016 МВИ.МН 5691-2016 АМИ.БР 0025-2022 АМИ.БР 0047-2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 179-2016 | аг. Михановичи, 223070, Минская обл., Минский р-н |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5690-2016 АМИ.БР 0025-2022 |  |
| 3.2 ** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 3977-2015 |  |
| 6.1 ** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ.МН 5690-2016 АМИ.БР 0025-2022 |  |
| 6.2 ** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | МВИ.МН 3977-2015 |  |
| 7.1 ** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 5690-2016 АМИ.БР 0025-2022 |  |
| 7.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 3977-2015 |  |
| 8.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 9.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 | аг. Михановичи, 223070, Минская обл., Минский р-н |
| 11.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 11.2 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 12.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | - | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 12.2 * |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 12.3 * |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 12.4 * |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 13.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание рабочей, изолирующей частей и соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 13.2 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 * | Заземления переносные и заземления переносные набрасываемые | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 12.3.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 | аг. Михановичи, 223070, Минская обл., Минский р-н |
| 15.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | - | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 16.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | - | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 17.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.4 |  |
| 18.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ. БР 309-2016 АМИ.БР 0006-2021 |  |
| 18.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | МВИ.БР 309-2016 АМИ.БР 0006-2021 |  |
| 18.3 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.БР 309-2016 АМИ.БР 0006-2021 |  |
| 19.1 ** | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 22.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.8.2.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |
| 20.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п. 10.14.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 | аг. Михановичи, 223070, Минская обл., Минский р-н |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами.