ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  | Место(а) осуществления деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1.1* | Труднoгорючие и горючие твердые вещества и материалы | 02.20/25.120 10.91/25.120 10.92/25.120 19.20/25.120 20.15/25.120 20.20/25.120 20.59/25.120 22.19/25.120 22.21/25.120 22.22/25.120 22.23/25.120 22.29/25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.7.6.4 |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.7 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 2.1* | Жидкости | 19.20/25.120 20.12/25.120 20.13/25.120 20.14/25.120 20.15/25.120 20.20/25.120 20.30/25.120 20.52/25.120 20.53/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-2018 пп. 3.8, 19.3, 29.5 |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 2.2* | Жидкости | 19.20/25.120 20.12/25.120 20.13/25.120 20.14/25.120 20.15/25.120 20.20/25.120 20.30/25.120 20.52/25.120 20.53/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.п.3.8, 19.3, 30.6 |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 2.3* |  |  | Температура воспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.п.3.8, 19.3, 28.5 |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 2.4* |  |  | Температура самовоспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 19.3, 31.6 |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 3.1* | Средства огнезащитные для древесины | 20.59/25.047 | Огнезащитные свойства |  | ГОСТ 16363-98 |  | ГОСТ 16363-98 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 4.1* | Древесина огнезащищенная | 16.23/25.047 | Огнезащитные свойства |  | ГОСТ 30219-95 п.п.3, 5.7 |  | ГОСТ 30219-95 п.5.7 ГОСТ 16363-98 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 5.1* | Материалы для отделки салонов дорожных транспортных средств | 13.20/25.047 13.91/25.047 13.95/25.047 13.96/25.047 13.99/25.047 20.59/25.047 20.60/25.047 22.19/25.047 23.14/25.047 | Горизонтальная скорость горения |  | ГОСТ 30879-2003 |  | ГОСТ 30879-2003 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 6.1* | Продукция в аэрозольной упаковке | 20.30/34.066 20.42/34.066 | Теплота сгорания |  | СТБ 2464-2016 |  | СТБ 2464-2016 п.5.1, приложение А |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 6.2* |  | 20.30/25.047 20.42/25.047 | Длина распространения пламени по струе аэрозоля |  | СТБ 2464-2016 |  | СТБ 2464-2016 п.5.2, приложение Б |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 7.1* | Шкафы пожарные | 25.11/29.061 | Габаритные размеры |  | СТБ 1953-2009 п.п.5.4, 5.5 |  | СТБ 1953-2009 п.7.5 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 7.2* |  | 25.11/29.061 | Толщина стенок и дверок |  | СТБ 1953-2009 п.5.6 |  | СТБ 1953-2009 п.7.6 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 7.3* |  | 25.11/29.040 | Масса |  | СТБ 1953-2009 п.5.7 |  | СТБ 1953-2009 п.7.7 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 7.4* |  | 25.11/40.000 | Открывание дверцы в экстренных случаях |  | СТБ 1953-2009 п.5.14 |  | СТБ 1953-2009 п.7.11 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 7.5* | Шкафы пожарные | 25.11/40.000 | Наличие элементов для опломбирования и фиксации |  | СТБ 1953-2009 п.5.14 |  | СТБ 1953-2009 п.7.12 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные, эвакуационные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 СН 2.02.05-2020 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.2** |  | 25.11/41.000 | Проверка стыков элементов конструкций, сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.3.4, 5.5 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.3** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоедине-ния конструкций |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.3.3, 5.6 |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.3.3, 5.6 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7, 5.9 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.5** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.8, 5.9 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.6** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.6 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.7** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.7 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.11 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.8** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.9** |  | 25.11/26.095 | Прочность марша лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.10** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |
| 8.12** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |

| 9.1** | Фильтры-поглотители в защитных сооружениях | 28.25/41.000 | Внешний осмотр фильтров-поглотителей, определение сквозного ржавления, деформации | ТКП 334-2011 приложение В п.4.1 Инструкция о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Пост. МЧС РБ от 14.10.2025 г. №56, глава 6 | ТКП 334-2011 приложение В п.4.1 | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2** |  |  | Определение пересыпания и усадки шихты |  |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 9.3** |  |  | Определение переувлажнения (затопления) фильтров-поглотителей водой |  |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 9.4** |  |  | Определение порыва фильтрующего материала |  |  | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 10.1** | Фильтры-поглотители на сопротивление постоянному потоку воздуха в защитных сооружениях | 28.25/23.000 | Сопротивление фильтров-поглотителей постоянному потоку воздуха | ТКП 334-2011 приложение В табл. 2 Инструкция о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Пост. МЧС РБ от 14.10.2025 г. №56, глава 6 | ТКП 334-2011 приложение В п.4.2 | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 11.1** | Шихта фильтров-поглотителей в защитных сооружениях | 28.25/41.000 | Испытание исправности шихты фильтров-поглотителей на проскок по имитатору | ТКП 334-2011 приложение В п.4.3 | ТКП 334-2011 приложение В п.4.3 | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 12.1** | Аэродинамические испытания (определение производительности вентиляционных установок) в защитных сооружениях | 100.13/23.000 | Определение часового расхода воздуха | ТКП 334-2011 приложение В п.4.4 СН 2.02.08-2020 п.п.5.6.3, 6.3.2 Инструкция о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Пост. МЧС РБ от 14.10.2025 г. №56, глава 6, ТНПА и другая проектная документация | ТКП 334-2011 приложение В п. 4.4 ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 13.1** | Герметичность (подпор) в защитных сооружениях | 100.13/23.000 | Определение величины подпора воздуха | ТКП 334-2011 п.6.9, приложение В п.4.6 Инструкция о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Пост. МЧС РБ от 14.10.2025 г. №56, глава 6, п.67 | ТКП 334-2011 приложение В п.4.6 | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 14.1** | Газовый состав воздушной среды в защитных сооружениях | 100.10/08.169 | Определение наличия и концентрации двуокиси углерода, диоксида углерода СО2 (углекислого газа) | ТКП 334-2011 приложение В п.4.5 | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 14.2** |  | 100.10/08.169 | Определение наличия и концентрация кислорода О2 | ТКП 334-2011 приложение В п.4.5 | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 14.3** |  | 100.10/04.125 | Определение объёмной активности радона | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Министерства здравоохранения РБ 28.12.2012 № 213 п.п.107, 108 | МВИ.МН 2526-2006 | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 15.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 СП 2.02.02-2023 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 | ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |
| 15.2** |  |  | Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |  |
| 15.3** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |  |
| 15.4** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу, скорость настильных воздушных струй |  |  |  |