ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 0,95) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 26.51/99.001 | Длина | Вилки лесные измерительные | от 0 до 000 мм | 0,10 мм | МРП. МК 413-2020 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 1.2* | 26.51/99.001 | Длина | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм | 0,01 мм | МРП. МК 045-2013 |  |
| 1.3* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | 0,14 мкм | МРП. МК 055-2013 |  |
| 1.4* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | 0,3 мкм | МРП. МК 056-2014 |  |
| 1.5* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 мм | 2,1 мкм | МРП. МК 054-2013 |  |
| 1.6* | 26.51/99.001 | Длина | Колесо дорожное измерительное (курвиметр) | от 0 до 9999,9 м | 0,05 м | МРП. МК 058-2013 |  |
| 1.7* | 26.51/99.001 | Длина | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | 0,05 мм | МРП. МК 322-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* | 26.51/99.001 | Длина | Меры установочные | от 0 до 250 мм | 0,3 мкм | МРП. МК 051-2013 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 1.9* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 300 мм | 1 мкм | МРП. МК 050-2013 |  |
| 1.10* | 26.51/99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные с ц.д. 0,01 мм | от 10 до 250 мм | 0,002 мм | МРП. МК 047-2013 |  |
| 1.11* | 26.51/99.001 | Длина | Нутромеры микрометрические | от 50 до 300 мм | 0,001 мм | МРП. МК 046-2013 |  |
| 1.12** | 26.51/99.001 | Длина | Пенетрометры | от 0 до 630 у.е. | 0,02 мм | МРП. МК 067-2015 |  |
| 1.13* | 26.51/99.001 | Длина | Призмы опорные | от 0 до 100 мм | 3 мкм | МРП. МК 018-2011 |  |
| 1.14* | 26.51/99.001 | Длина | Рулетки измерительные | от 0 до 50 м | 0,12 мм | МРП. МК 323-2017 |  |
| 1.15* | 26.51/99.001 | Длина | Сита | от 0,04 до 100 мм | 5 мкм | МРП. МК 015-2018 |  |
| 1.16* | 26.51/99.001 | Длина | Стенкомеры и толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | 0,01 мм | МРП. МК 043-2013 |  |
| 1.17.1* | 26.51/99.001 | Длина | Толщиномеры неотвердевшего слоя Константа Г1, Г2, Г3 | от 10 до 2200 мкм | 2,4 мкм | МРП. МК 016-2011 |  |
| 1.17.2* |  |  | Адгезиметр-решетка Константа АР | от 0 до 3 мм | 0,003 мм | МРП. МК 017-2018 |  |
| 1.18* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенглубиномеры | от 0 до 400 мм | 0,03 мм | МРП. МК 041-2013 |  |
| 1.19* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенрейсмасы | от 0 до 400 мм | 0,03 мм | МРП. МК 042-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,01 мм | МРП. МК 068-2019 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 1.21* | 26.51/99.001 | Длина | Щупы | от 0,02 до 5,0 мм | 0,4 мкм | МРП. МК 040-2018 |  |
| 1.22* | 26.51/99.001 | Длина | Шаблоны универсальные моделей 00314, 00316, 00317 | ширина пазов от 0 до 5 мм; глубина от 0 до 15 мм; длина шкалы от 0 до 50 мм | 0,01 мм 0,1 мм 0,16 мм | МРП. МК 288-2016 МРП. МК 295-2016 |  |
|  |  | Угол |  | от 0º до 45º | 11′ |  |  |
| 1.23* | 26.51/99.001 | Угол | Нивелиры лазерные, построители автоматические лазерные | от 0°до 180° | 0,26 мм/м | МРП. МК 075-2015 |  |
| 1.24* | 26.51/99.001 | Угол | Теодолиты электронные | от 0º до 360º | 2" | МРП. МК 014-2010 |  |
| 1.25* | 26.51/99.001 | Угол | Уровни строительные и электронные | от 0 до 3000 мм 100 % 90º | 1 мм/м 0,1 % 0,1º | МК.ПЛ 011-2010 МРП. МК 035-2012 |  |
| 1.26** | 26.51/99.001 | Длина | Аппарат «Кольцо и шар» | от 0 до 20 мм | 0,01 мм | МРП. МК 061-2015 |  |
| 2.1** | 26.51/99.002 | Масса |  | от 0 до 4 г | 0,2 мг |  |  |
| 2.2** | 26.51/99.002 | Масса | Весы | от 0 до 50 кг, от 50 до 6·104 кг | 0,01 мг 30 г | МРП. МК 324-2017 |  |
| 2.3** | 26.51/99.002 | Масса | Весы бункерные | от 400 до 20000 кг | 12 кг | МРП. МК 049-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4** | 26.51/99.002 | Масса | Весы и весовые дозаторы дискретного действия (включая дозаторы с автоматизированными системами управления мобильными бетоносмесительными установками и дозаторы с микропроцессорными системами управления асфальтосмесительными установками) | от 1 до 4000 кг | 0,2 кг | МРП. МК 019-2014 МРП. МК 022-2014 МРП. МК 059-2013 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 2.5* | 26.51/99.002 | Масса | Гири, грузы | от 0,001 до 20000 г | 0,006 мг | ГОСТ OIML R 111-1-2009 |  |
| 3.1** | 26.51/99.003 | Сила | Испытательные машины и прессы | от 0,001 до 500 Н | 0,02 % | СТБ ISO 7500-1-2018 |  |
|  |  |  |  | свыше 0,5 кН до 500 кН | 0,14 % |  |  |
|  |  |  |  | свыше 500 кН до 2 МН | 0,28 % |  |  |
| 4.1** | 26.51/99.004 | Давление | Анализаторы давления пара HVP 972 | от 0 до 115 кПа | 0,4 кПа | МРП. МК 037-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2** | 26.51/99.004 | Давление | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, показывающие и цифровые, преобразователи давления измерительные | от минус 100 кПа до 60 МПа | 0,02 % | МРП. МК 033-2012 МРП. МК 372-2019 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 4.3** | 26.51/99.004 | Давление | Преобразователи давления измерительные с электрическим выходным сигналом | от минус 0,1 МПа до 60 МПа, выходной сигнал 20 мА | 0,025 % | МРП. МК 033-2012 МК ПЛ 012-2010 |  |
| 7.1** | 26.51/99.207 | Вместимость | Емкости для пищевых продуктов | от 900 до 20000 дм3 | 0,1 % | МРП. МК 065-2015 |  |
| 7.2* | 26.51/99.207 | Вместимость | Мерники металлические | от 2 дм3 до 200 дм3 | 0,1 мл | МРП. МК 389-2019 |  |
| 7.3* | 26.51/99.207 | Вместимость | Меры вместимости стеклянные | от 1 см3 до 2000 см3 | 1,0 мкл | МРП. МК 364-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1** | 26.51/99.207 | Вместимость | Резервуары горизонтальные (геометрический метод) | от 0,1 до 600 м3 | 0,2 % | МРП. МК 026-2011 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 7.4.2** |  |  | Резервуары железобетонные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | от 500 до 30000 м3 | 0,2 % | МРП. МК 030-2012 |  |
| 7.4.3** |  |  | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | от 0,1 до 1000 м3 | 0,2 % | МРП. МК 026-2011 |  |
| 7.5.1** | 26.51/99.207 | Вместимость | Магистральные трубопроводы | от 0,001 м3 до 100000 м3 | 0,3 % | МРП. МК 325-2017 |  |
| 7.5.2** |  |  | Технологические трубопроводы | от 0,001 м3 до 5000 м3 | 0,3 % |  |  |
| 7.6** | 26.51/99.207 | Вместимость | Цистерны автомобильные и прицепные | от 1000 дм3 до 20000 дм3 | 0,2 % | МРП. МК 065-2015 |  |
| 7.7* | 26.51/99.207 | Объем | Дозаторы пипеточные | от 2·10-6 до 1·10-2 л | 0,3 % | МРП. МК 066-2015 |  |
| 7.8** | 26.51/99.207 | Объем | Резервуары, емкости, цистерны (объемный метод) | от 0,001 до 200 м3 | 0,3 % | МРП. МК 077-2015 |  |
| 8.1** | 26.51/99.008 | Динамическая вязкость | Аппараты для определения динамической вязкости битумов | от 32 до 780 Па·с | 0,17 % | МРП. МК 034-2012 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2** | 26.51/99.008 | Динамическая вязкость | Вискозиметры Брукфильда программируемые DV-II-PRO | от 104 мПа∙с до 2·105 мПа∙с | 0,44 % | МРП. МК 032-2012 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 8.3** | 26.51/99.008 | Кинематическая вязкость | Анализаторы вязкости HVM 472 | от 0,5 мм2/с до 5000 мм2/с | 0,4 % | МК. ВТ.066-2010 |  |
| 8.4** | 26.51/99.008 | Кинематическая вязкость | Установки автоматические для измерения кинематической вязкости AKV 8000, TV 2000 AKV | от 1 до 10 мм2/с | 0,4 % | МК. ВТ.053-2009 |  |
| 8.5** | 26.51/99.008 | Плотность жидкости | Измерители плотности | от 650 до 350 кг/м3 (при 20 °C) | 0,05 кг/м3 | МРП. МК 411-2020 |  |
| 8.6* | 26.51/99.008 | Условная вязкость | Вискозиметры условной вязкости | от 5 до 300 с | 1,7 % | МРП. МК 373-2019 |  |
| 9.1** | 26.51/99.009 | Активность ионов водорода | Анализаторы жидкости, рН-метры в комплекте с электродами | от 1,64 до 12,78 рН от 4 до 20 мА | 0,01 рН 0,1 % | МРП. МК 010-2009 МРП. МК 069-2013 |  |
| 9.2* | 26.51/99.009 | Активность ионов | Иономеры в комплекте с электродами | от 1 до 4 рХ, от 0,0001 моль/дм3 до 0,1 моль/дм3 | 0,0015 рХ, от 0,000001 до 0,0015 моль/дм3 | МРП. МК 073-2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3** | 26.51/99.009 | Концентрация | Анализаторы нефтепродуктов TN-TS 3000 | от 0 до 600 мг/кг S, от 0 до 100 мг/кг N | от 0,02 до 2,40 мг/кг от 0,005 до 0,500 мг/кг | МК ПЛ 006-2009 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 9.4** | 26.51/99.009 | Концентрация | Счетчики частиц в жидкости AvCOUNT | от 20 шт/см3 до 20000 шт/см3 | 10 % | МРП. МК 5009305-2013 |  |
| 9.5** | 26.51/99.009 | Концентрация фенола | Анализаторы жидкости | от 0,01 мг/дм3 до 25,0 мг/дм3 | 0,005 мг/дм3 | МРП. МК 328-2017 |  |
| 9.6** | 26.51/99.009 | Массовая доля, объемная доля определяемого вещества в газовых средах | Газоанализаторы | от 0 % до 100 %; от 0 до 1000 мг/м3 | 3·10-4 % | МК.ВТ.310-2020 МРП.МК 415-2020 |  |
| 9.7* | 26.51/99.009 | Массовая доля химических веществ (элементов) | Анализаторы физических свойств веществ (элементов) | от 0 % до 100 % | 0,03 % | МРП. МК 410-2020 МРП. МК 412-2020 |  |
| 9.8* | 26.51/99.009 | Удельная электрическая проводимость | Анализаторы жидкости, кондуктометры | от 1·10-4 до 30 См/м | 0,2 % | МРП. МК 079-2015 |  |
| 9.9** | 26.51/99.009 | Относительная влажность | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха | от 5 % до 98 % относительной влажности | 0,33 % относительной влажности | МРП. МК 374-2019 |  |
| 10.1** | 26.51/99.010 | Температура |  | от минус 80 ºС до 250 ºС | 0,02 °C |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2** | 26.51/99.010 | Температура | Анализатор вспышки нефтепродуктов | от 10 ºС до 280 ºС | 1 ºС | МРП. МК 367-2018 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 10.3** | 26.51/99.010 | Температура | Анализаторы предельной температуры фильтруемости | от минус 70 °С до 200 °С | 1,0 °С | МРП. МК 283-2016 |  |
| 10.4** | 26.51/99.010 | Температура | Анализаторы температуры вспышки нефтепродуктов в открытом и закрытом тигле | от минус 25 °С до 400 °С | 2,0 °С 0,6 °С | МРП. МК 025-2011 МРП. МК 064-2014 МК. ВТ.080-2011 МК. ВТ.048-2008 |  |
| 10.5** | 26.51/99.010 | Температура | Камеры тепла и холода | от минус 80 °С до 200 °С | 0,2 °С | МРП. МК 338-2017 |  |
| 10.6* | 26.51/99.010 | Температура | Комплекты термометрические | от минус 80 °С до 250 °С, от 300 °С до 1200 °С | 0,02 °С 0,5 °С | МРП. МК 028-2011 |  |
| 10.7** | 26.51/99.010 | Температура | Печи сопротивления | от 200 °С до 1100 °С | 2,4 °С | МРП. МК 327-2017 |  |
| 10.8* | 26.51/99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления | от минус 80 °С до 660 °С | 0,003 °С | МК. ПЛ 008-2009 МРП. МК 366-2018 |  |
| 10.9** | 26.51/99.010 | Температура | Преобразователи температуры | от минус 80 ºС до 960 ºС | 0,02 ºС | МРП. МК 334-2019 |  |
| 10.10** | 26.51/99.010 | Температура | Преобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 ºС до 960 ºС | 0,02 ºС | МРП. МК 385-2019 |  |
| 10.11* | 26.51/99.010 | Температура | Преобразователи температуры УПИТ-Р | от минус 30 °С до 70 °С | 0,05 °С | МРП. МК 079-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.12** | 26.51/99.010 | Температура | Термостаты жидкостные, криостаты, бани водяные | от минус 50 °С до 200 °С | 0,05 °С | МРП. МК 337-2017 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 10.13** | 26.51/99.010 | Температура | Термостаты-инкубаторы, термометры (стеклянные жидкостные, цифровые, манометрические, биметаллические) | от минус 80 ºС до 500 ºС | 0,002 ºС | МРП. МК 031-2012 МРП. МК 038-2013 МРП. МК 367-2018 |  |
| 11.1** | 26.51/99.011 | Длина волны | Спектрофотометры, спектрометры, фотометры | от 350 до 880 нм | 0,2 нм | МРП. МК 072-2013 МРП. МК 007-2009 |  |
| 11.2** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Колориметры, фотометры | от 0,1 до 0,99 в спектральном диапазоне от 200 до 1100 нм от 1 % до 100 % Т | 0,14 % Т | МРП. МК 072-2013 МК. ПЛ.007-2009 |  |
| 11.3** | 26.51/99.011 | Оптическая плотность | Спектрофотометры, спектрометры | от 0 Б до 2,5 Б | 0,001 Б | МРП. МК 375-2018 |  |
| 11.4** | 26.51/99.011 | Показатель преломления | Рефрактометры | от 1,3 до 1,7 nd от 0 % до 100 % BRIX | 0,00002 nd 0,0014 % BRIX | МРП. МК 036-2013 |  |
| 13.1** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры цифровые, мультиметры | от 0 до 1000 В; от 10 до 1·104 Гц | 23,09 мкВ | МРП. МК 070-2013 МРП. МК 071-2013 |  |
| 13.2** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока |  | от 0 до 1000 В | 4,15 мкВ |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Амперметры, мультиметры | от 0 до 30 А; от 10 до 1·104 Гц | 0,17 мкА | МРП. МК 024-2011 МРП. МК 070-2013 МК ПЛ 01-2009 | проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |
| 13.4** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока |  | от 0 до 30 А | 0,03 мкА |  |  |
| 13.5* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Клещи токоизмерительные | от 0 до 1500 А | 0,025 А | МРП. МК 393-2019 |  |
| 13.6* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока |  | от 0 до 1500 А | 0,025 А |  |  |
| 13.7** | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току | Мегаомметры, измерители сопротивления, мультиметры | от 0,1 до 1·109 Ом | 0,02 % | МРП. МК 070-2013 МРП. МК 368-2018 МРП. МК 360-2018 |  |
| 15.1* | 26.51/99.015 | Время | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин | 0,13 с | МРП. МК 326-2017 |  |
| 23.1** | 26.51/99.023 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока, сила постоянного тока, сопротивление постоянному току | Измерительные каналы | от 0 до 10 В от 0 до 20 мА от 1 до 2000 Ом | 0,015 % | МРП. МК 060-2013 МРП. МК 363-2018 |  |
| 23.2** | 26.51/99.023 26.51/99.001 | Измерительный канал уровня | Автоматизированные системы измерения уровня в резервуарах | от 0 до 19 м | 1 мм | МРП. МК 044-2013 |  |