ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место осуществление деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г.Минск, ул.Казинца 50 |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |  |
| 1.53.5* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.052 | нежировые примеси и отстой | ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 10766-64 СТБ 1486-2004 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5481-2022 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.58.2* | Пиво | 11.05/11.116 | органолептические показатели: аромат, внешний вид, вкус, высота пены, пеностойкость | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 СТБ 395-2017 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30060-2022 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.58.5* |  | 11.05/08.052 | массовая доля спирта и сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-2021 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| Токсикологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.2* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника: - полимерные материалы и пластические массы на их основе; - парафины и воски; - бумага, картон, пергамент, подпергамент; - стекло; - керамика; - фаянс и фарфор; - полимерные материалы, используемые для покрытия | 32.99,16.24, 16.29,22.22, 22.29, 23.13 23.19, 23.41 23.49, 28.25 17.21,26.40 /08.052 | приготовление вытяжек | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, разд. 16 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.16.39* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника: - полимерные материалы и пластические массы на их основе; - парафины и воски; - бумага, картон, пергамент, подпергамент; - стекло; - керамика; - фаянс и фарфор; - полимерные материалы, используемые для покрытия | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.155 | фенол в воздушной вытяжке | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, разд. 16 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.1271-03 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.28.37* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления | 32.50/08.156 26.60/08.156 | капролактам в воздушной вытяжке | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 1671-77 АМИ.МН 0003-2021 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.28.46* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления | 32.50/08.155 26.60/08.155 14.39/08.155 22.19/08.155 32.50/08.156 26.60/08.156 14.39/08.156 22.19/08.156 | фенол в воздушной вытяжке | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.1271-03, ГОСТ 30255-2014 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.29.42* | Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.155 | фенол в воздушной вытяжке | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Инструкция 4259-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 05.03.1987 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системе питьевого водоснабжения». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.1271-03 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.32.17* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.156 | водород хлористый в воздушной вытяжке | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 1645-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 42-43) ГОСТ 34041-2016 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.32.21* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.156 | диоксид серы (сернистый ангидрид) в воздушной вытяжке | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.2471-09, утв. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ГГСВ РФ 29.04.2009 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 51-52) ГОСТ 34042-2016 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.32.22* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.082 | капролактам в воздушной вытяжке | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 1671-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных ве-ществ в атмосферном воз-духе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 260-262) АМИ.МН 0003-2021 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.32.30* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.156 | фосфорный ангидрид в воздушной вытяжке | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 1631-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 16.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 83-85) ГОСТ 34039-2016 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.32.32* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.44 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70,28.25 /08.156 | циановодород в воздушной вытяжке | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 1646-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 ГОСТ 34040-2016 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.33.14* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.082 | капролактам | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 6 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30255-2014 МУ 1671-77, утв. Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 260-26) АМИ.МН 0003-2021 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.33.19* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.155 | фенол | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 6 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30255-2014 МУК 4.1.1271-03 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.34.36* | Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них | 13.20/08.082 13.91/08.082 13.99/08.082 14.12/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 | капролактам в воздушной вытяжке | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. МЗ РБ 29.06.2003 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 1671-77, утв. Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 260-262) АМИ.МН 0003-2021 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.34.47* | Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.19 14.20, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.155 | фенол в воздушной вытяжке | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.1271-03 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.118.1* | Товары народного потребления | 13.20/35.069 19.91/35.069 13.92/35.069 13.93/35.069 13.95/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.20/35.069 16.22/35.069 17.24/35.069 22.21/35.069 22.23/35.069 22.29/35.069 25.73/35.069 26.20/35.069 26.40/35.069 27.51/35.069 31.00/35.069 32.30/35.069 32.40/35.069 | напряженность электростатического поля | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 15.02.2023 г. № 33 Санитарные правила и нормы 9-29-95(РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесине, минеральной и полимерных основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0367-2025 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.123.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 100.12/35.068 | электромагнитные поля радиочастот: напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 12.1.006-84 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 15.02.2023 г. № 33 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ГН Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными маши-нами» Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.006-84 АМИ.ГМ 0301-2024 МВИ.ГМ 1754-2018 МУК 4.3.3830-22 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 1.123.2** |  |  | электромагнитные поля радиочастот: напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц (30-50) МГц |  |  |  |
| 1.123.3** |  |  | электромагнитные поля радиочастот: плотность потока энергии, мкВт/см2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц |  |  |  |
| 1.123.4** |  |  | электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (для ВЕ-метр АТ-002 и дополнительно прибор в частотном диапазоне (45-55) Гц или (48-52) Гц) |  |  |  |
| 1.123.5** |  |  | напряженность электрического поля, В/м в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц |  |  |  |
| 1.123.6** |  |  | плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц |  |  |  |
| 1.124.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 100.12/35.068 | плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 15.02.2023 г. № 33 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.006-84 Инструкция по применению 006-0413, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 29.04.2013 Инструкция по применению 077-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 19.03.2010 АМИ.ГМ 0301-2024 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 1.125.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория (аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними оборудование) | 100.11/35.068 30.30/35.068 | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.006-84 АМИ.ГМ 0301-2024 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 1.125.2** |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |
| 1.125.3** |  |  | плотность потока энергии в диапа-зоне: 300 МГц – 40,0 ГГц |  |  |  |
| 1.126.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 100.12/35.068 | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 15.02.2023 г. № 33 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.006-84 МУК 4.3.3830-22 АМИ.ГМ 0301-2024 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 1.126.2** |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |
| 1.126.3** |  |  | плотность потока энергии в диапазоне частот: 300 МГц – 40,0 ГГц |  |  |  |
| 1.128.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.068 | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот (по Е): 5,0 Гц – 300 МГц | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные правила и нормы 9-29-95(РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 СНП, утв. постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.006-84 АМИ.ГМ 0301-2024 Санитарные правила и нормы 9-29.5-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 МВИ.ГМ 1754-2018 | г.Минск, ул.Казинца, 50/ деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 1.128.2** |  |  | плотность потока энергии в диапазоне частот: 300 МГц – 40,0 ГГц |  |  |  |
| 1.128.3** |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |
| 1.137.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 | ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0368-2025 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| Микробиологическая референс-лаборатория |  |  |  |  |  |  |
| 1.147.7* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 10.52/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.148.7* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.149.8* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.150.5* | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.151.4* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086 10.82/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.152.9* | Плодоовощная продукция, в т. ч. свежие, свежезамороженные, сухие овощи, фрукты, грибы, концентраты, консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, джемы, варенья, овощи квашенные и соленые, специи и пряности, орехи, чай, кофе, соки | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.153.5* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 10.42/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.154.7* | Напитки, в т.ч. напитки безалкогольные, напитки брожения, пиво, воды питьевые минеральные, концентраты, сиропы | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.04/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 Инструкция по применению 072-0210, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.155.10* | Продукты для питания детей, беременных и кормящих женщин, специализированные продукты для лечебного питания детей, молочные кухни, сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания Продукты для питания детей, беременных и кормящих женщин, специализированные продукты для лечебного питания детей, молочные кухни, сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания | 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.156.7* | Другие продукты (изоляты, концентраты, гидролизаты, отруби, зародыши семян, продукты белковые, напитки концентрированные, загустители, стабилизаторы, желатин, крахмал, патока, дрожжи, стартовые культуры, соль, ксилит, аминокислоты, концентраты пищевые, сублимированные продукты и др.) | 10.89/01.086 10.91/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.157.7* | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.158.8* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.160.3* | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | сальмонеллы | ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 6579-1:2017 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.161.2* | Пищевые продукты, добавки | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.13/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 01.26/10.094 01.28/10.094 03.00/10.094 10.13/10.094 10.20/10.094 10.31/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.41/10.094 10.42/10.094 10.47/10.094 10.51/10.094 10.52/10.094 10.61/10.094 10.81/10.094 10.82/10.094 10.84/10.094 10.85/10.094 10.86/10.094 10.89/10.094 10.91/10.094 11.04/10.094 11.05/10.094 11.07/10.094 | Патогенные микроорганизмы (полиеразная цепная реакция) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 20837-2013 ГОСТ ISO 22118-2013 ГОСТ ISO 22119-2013 ГОСТ Р 57989-2017 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.170.2* | Товары детского ассортимента | 101.19/01.086 32.40/01.086 | дрожжи, дрожжеподобные грибы, плесневые грибы | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 2 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей». Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению 091-0610, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 28.06.2010 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.171.4* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Candida albicans | Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Гигиенический норматив. Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 18416-2018 ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 18415-2020 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.171.5* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Escherichia coli | Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Гигиенический норматив. Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 21150-2018 ГОСТ ISO 18415-2020 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.171.6* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Гигиенический норматив. Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 22717-2018 ГОСТ ISO 18415-2020 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.171.7* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus | Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Гигиенический норматив. Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 22718-2018 ГОСТ ISO 18415-2020 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.172.2* | Средства личной гигиены, средства гигиены полости рта, средства индивидуальной защиты дерматологические, товары бытовой химии, бумага и картон, контактирующие с пищевыми продуктами | 20.41/01.086 | дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Гигиенический норматив. Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.172.4* | Средства личной гигиены, средства гигиены полости рта, средства индивидуальной защиты дерматологические, товары бытовой химии, бумага и картон, контактирующие с пищевыми продуктами | 20.41/01.086 | Candida albicans | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Гигиенический норматив. Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 | г.Минск, ул.Казинца 50 |
| 1.173.4* | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли пищевыми продуктами, пищеблоков организаций для детей, пищеблоков учреждений здравоохранения | 100.12/ 01.086 100.15/ 01.086 | патогенные энтеробактерии | Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 и дрТНПА Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 и дрТНПА | СТБ ISO 18593-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 09.10.2006 № 120 Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 ГОСТ 31659-2024 | г.Минск, ул.Казинца, 50 |
| 1.175.1** | Воздух помещений | 100.10/42.000 | отбор проб | Санитарные норма и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 ГН, Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 и дрТНПА | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция по применению 007-0514, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 02.06.2014 Инструкция по применению № 002-0521, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 21.05.2021 АМИ.МН 0022-2021 АМИ.ВТ 0024-2025 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 1.175.5* | Воздух помещений | 100.10/01.086 | Staphylococcus aureus | Санитарные норма и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 ГН, Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37и дрТНПА | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция по применению № 002-0521, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 21.05.2021 АМИ.ВТ 0024-2025 | г.Минск, ул.Казинца, 50 |
| г.Минск, ул.Академическая, 8 |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 34435 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 6388 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 29188.0 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.59.1 | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 17.21/11.116 22.22/11.116 17.21/29.061 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: -высота шрифта; -межстрочный интервал; -габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); - габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); -диаметр упаковки; | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 №849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | АМИ.МН 0229-2025 ГОСТ 427 ГОСТ 7502 ГОСТ 1666 СОП 07-01/03/010-2023 «Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержа- щей продукции», утв. РНПЦГ 27.03.2023 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.60.1 | Никотино-содержащие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 17.21/11.116 22.22/11.116 17.21/29.061 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносоедержащей продукции, в том числе: - высота шрифта; - межстрочный интервал; -габаритые размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); - габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); -диаметр упаковки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 № 849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | АМИ.МН 0229-2025 ГОСТ 427 ГОСТ 7502 ГОСТ 1666 СОП 07-01/03/010-2023 «Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции», утв. РНПЦГ 27.03.2023 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| Лаборатория промышленной токсикологии |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления | 20.42/11.116 22.19/11.116 22.29/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, вкус, привкус водной вытяжки) | ГОСТ 34435 СТБ 1736 ГОСТ 6388 ГОСТ 29188.0 ГОСТ Р 51577 ГОСТ 34435 СанПиН 1.2.676 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 68 Инструкция №098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Гл. II, Разд.4, Подр.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 34435 СТБ 1736 ГОСТ 6388 ГОСТ 29188.0 ГОСТ Р 51577 ГОСТ 34435 СанПиН 1.2.676 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 68 Инструкция №098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Гл. II, Разд.4, Подр. II ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 5972 ГОСТ 29188.0 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ 34435 п.8 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.6* |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.7* |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.8* |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки in vitro |  | ГОСТ 33506 Инструкция № 017-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.9* |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.10* |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 11-11-10 РБ 02 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.11* |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | ГОСТ 33483 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| Лаборатория профилактической и экологической токсикологии |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14** | Средства гигиены полости рта в т.ч. в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления Средства гигиены полости рта в т.ч. в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления | 20.42/11.116 22.19/11.116 22.29/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус) | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 33483 ГОСТ 34435 ГОСТ 35506 ГОСТ 5972 ГОСТ 7983 ГОСТ Р 51577 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ 20.09.2000 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 29188.0 ГОСТ 34435 ГОСТ 5972 ГОСТ 7983 ГОСТ Р 51577 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.05 №184 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.15** |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 п.6, 7 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.16** |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 п.6 Инструкция №004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.17** |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.18** |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 33483 Инструкция № 004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.2.19** |  | 20.42/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | ГОСТ 33483 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| Лаборатория физических факторов среды обитания человека |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.27* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. | 32.40/35.068 | Уровни напряженности электромагнитного поля уровни плотности потока мощности (300 МГц–300ГГц) | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 20.12.12 №200 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.10 № 299. Глава II. Раздел 2. ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ЕАЭС 042/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Методика измерения электромагнитных полей СанПиН № 9-29.5-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996; АМИ.ГМ 0387-2025 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.28* |  | 13.92/35.069 13.99/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 15.20/35.069 32.40/35.069 | Уровни напряженности электростатического поля |  | Методика измерения напряженности электростатического поля СанПиН № 9-29.7-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996; ГОСТ 32995 гл.1-6; АМИ.ГМ 0367-2025 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.9.5** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.068 | Напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНПиГН утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 ТКП 45-2.04-153-2009 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ЕСТ утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл. II. Раздел 7 ТР ТС 001/2011 ТР ТС 002/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.006; АМИ.ГМ 0301-2024; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил. 1, 8 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.9.6** |  | 30.20/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 12.1.045; АМИ.ГМ 0301-2024; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил. 19 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.9.7** |  | 30.20/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц) |  | ГОСТ 12.1.002; АМИ.ГМ 0301-2024; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.9.8** |  | 30.20/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля, магнитная индукция постоянного магнитного поля |  | ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19; АМИ.МН 0044-2022 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.9.9** |  | 30.20/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 12.2.056; МВИ.ГМ.1860-2020 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.9.10** |  | 30.20/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 12.2.056; МВИ.ГМ.1860-2020 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.9.11** |  | 30.20/35.062 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 12.2.056; МВИ.ГМ.1860-2020 | деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.10.82* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.11/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.20/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 | Уровни напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 Гл. II, Р. 10, 14 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 32995 гл.1-6; Методика измерения напряженности электростатического поля СанПиН № 9-29.7-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.11.15** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Уровни напряженности электромагнитного поля | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042 - 96) ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН № 9-29-95(РФ № 2.1.8.042 - 96) | АМИ.ГМ 0387-2025; Методика измерения электромагнитных полей СанПиН № 9-29.5-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |

| 2.11.17** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 13.20/35.069 13.92/35.069 13.93/35.069 13.99/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 32.91/35.069 26.20/35.069 26.30/35.069 26.40/35.069 26.51/35.069 26.52/35.069 26.60/35.069 26.70/35.069 26.80/35.069 27.11/35.069 27.12/35.069 27.20/35.069 27.33/35.069 27.40/35.069 27.51/35.069 27.52/35.069 27.90/35.069 | Уровни напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042 - 96) ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН № 9-29-95(РФ № 2.1.8.042 - 96) | АМИ.ГМ 0367-2025; Методика измерения напряженности электростатического поля СанПиН № 9-29.7-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996; ГОСТ 32995 гл.1-6; ГОСТ 30877 п.5.3 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12.22* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления | 17.12//35.069 17.21//35.069 17.22/35.069 17.23/35.069 17.24/35.069 17.29/35.069 22.23/35.069 23.12/35.069 23.13/35.069 23.19/35.069 23.31/35.069 23.41/35.069 23.42/35.069 23.49/35.069 23.99/35.069 31.00/35.069 | Уровни напряженности электростатического поля. | СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) ТР ТС 025/2013 ТР ЕАЭС 042/2017 ЕСТ, утв. решением КТС от 28 мая 2010 года № 299, Гл II, Р.6 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СанПиН № 9-29.7-95; Методика измерения напряженности электростатического поля, утв. МЗ РБ 21.02.1996; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146; АМИ.ГМ 0367-2025; | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.13.11** | Технологическое оборудование | 28.11/35.063 28.12/35.063 28.13/35.063 28.21/35.063 28.22/35.063 28.23/35.063 28.24/35.063 28.25/35.063 28.29/35.063 28.30/35.063 28.41/35.063 28.49/35.063 28.91/35.063 28.92/35.063 28.93/35.063 28.94/35.063 28.95/35.063 28.96 /35.063 28.99/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне | ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.001 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНПиГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 67 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СанНиП, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198, гл 2; АМИ.ГМ 0368-2025 | г.Минск, ул.Академическая, 8 /деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |

| 2.13.17** | Технологическое оборудование | 28.11/35.068 28.12/35.068 28.13/35.068 28.21/35.068 28.22/35.068 28.23/35.068 28.24/35.068 28.25/35.068 28.29/35.068 28.30/35.068 28.41/35.068 28.49/35.068 28.91/35.068 28.92/35.068 28.93/35.068 28.94/35.068 28.95/35.068 28.96/35.068 28.99/35.068 | Напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.001 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНПиГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 67 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.006; АМИ.ГМ 0301-2024; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.1,8 | г.Минск, ул.Академическая, 8 /деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13.18** |  | 28.11/35.069 28.12/35.069 28.13/35.069 28.21/35.069 28.22/35.069 28.23/35.069 28.24/35.069 28.25/35.069 28.29/35.069 28.30/35.069 28.41/35.069 28.49/35.069 28.91/35.069 28.92/35.069 28.93/35.069 28.94/35.069 28.95/35.069 28.96/35.069 28.99/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 12.1.045; АМИ.ГМ 0301-2024; АМИ.ГМ 0367-2025; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 |  |  |
| 2.13.19** | Технологическое оборудование | 28.11/35.068 28.12/35.068 28.13/35.068 28.21/35.068 28.22/35.068 28.23/35.068 28.24/35.068 28.25/35.068 28.29/35.068 28.30/35.068 28.41/35.068 28.49/35.068 28.91/35.068 28.92/35.068 28.93/35.068 28.94/35.068 28.95/35.068 28.96/35.068 28.99/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц) | ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.001 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНПиГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 67 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.002; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19; МВИ.ГМ.1729-2018; АМИ.МН 0008-2021; АМИ.ГМ 0301-2024 | г.Минск, ул.Академическая, 8 /деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |  |
| 2.13.20** |  | 28.11/35.068 28.12/35.068 28.13/35.068 28.21/35.068 28.22/35.068 28.23/35.068 28.24/35.068 28.25/35.068 28.29/35.068 28.30/35.068 28.41/35.068 28.49/35.068 28.91/35.068 28.92/35.068 28.93/35.068 28.94/35.068 28.95/35.068 28.96/35.068 28.99/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля |  | ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19; АМИ.МН 0044-2022 |  |  |
| 2.13.22** | Технологическое оборудование | 28.11/35.063 28.12/35.063 28.13/35.063 28.21/35.063 28.22/35.063 28.23/35.063 28.24/35.063 28.25/35.063 28.29/35.063 28.30/35.063 28.41/35.063 28.49/35.063 28.91/35.063 28.92/35.063 28.93/35.063 28.94/35.063 28.95/35.063 28.96/35.063 28.99/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения. | ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.001 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНПиГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 67 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005; МВИ.ГМ.1860-2020 | г.Минск, ул.Академическая, 8 /деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.14.64** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 26.60/35.068 32.50/35.068 | Напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, Гл. II Раздел 18 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.006; АМИ.ГМ 0301-2024; АМИ.ГМ 0387-2025; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.1, 8 | г.Минск, ул.Академическая, 8 /деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.14.65** |  | 26.60/35.068 32.50/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц |  | МВИ.ГМ.1754-2018; АМИ.ГМ 0301-2024; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 |  |
| 2.14.66 ** |  | 26.60/35.069 32.50/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 12.1.045; АМИ.ГМ 0367-2025; АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ 1907-2020; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 |  |
| 2.14.67** |  | 26.60/35.068 32.50/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц) |  | ГОСТ 12.1.002; МВИ.ГМ.1729-2018; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19; АМИ.ГМ 0301-2024 |  |
| 2.14.68** |  | 26.60/35.068 32.50/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля |  | ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19; АМИ.МН 0044-2022 |  |
| 2.14.70** |  | 26.60/35.063 32.50/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения |  | ГОСТ 12.1.005; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 2.14.71** |  | 26.60/35.063 32.50/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне |  | АМИ.ГМ 0368-2025; СанНиП, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198, гл. 2. |  |
| 2.20.16** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл II. Раздел 7. ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Методика измерения электромагнитных полей, СанПиН № 9-29.5-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996; АМИ.ГМ 0387-2025 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.20.17** |  | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц |  | МВИ.ГМ.1754-2018; АМИ.ГМ 0301-2024; ГН «Показатели безопасности и безвредности фак-торов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными маши-нами», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 п.17 |  |
| 2.20.20** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) магнитная индукция | СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл II. Раздел 7. ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.ГМ 1907-2020; АМИ.ГМ 0301-2024 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 п.17 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.2** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления | ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.01.2013 № 7 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.050; МВИ.ГМ 1694-2018; Инструкция № 110-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 |  |
| 2.25.6** |  | 100.12/35.068 | Напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) |  | ГОСТ 12.1.006; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.1, 8; АМИ.ГМ 0301-2024 |  |
| 2.25.7** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2–400кГц плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц | ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.01.2013 № 7 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.ГМ.1754-2018; АМИ.ГМ 0301-2024; ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. пост. СМ РБ 25.01.2021 № 37, п.17 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.9** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц) |  | ГОСТ 12.1.002; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19; МВИ.ГМ.1729-2018; АМИ.ГМ 0301-2024 |  |
| 2.25.10** |  | 100.12/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля |  | ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19; АМИ.МН 0044-2022 |  |
| 2.25.14** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения |  | ГОСТ 12.1.005; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 2.25.15** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 2.25.16** |  | 100.12/35.062 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 2.25.17** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 2.25.19** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне |  | АМИ.ГМ 0368-2025; СанНиП, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198, гл. 2 |  |
| 2.26.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 22283 ГОСТ 12.1.001 СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанПиН 2.1.2.12-2-2006 ГН 2.1.8.11-34-2005 СанНиП, утв. МЗ РБ 15.02.2023 № 33 СанНиП, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 ЕСТ, утв. решением КТС от 28 мая 2010 года № 299 Гл. II, Раздел7 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 23337; ГОСТ 20444; ГОСТ 22283; Инструкция № 013-1111, утв. МЗ РБ 15.12.2011; Инструкция № 108-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 | Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.26.7** |  | 100.11/35.068 | Напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) |  | АМИ.ГМ 0301-2024; Инструкция № 006-0413, утв. МЗ РБ 29.04.2013 |  |
| 2.26.9** |  | 100.11/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) магнитная индукция |  | АМИ.МН 0008-2021; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.10 |  |
| 2.26.12** |  | 100.11/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 30494; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 2.26.13** |  | 100.11/35.062 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 30494; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 2.26.14** |  | 100.11/35.062 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 30494; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 2.27.21** | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения | 100.12/35.063 | Коэффициент пульсации освещенности | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ ИСО 8995 СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ГН утв. пост. МЗ РБ 18.01.2018 № 9 СанНиП, утв. пост МЗ РБ № 211 от 28.12.2012 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33393 | Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| Лаборатория оценки профессиональных рисков здоровью |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.83** | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.20/42.000 13.91/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 14.12/42.000 14.19/42.000 15.20/42.000 22.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГОСТ 29104.0 СанПиН 9-29-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 МУ 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 Гл. II. Р.14 Ст. 4 Прил.3 Табл. 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321, п.3 ГОСТ 29104.0 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 МУ №11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.10.84* |  | 13.20/11.116 13.91/11.116 13.95/11.116 13.96/11.116 14.12/11.116 14.19/11.116 15.20/11.116 22.19/11.116 | Органолептические показатели: запах |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 МУ 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 |  |
| 2.10.85* |  | 13.20/35.069 13.91/35.069 13.95/35.069 13.96/35.069 14.12/35.069 14.19/35.069 15.20/35.069 22.19/35.069 | Напряженность электростатического поля на поверхности материала |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 СанПиН 9-29.7-95 |  |
| 2.14.76** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 32.50/35.069 | Напряженность электростатического поля | ГОСТ 20790 ГОСТ 12.1.045 СанПиН № 9-29-95 СанПиГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 №115 СанНиП и ГН утв. МЗ РБ 21.06.2010 №69 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ №198 от 14.12.2012 Инструкция № 017-1214, утв. 18.12.2014 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СанПиН 9-29.7-95 ГОСТ 12.1.045 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.14.77** |  | 32.50/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения |  | ГОСТ 12.1.005 СанПиН № 9-29.9-95 |  |
| 2.14.78** |  | 32.50/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне |  | СанПиН № 9-29.10-95 Инструкция № 017-1214, утв.18.12.2014 АМИ.ГМ 0368-2025 СанНиП, утв. МЗ РБ №198 от 14.12.2012 (глава 2). |  |
| 2.14.80* |  | 13.20/26.141 13.92/26.141 13.95/26.141 13.99/26.141 | Эффективность фильтрации твердых латексных частиц |  | ASTM 2299/F2299M – 03 СОП 07-01/03/009 -2021 Метод определения эффективности фильтрации твердых латексных частиц, утв. директором ГП «НПЦГ» 14.10.2021 СОП 07-01/03/008- 2021 Метод приготовления рабочего раствора латексной суспензии», утв. директором ГП «НПЦГ» 14.10.2021 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.20.26** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. | 27.40/35.069 27.51/35.069 27.52/35.069 27.90/35.069 | Напряженность электростатического поля | СТБ 1944 СТБ IEC 60598-2-22 ГОСТ 15597 ГОСТ 4677 ГОСТ 60598-1 ГОСТ 7110 ГОСТ 8607 СанПиН № 9-29-95 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП,ГН, утв.МЗ РБ 28.06.2013 №59 СанНиП, ГН утв.МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанПиГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 №115 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 №198 СН 2.04.03-2020 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.045 СанПиН № 9-29.7-95 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.20.27** |  | 27.40/35.063 27.51/35.063 27.52/35.063 27.90/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения |  | СанПиН № 9-29.9-95 |  |
| 2.20.28** |  | 27.40/35.063 27.51/35.063 27.52/35.063 27.90/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне |  | СанПиН № 9-29.10-95 Инструкция, утв. 18.12.2014 № 017-1214 АМИ.ГМ 0368-2025 СанНиП, утв. МЗ РБ №198 от 14.12.2012 (глава 2). |  |
| 2.22.5** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. | 28.22/35.065 28.30/35.065 28.92/35.065 28.99/35.065 29.10/35.065 29.20/35.065 30.99/35.065 | Температура воздуха | СанНиП, ГН утв. пост МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП, ГН утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47, глава 2 МВИ.ГМ.1860-2020 | Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.22.6** |  | 28.22/35.060 28.30/35.060 28.92/35.060 28.99/35.060 29.10/35.060 29.20/35.060 30.99/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47, глава МВИ.ГМ.1860-2020 | Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.22.7** |  | 28.22/23.000 28.30/23.000 28.92/23.000 28.99/23.000 29.10/23.000 29.20/23.000 30.99/23.000 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47, глава 2 МВИ.ГМ.1860-2020 | Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.23** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц уровни звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ ИСО 8995 СанПиН утв. МЗ РБ №16 от 08.02.16 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 СанНиП, утв. МЗ РБ 06.12.2012 № 190 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 28.12.2012 № 211 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.050 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, глава 4 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47, гл.2 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.27** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц |  | МВИ.ГМ.1754-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.28** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 12.1.045 АМИ.ГМ 0301-2024 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.32** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения. |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 МВИ.ГМ.1860-2020 | г.Минск, ул.Академическая, 8 /Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.35** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 МВИ.ГМ.1860-2020 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.36** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 МВИ.ГМ.1860-2020 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.37** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 МВИ.ГМ.1860-2020 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.38** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.065 | Температура поверхностей | ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ ИСО 8995 СанПиН утв. МЗ РБ №16 от 08.02.16 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 СанНиП, утв. МЗ РБ 06.12.2012 № 190 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 28.12.2012 № 211 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005 СанНиП утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 МВИ.ГМ.1860-2020 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.39** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне |  | АМИ.ГМ 0368-2025 Инструкция, утв. 18.12.2014 № 017-1214 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.27.12** | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения | 100.11/35.067 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровни звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ ИСО 8995 СанПиН,ГН утв. пост. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ГН утв. пост. МЗ РБ 18.01.2018 № 9 СанНиП, утв. пост МЗ РБ № 211 от 28.12.2012 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.050 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, глава 4 ГОСТ 23337 | Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.59.5 | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 17.21/11.116 22.22/11.116 17.21/29.061 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносоедержащей продукции, в том числе: - высота шрифта; - межстрочный интервал; -габаритые размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); - габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); -диаметр упаковки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 №849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | АМИ.МН 0229-2025 ГОСТ 427 ГОСТ 7502 ГОСТ 1666 СОП 07-01/03/010-2023 «Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции», утв. РНПЦГ 27.03.2023 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.60.4 | Никотино-содержащие жидкости для электронных систем куре-ния, элек-тронных си-стем достав-ки никотина, электронные системы ку-рения с жид-костями для них, кон-структивно входящими в состав таких систем | 17.21/11.116 22.22/11.116 17.21/29.061 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: - высота шрифта; - межстрочный интервал; -габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); - габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); -диаметр упаковки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 ГОСТ Р 58109 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | АМИ.МН 0229-2025 ГОСТ 427 ГОСТ 7502 ГОСТ 1666 СОП 07-01/03/010-2023 «Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции», утв. РНПЦГ 27.03.2023 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| Клиническая лаборатория профилактической медицины |  |  |  |  |  |  |
| 2.25.44** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.065 | Температура воздуха | СанНиП, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 211 ГОСТ 12.1.005 ГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП утв. МЗ РБ от 19.07.2023 № 114 СН 2.04.03-2020, утв пост. МАиС от 30.10.2020 № 70 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005 п.2 СанНиП, утв. МЗ РБ № 211 от 28.12.2012 гл. 7, прил. 6 МВИ.ГМ. 1860-2020 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.25.45** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 п.2 СанНиП, утв. МЗ РБ № 211 от 28.12.2012 гл. 7, прил. 6 МВИ.ГМ. 1860-2020 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.26.21** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/35.065 | Температура воздуха | СанНиП, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 211 ГОСТ 12.1.005 ГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП утв. МЗ РБ от 19.07.2023 №114 СН 2.04.03-2020, утв пост. МАиС от 30.10.2020 № 70 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования | ГОСТ 12.1.005 п.2 СанНиП, утв. МЗ РБ № 211 от 28.12.2012, Гл. 7 МВИ.ГМ. 1860-2020 | Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.26.22** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 п.2 СанНиП, утв. МЗ РБ № 211 от 28.12.2012, Гл. 7 МВИ.ГМ. 1860-2020 | Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| Лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.18* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия), материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 16.24/11.116 17.21/11.116 17.22/11.116 22.22/11.116 23.13/11.116 23.41/11.116 25.71/11.116 25.92/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Гл. сан. вр. МЗ РБ 21.11.2005 СанПиН утв. МЗ РБ 30.12.2014 №119 ГН 10-117-99 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| Лаборатория хроматографических исследований |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.59* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 31460 ГОСТ 31649 ГОСТ 31677 ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31696 ГОСТ 31697 СТБ 1043 СТБ 1460 СТБ 645 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция №11-23-4-00 утв. МЗ РБ 20.09.2000 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 790-89 п.3.3 ГОСТ 790-2023 п.8 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.1.60* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-89 п.3.4 ГОСТ 790-2023 п.9 |  |
| 2.1.61* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89 п.3.8 ГОСТ 790-2023 п.12 |  |

| 2.3.20* | Средства личной гигиены | 17.22/08.169 | рН | ГОСТ 5556 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12523 Инструкция по применению 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ 29188.2 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.24* |  | 17.22/08.158 | Стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 |  |
| 2.3.25* |  | 17.22/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 33446 МУ №75-92, утв.МЗ РБ 29.03.1992 |  |
| 2.4.41* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ТР ТС 024/2011 СТБ 645 СТБ 1043 СТБ 1460 СТБ 1669 ГОСТ 1692 ГОСТ 25644 ГОСТ 28546 ГОСТ 30266 ГОСТ 30266 ГОСТ Р 51696 ГОСТ 32478 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 №265 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 790, п.3.3 ГОСТ 790-2023 п.8 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.4.42* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 790-89, п.3.2 ГОСТ 790-2023 п.7 |  |
| 2.4.43* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-89, п.3.4 ГОСТ 790-2023 п.9 |  |
| 2.4.44* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89, п.3.8 ГОСТ 790-2023 п.12 |  |
| 2.4.45* |  | 20.41/08.052 | Качественное число |  | ГОСТ 790-89, п.3.2.4 ГОСТ 790-2023 пп.7.6, 7.7 |  |
| 2.4.46* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля свободной углекислой соды |  | ГОСТ 790-89, п.3.4а ГОСТ 790-2023 п.9 |  |
| 2.5.19* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.149 17.11/08.149 17.21/08.149 22.22/08.149 23.13/08.149 25.29/08.149 22.19/08.149 22.29/08.149 | Кислотное число | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34168 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.20* |  | 16.24/08.160 16.29/08.160 17.21/08.160 20.16/08.160 20.60/08.160 22.19/08.160 22.29/08.160 22.22/08.160 23.13/08.160 25.92/08.160 25.99/08.160 | Фтор в вытяжке |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 |  |
| 2.5.21* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Ацетальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.22* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173 |  |
| 2.5.23* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Ацетон в воздушной среде | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.24* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Ацетон в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.25* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Винилацетат в вытяжке |  | МВИ.МН 6152-2019 МР 2915-82 ГОСТ 22648 АМИ.МН 0111-2023 |  |
| 2.5.26 * |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Этиленгликоль в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |  |
| 2.5.27* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 22.19/08.082 22.29/08.082 | Гексаметилендиамин в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МР 1503-76 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.28* |  | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 22.19/08.082 22.29/08.082 | Гексаметилендиамин в воздушной среде |  | Рук-во по методам определения вредных в-в в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с. 246. |  |
| 2.5.29* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Диметилформамид в вытяжке |  | МУ № 11-12-26-96 |  |
| 2.5.30* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Дибутилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 |  |
| 2.5.31* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Диоктилфталат в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.32* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 |  |
| 2.5.33* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | ГОСТ 33450 МУК 4.1.3168 |  |
| 2.5.34* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 34169 АМИ.МН 0003-2021 |  |
| 2.5.35* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 22.19/08.082 22.29/08.082 | Капролактам в воздушной среде | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 16000-6 АМИ.МН 0003-2021 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.36* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.19/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 22.29/08.082 25.29/08.082 | Винилацетат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 АМИ.МН 0111-2023 |  |
| 2.5.37* |  | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 22.19/08.082 22.29/08.082 | Бутилацетат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.5.38* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 22.19/08.082 22.29/08.082 | Этилацетат в воздушной среде | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.39* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Диоктилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170 |  |
| 2.5.40* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Дибутилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170 |  |
| 2.5.41* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Каптакс в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.5.42* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Альтакс в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5562-2016 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.43* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Цимат в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.5.44* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Этилцимат в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.5.45* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Дифенилгуанидин в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.5.46* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Тиурам Д в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5562-2016 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.47* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Тиурам Е в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.5.48* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Эпихлоргидрин в вытяжке |  | ГОСТ 34171 |  |
| 2.5.49* |  | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 22.19/08.082 22.29/08.082 | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с.204 ГОСТ ISO 16000-6 |  |

| 2.5.50* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Формальдегид в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33446 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.51* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 33447 |  |
| 2.5.52* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Фенол в вытяжке |  | ГОСТ 34171 |  |
| 2.5.53* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.19/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 22.29/08.082 25.29/08.082 | Фенол в воздушной среде | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89, утв. МЗ СССР 16.05.89 с.261 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.54* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Винилхлорид в вытяжке |  | МР 1941-78 |  |
| 2.5.55* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Этиленгликоль в водной вытяжке |  | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М., Химия, 1984, с.279 |  |

| 2.5.56* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Нитрил акриловая кислота в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34174 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.57* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 268, утв.МЗ РБ 25.03.1993 |  |
| 2.5.58* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Бензальдегид в вытяжке |  | МУК 2.3.3.052-96 |  |
| 2.5.59* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Бензальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |  |
| 2.5.60* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Бензол в воздушной среде | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34175 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.61* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Толуол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |  |
| 2.5.62* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | м-,о-,п-ксилолы в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |  |
| 2.5.63* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Изопропилбензол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |  |
| 2.5.64* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Этилбензол в воздушной среде | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34175 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.65* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | α-метилстирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |  |
| 2.5.66* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Метанол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.67* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Метанол в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |  |
| 2.5.68* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 МУК 4.1.3171-14 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.69* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Метилметакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |  |
| 2.5.70** |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Изопропиловый спирт в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |  |
| 2.5.71* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Бутиловый спирт в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |  |
| 2.5.72* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Изобутиловый спирт в воздушной среде | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34172 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.73* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Пропиловый спирт в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |  |
| 2.5.74* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Бенз(а)пирен в водной среде |  | ГОСТ 34167 |  |
| 2.5.75* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Бенз(а)пирен в воздушной среде |  | ГОСТ 34166 |  |
| 2.5.76* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Изопропиловый спирт в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34174 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.77* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Изобутиловый спирт в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.78* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Пропиловый спирт в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.79* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Бутиловый спирт в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.80* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Гептан в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34174 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.81* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Гексан в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.82* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | ɑ-метилстирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.83* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Метилацетат в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.84* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Этилацетат в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34174 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.85* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Бутилацетат в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.86* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Толуол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.87* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Ксилолы в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.88* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Бензол в вытяжке | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34174 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.89* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Этилбензол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.90* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Изопропилбензол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.91 |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.5.92* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Стирол в воздушной среде | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34175 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.93* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Метилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.656-96 МУК 4.1.3171-14 МВИ.МН 6152-2019 |  |
| 2.5.94* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Метилакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |  |
| 2.5.95* |  | 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде |  | МВИ.МН 6309-2020 ГОСТ 35223 |  |
| 2.5.96* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Винилхлорид, ацетофенон, гексен, гептен в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |  |
| 2.5.97* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | KZ.06.01.00197-2020 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.5.98* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 22.19/08.159 22.29/08.159 | Ацетофенон в вытяжке |  | АМИ.МН 0020-2021 |  |
| 2.5.99* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 | Бутилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.6.39* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке | СТБ 1087 ГОСТ 3356 (п.4) ГОСТ 25779 ГОСТ 30728 ГОСТ ISO 8124-3 ГОСТ ИСО 8124-3 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУ по сан-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 *ГН-1,** ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУК 4.1.3169-2014 МВИ МН. 2367-2005 Инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.41* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 Инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.43* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | α-метилстирол, бензальдегид, кумол (изопропил-бензол) в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.45* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Диметилфталат, диэтилфталат в вытяжке |  | МУК 4.1.3169-2014 МУК 4.1.738-99 Инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.53* |  | 32.40/08.149 17.23/08.149 | Окисляемость перманганатная в вытяжке |  | СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86. с доп. №1 утв. 14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.61* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Стирол в воздухе |  | ГОСТ 34175 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.64* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | МУ№ 75, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 ГОСТ 33446 |  |
| 2.6.65* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Формальдегид в воздухе |  | МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1992 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 ГОСТ 33447 |  |
| 2.6.69* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Цианистый водород в воздухе | СТБ 1087 ГОСТ 3356 (п.4) ГОСТ 25779 ГОСТ 30728 ГОСТ ISO 8124-3 ГОСТ ИСО 8124-3 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУ по сан-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 *ГН-1,** ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 ГОСТ 34040 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.72* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Бензол, толуол, м-,о-,п-ксилолы, этилбензол в воздухе |  | ГОСТ 34175 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |  |
| 2.6.79* |  | 17.23/08.158 32.40/08.158 22.29/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде |  | МВИ.МН 6309-2020 ГОСТ 35223 |  |
| 2.6.95* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Диметилформамид в воздухе |  | МУ №1495а-76 ГОСТ ISO 16000-6 |  |
| 2.7.6* | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные издания для детей | 17.12/08.158 17.29/08.158 | Формальдегид в воздухе | СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 09.03.2015 №25 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33447 МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.92 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |  |
| 2.7.7* |  | 17.12/08.158 17.29/08.158 | Диметилфталат, диэтилфталат в воздухе |  | МУ 2223-80 МУК 4.1.3168-14 |  |
| 2.10.34* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке | СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-54-97 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 № 73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.10.35* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170 МР № 49-9804 утв. МЗ РБ 31.12.2002 МУК 4.1.3168-14 |  |
| 2.10.37* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МВИ МН. 2367-2005 МУК 4.1.3169-2014 |  |
| 2.10.38* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диметилформамид в вытяжке |  | МУ № 11-12-26-96, утв. МЗ РБ 3.06.96 |  |
| 2.10.39 |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диметилформамид в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 1495а-76, утв. МЗ СССР 05.08.1976 |  |
| 2.10.40* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Капролактам в воздухе | СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 №73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 16000 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 АМИ.МН 0003-2021 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.10.41* |  | 13.20/08.159 13.91/08.159 13.99/08.159 14.12/08.159 14.14/08.159 14.31/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 АМИ.МН 0003-2021 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.10.49* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Стирол в воздухе |  | ГОСТ 34175 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.10.55* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 33446 МУ № 75, утв. МЗ РБ 29.03.93 |  |
| 2.10.57* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 33447 МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.10.58* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде |  | ГОСТ 34040 МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.92 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.10.61* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.20/08.149 13.91/08.149 13.99/08.149 14.12/08.149 14.14/08.149 14.31/08.149 | Окисляемость | СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 №73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 доп.№1 утв. 14.05.2001 №29 ФЦ/168 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.10.62* |  | 13.20/08.149 13.91/08.149 13.99/08.149 14.12/08.149 14.14/08.149 14.31/08.149 | Восстановительные примеси |  | Инструкция 1.1.10-22-58-2005 утв. МЗ РБ 15.11.2005 № 117 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 №268 |  |
| 2.10.66* |  | 13.99/08.158 22.29/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде |  | МВИ.МН 6309-2020 ГОСТ 35223 |  |
| 2.10.86* |  | 13.20/08.169 13.91/08.169 13.99/08.169 14.12/08.169 14.14/08.169 14.31/08.169 | рН |  | ГОСТ ISO 3071 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.19 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 №268 |  |
| 2.10.87* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | α-метилстирол, бензальдегид, кумол (изопропилбензол) в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |  |
| 2.10.88* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диэтилфталат в воздушной среде |  | МУ 2223-80 МУК 4.1.614-96, утв. МЗ РФ 31.10.1996 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 №268 |  |
| 2.10.89* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диметилфталат и диэтилфталат в вытяжке | СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 №73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУК 4.1.3169-2014 МУК 4.1.738-99 утв. МЗ РФ 10.04.1999 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.10.90* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Бензол, толуол, м-,о-,п-ксилолы, этилбензол в воздухе |  | ГОСТ 34175 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.18* |  | 15.12/08.169 22.29/08.169 23.19/08.169 32.13/08.169 32.30/08.169 32.91/08.169 | рН |  | ГОСТ ISO 3071 Инструкция по применению 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.21* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.25* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170, МУК 4.1.3168-14 МР № 49-9804 утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.26* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Диметилтерефталат в воздухе |  | ГОСТ 33450 МУК 4.1.3168-14 МУ № 2704-83, утв. МЗ СССР 1983 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.27* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке | СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-54-97 СанПиН и ГН утв. № 119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. 28.12.2005 № 268 МР №73 утв. МЗ УССР 19.02.1987 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ МН 2367-2005 МУК 4.1.3169-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.11.28* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Диметилформамид в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 1495а-76, утв. МЗ СССР 5.08.1976 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.29* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.33* |  | 15.12/08.159 22.29/08.159 23.19/08.159 32.13/08.159 32.30/08.159 32.91/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 АМИ.МН 0003-2021 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.38* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 33447 МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.44* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Стирол в воздухе |  | ГОСТ 34175 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |

| 2.11.45* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Бензол, толуол, м-,о-, п-ксилолы, этилбензол в воздухе | СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-54-97 СанПиН и ГН утв. № 119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. 28.12.2005 № 268 МР №73 утв. МЗ УССР 19.02.1987 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34175 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11.49* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 25617 ГОСТ 33446 МУ № 75, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.11.50* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде |  | ГОСТ 34040 МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |  |
| 2.12.27* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Бензол, толуол, ксилолы в воздушной среде | ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, утв.МЗ РБ 20.08.2015 №95 СанПиН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв МЗ РБ 22.11.2006 № 146 МУ 11-12-14-2002, утв МЗ РБ 30.12.2002 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30255 ГОСТ 34175 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |  |
| 2.12.31* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | ГОСТ 33450 МУК 4.1.3168-14 МУ № 2704-83 утв. МЗ СССР 1983 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |  |
| 2.12.39* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Стирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ22.11.2006 № 146 |  |
| 2.12.45* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 33447 ГОСТ 30255 МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.93, с.103. Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ22.11.2006 № 146 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.12.50* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Летучие органические вещества (α-метилстирол, бензальдегид в воздушной среде) |  | ГОСТ 34175 МУК 4.1.618-96. утв. МЗ РФ 31.10.1996 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |
| 2.13.31* | Технологическое оборудование | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке | ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 ГОСТ 31933 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГОСТ 22648 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ №119 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 1402-2000 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 МУК 4.1.3169-2014 |  |
| 2.13.32* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170 МУК 4.1.3168-14 МР № 49-9804 утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |  |
| 2.13.33* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МВИ МН. 2367-2005 МУК 4.1.3169-2014 |  |

| 2.13.34* | Технологическое оборудование | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Диметилтерефталат в воздухе | ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 ГОСТ 31933 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГОСТ 22648 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ №119 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документы, устанавливающие требования к объекту | МУК 4.1.3168-14 МУ № 2704-83 утв. МЗ СССР 1983 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13.35* |  | 25.29/08.159 25.92/08.159 28.25/08.159 28.93/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | АМИ.МН 0003-2021 ГОСТ 30351 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |  |
| 2.13.36* |  | 25.29/08.156 25.92/08.156 28.25/08.156 28.93/08.156 | Капролактам в воздухе |  | АМИ.МН 0003-2021 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ ISO 16000-6 |  |
| 2.13.44* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Нитрил акриловой кислоты в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 268, утв.МЗ РБ 25.03.1993 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |  |
| 2.13.50* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 33446 МУ № 75, утв. МЗ РБ 29.03.1993 |  |
| 2.13.51* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Формальдегид в воздухе |  | ГОСТ 33447 МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1992 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 2.13.55* |  | 25.29/08.156 25.92/08.156 28.25/08.156 28.93/08.156 | Эпихлоргидрин в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с172. Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 |  |

| 2.14.83* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 22.22/08.169 23.13/08.169 26.60/08.169 32.50/08.169 | рН, ΔрН | ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанНиП ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98, утв. МЗ РБ 10.02.1998 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 ЕСТ утв. решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 3071 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.84* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Цианистый водород в воздухе |  | ГОСТ 34040 МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |  |
| 2.14.85* |  | 22.22/08.149 23.13/08.149 26.60/08.149 32.50/08.149 | Восстановительные примеси в вытяжке |  | Инструкция 1.1.10-22-58-2005 МР 117-9711-98 утв. МЗ РБ 10.02.1998 ГОСТ 31209 п.5.3.1 |  |
| 2.14.89* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке |  | МУК 4.1.3169-2014 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |  |
| 2.14.90* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170 МУК 4.1.3168-14 МР № 49-9804 утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |  |
| 2.14.91* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МВИ МН. 2367-2005 МУК 4.1.3169-2014 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |  |
| 2.14.103* |  | 22.22/08.149 23.13/08.149 26.60/08.149 32.50/08.149 | Окисляемость перманганатная в вытяжке |  | СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86. с доп.№1 утв. 14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 |  |

| 2.14.119* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Метилакрилат в вытяжке | ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанНиП ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98, утв. МЗ РБ 10.02.1998 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 ЕСТ утв. решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУК 4.1.656-96 МУК 4.1.3171-14 МВИ.МН 6152-2019 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.123* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде |  | МВИ.МН 6309-2020 ГОСТ 35223 |  |
| 2.14.129* |  | 22.22/08.156 23.13/08.156 26.60/08.156 32.50/08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с. 191 |  |
| 2.16.28* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость | ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СТБ 1188 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 ISO 8467 ГОСТ 34925 |  |
| 2.16.57* |  | 20.13/08.155 20.14/08.155 20.59/08.155 100.09/08.155 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 | Фенольный индекс (фенолы) |  | ГОСТ 34925 ISO 6439 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 СТБ 17.13.05-47 |  |

| 2.16.58* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол | ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СТБ 1188 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34174 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16.59* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, трихлорэтилен |  | ГОСТ 31951 |  |
| 2.16.60* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан, трихлорэтилен |  | ISO 10301 |  |
| 2.16.61* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан |  | МВИ.МН 1490-2001 |  |
| 2.16.62* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451 |  |
| 2.16.63* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |  |

| 2.16.64* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Кремний | ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СТБ 1188 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. М. «Медицина», 1990, с.121 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16.65* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Бор |  | ГОСТ 31949 |  |
| 2.16.66* |  | 100.09/08.159 | Тиурам Д, тиурам Е, каптакс в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.16.67* |  | 100.09/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке |  | МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 |  |
| 2.16.68* |  | 100.09/08.158 | Винилхлорид в вытяжке |  | МР 1941-78 |  |
| 2.16.69* |  | 100.09/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 |  |
| 2.16.70* |  | 100.09/08.156 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МР 1503-76 |  |
| 2.16.71* |  | 100.09/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке |  | МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 |  |
| 2.16.72* |  | 100.09/08.158 | Этиленгликоль в вытяжке |  | Аналитическая химия промыш. сточных вод. Ю.Ю.Лурье М., Химия, 1984, с. 279 |  |
| 2.16.73* |  | 100.09/08.158 | ɑ-метилстирол, акрилонитрил, бензол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.16.74* |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | Железо |  | ГОСТ 4011 п.2, 3 ГОСТ 23268.11 |  |
| 2.17.17* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная) | 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ 539 СТБ 880 СТБ 1188 ГОСТ 13273 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Приложение 1,2,3 ГН-2, ГН-3, ГН-24, ГН 30 от 25.01.2021 № 37 ГН от 15.12.2015 № 123 СанПиН от 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 СанПиН от 25.10.2012 № 166 ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 21.06.2013 № 52 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 ISO 8467 ГОСТ 23268.12 ГОСТ 34925 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.17.42* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158100.09/08.159 | Формальдегид |  | ГОСТ 33446 МУ № 75, утв. МЗ РБ 29.03.92, Сб., вып.1. Мн, 1993, с. 108 ГОСТ Р 55227, п.5, п.6 |  |
| 2.17.44* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил, н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол |  | ГОСТ 34174 |  |
| 2.17.45* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, трихлорэтилен |  | ГОСТ 31951 |  |
| 2.17.46* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2 -дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан, трихлорэтилен |  | ISO 10301 |  |
| 2.17.56* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 100.09/08.159 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), альдрин, гептахлор, ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол |  | СТБ ИСО 6468 СТБ ГОСТ Р 51209 ГОСТ 31858 |  |
| 2.20.30* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 25.73/08.156 26.40/08.156 27.40/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 27.90/ 08.156 | Аммиак в воздушной среде | ГОСТ 19917 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПиН, утв. МЗ РБ 25.08.2015 № 95 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, гл.3 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 МУ 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 ***ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30255 РД 52.04.186-89, утв. МЗ СССР 16.05.1989 с.92 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.20.33* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | ГОСТ 33450 МУК 4.1.3168 МУ № 2704-83, утв. МЗ СССР 1983 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |  |
| 2.20.34* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде |  | ГОСТ 34170 МУК 4.1.3168-14 МР № 49-9804, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |  |
| 2.20.36* |  | 25.73/08.156 26.40/08.156 27.40/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 27.90/08.156 | Капролактам в воздушной среде |  | АМИ.МН 0003-2021 ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, |  |
| 2.20.39* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/08.158 | Нитрил акриловой кислоты в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ №268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. пост МЗ РБ 22.11.2006 №146 |  |
| 2.20.42* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 33447 МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |  |
| 2.20.43* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Цианистый водород в воздушной среде | ГОСТ 19917 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПиН, утв. МЗ РБ 25.08.2015 № 95 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, гл.3 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 МУ 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 ***ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34040 МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.20.44* |  | 25.73/08.156 26.40/08.156 27.40/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 27.90/ 08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 Р-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой. М., 1974 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.20.45* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Этилбензол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.1989 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.21.12* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.169 | рН | ГОСТ ISO 3696 ГОСТ 6709 ИСО 3696 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 10523 ГОСТ ISO 10523 ГОСТ ISO 3696 п.7.1 ГОСТ 6709, п.3.16 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.23.4** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Ацетон | СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 25.08.2015 №95. *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | РД 52.04.186-89, утв. МЗ СССР 16.05.1989 Рук-во по методам опред. вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В.Соловьева | г.Минск, ул.Академическая, 8/ Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.23.6** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Ангидрид фосфорный, кислота фосфорная | СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 25.08.2015 №95. *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | АМИ.БР 0070-2025 РД 52.04.186-89. утв.МЗ СССР 16.05.1989 | г.Минск, ул.Академическая, 8/ Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.23.7** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Акролеин |  | АМИ.ГМ 0337-2024 МУ № 2719-83, утв. МЗ СССР 21.04.1983 Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В. Соловьева с.199 |  |
| 2.23.9** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Бутилацетат, винилацетат, этилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6 Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой. М., 1974 с.199. МУ № 4565-88, утв. МЗ СССР 30.03.1988 |  |
| 2.23.12** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МР № 49-9804, утв. МЗ РБ 31.12.2002 |  |
| 2.23.13** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Диметилтерефталат |  | АМИ.ГМ 0273-2024 МУ №2704-83, утв. МЗ СССР 1983 |  |
| 2.23.14** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6 Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой.1974, с.257 МУ № 1495а-76, утв. МЗ СССР 1983 |  |
| 2.23.17** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Нитрил акриловой кислоты, цианистый водород |  | АМИ.ГМ 1940-2021 МУ № 268, утв.МЗ РБ 24.09.1992 ГОСТ ISO 16000-6 |  |
| 2.23.18** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Озон |  | АМИ.ГМ 0338-2024 МУ № 1639-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 2.23.19** |  | 100.02/08.052 100.02/42.000 | Отбор образцов Пыль |  | РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.1989 |  |
| 2.24.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор образцов воздуха | ГОСТ 12.1.005 СанПиН от 28.12.2012 №211 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-3 от 11.10.2017 №92 ГН-2 от 11.10.2017 №92 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33554 СанПиН от 28.12.2012 №211 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.24.4** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Этилбензол |  | АМИ.МГ 0021-2025 МУ № 4167-86, № 4168-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 |  |
| 2.24.6** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Диметилтерефталат |  | АМИ.ГМ 0273-2024 МУ № 1998-79, утв. МЗ СССР 06.06.1979 |  |
| 2.24.13** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Акрилонитрил |  | МУ № 268, утв.МЗ РБ 24.09.1992 |  |
| 2.24.14** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Ацетальдегид |  | МВИ.МН 5986-2018 МВИ.МН 6023-2018 |  |
| 2.24.15** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Ацетон |  | МУ № 1648-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 МУ № 4168-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 |  |
| 2.24.17** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Бензол |  | АМИ.МГ 0021-2025 МУ № 4477-87, утв. МЗ СССР 29.12.1987 |  |
| 2.24.18** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Винилацетат, бутилацетат, этилацетат |  | АМИ.МН 0016-2021 МУ № 4565-88, утв. МЗ СССР 30.03.1988 |  |
| 2.24.20** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Водород фтористый и его соли |  | МУ № 3999а-85, утв. МЗ СССР 5.11.1985 МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 |  |
| 2.24.21** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Водород цианистый |  | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 |  |
| 2.24.24** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 12.1.005 СанПиН от 28.12.2012 №211 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-3 от 11.10.2017 №92 ГН-2 от 11.10.2017 №92 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | АМИ.БР 0035-2023 МУ № 2222-80, утв. МЗ СССР 23.09.80 | г.Минск, ул.Академическая, 8 / Деятельность осуществляется за пределами аккредитованного субъекта |
| 2.24.25** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Диметилформамид |  | МУ № 1495а-76, утв. МЗ СССР 05.08.1976 |  |
| 2.24.29** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Карбоновые кислоты |  | МУ № 1683-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 2.24.30** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Кремний диоксид |  | МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988 Методы определения вредных веществ в воздухе. М.С. Быховская и др. М. 1966. с 136 |  |
| 2.24.31** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Ксилолы |  | АМИ.МГ 0021-2025 МУ № 4169-86, утв. МЗ СССР 6.11.1986 МУ № 4477-87, утв. МЗ СССР 29.12.1987 |  |
| 2.24.32** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Метилметакрилат |  | АМИ.МГ 0014-2025 МУ № 1675-77, утв.МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 22.4.39** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Стирол |  | АМИ.МГ 0021-2025 МУ № 4759-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 |  |
| 2.24.40** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Толуол |  | АМИ.МГ 0021-2025 МУ № 4169-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 МУ № 4477-87, утв. МЗ СССР 29.12.1987 |  |
| 2.28.3* | Почва | 100.06/08.052 100.06/08.158 | Нефтепродукты | ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Гигиеническое нормирование химических веществ в почве. Е.И.Гончарук, Г.И.Сидоренко М., «Медицина»,1986,с.289 СТБ 17.13.05-21 ISO 16703 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.28.4* |  | 100.06/08.035 100.06/08.156 | Подвижные соединения фосфора и калия |  | ГОСТ 26207 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.28.5* |  | 100.06/08.035 100.06/08.156 | Валовый фосфор, валовый калий |  | ГОСТ 26261 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.28.6* |  | 100.06/08.156 | Общий азот |  | ГОСТ 26107 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.6* | Воды производственные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) | 100.03/08.169 100.05/08.169 | рН | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 10523 ГОСТ ISO 10523 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.11* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 ISO 8467 ГОСТ 34925 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.26* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Хлориды |  | Методика № 2.1.44.6, 2.2.59.5, № 2.2.37.4. – Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 1. Минск, 2011, с. 183,234 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.27* | Воды производственные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Фториды | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.28* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Нитраты |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 23268.9, п.4 ГОСТ 31867 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.29* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Нитриты |  | Методика № 2.1.44.6, 2.2.59.5, № 2.2.37.4. – Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 1. Минск, 2011, с. 183,234 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.30* | Воды производственные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Ортофосфаты | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 18309 ГОСТ 31867 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.31* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.32* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Сульфаты |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.33* | Воды производственные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Цианиды | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ГОСТ Р 51680 ISO 6703-1 ГОСТ 31863 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.29.34* |  | 100.03/08.158 100.05/0.8158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол |  | ГОСТ 34174 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.30.21* | Отходы производств | 100.08/08.116 | рН | ГОСТ 12.1.007 Инструкция № 140-1102, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 Инструкция № 20-0102, утв. МЗРБ от 11.07.2002 Инструкция утв. Минприроды и охраны окружающей среды РБ, МЗ РБ, МЧС РБ 17.01.2008 № 3/13/2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 10523 ГОСТ ISO 10523 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| Лаборатория спектрометрических исследований |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.100* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 17.22/08.032 20.16/08.032 20.60/08.032 21.22/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.41/08.032 25.71/08.032 25.92/08.032 25.99/08.032 16.24/08.035 16.29/08.035 17.12/08.035 17.21/08.035 17.22/08.035 20.16/08.035 20.60/08.035 21.22/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.41/08.035 25.71/08.035 25.92/08.035 25.99/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, мышьяк, кремний, висмут, титан, ванадий, вольфрам, литий в вытяжках | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 АМИ.МН 0108-2023 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция утв. МЗ РБ 15.12.2011 № 016-1211 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.87* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. | 13.10/08.032 13.20/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.20/08.032 17.22/08.032 17.23/08.032 18.12/08.032 14.20/08.032 14.19/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.99/08.032 15.12/08.032 17.29/08.032 20.52/08.032 22.29/08.032 13.10/08.035 13.20/08.035 13.91/08.035 13.92/08.035 13.93/08.035 13.99/08.035 14.11/08.035 14.13/08.035 14.14/08.035 14.19/08.035 14.20/08.035 14.31/08.035 14.39/08.035 15.12/08.035 15.20/08.035 17.22/08.035 17.23/08.035 17.29/08.035 18.12/08.035 20.52/08.035 22.29/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, барий в вытяжках | СТБ 432 СанПиH, ГН, от 20.12.2012 № 200 СанПиH, ГН, от 30.12.2014 №119 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 ГОСТ ISO 8124-3 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.88* | Товары, предназна-ченные для детей и под-ростков. Канцелярские товары. | 13.10/08.032 13.20/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.20/08.032 17.22/08.032 17.23/08.032 18.12/08.032 14.20/08.032 14.19/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.99/08.032 15.12/08.032 17.29/08.032 20.52/08.032 22.29/08.032 | Ртуть в вытяжках | СТБ 432 СанПиH, ГН, от 20.12.2012 № 200 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31950 ГОСТ ISO 8124-3 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.6.89* |  | 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.20/08.156, 15.20/08.156 | Хром (VI) в вытяжках |  | ГОСТ 31956, п.5 ISO 11083 ГОСТ ISO 8124-3 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.11.54* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 16.29/08.032 17.29/08.032 22.29/08.032 23.19/08.032 24.45/08.032 26.32/08.032 32.13/08.032 32.30/08.032 32.91/08.032 14.11/08.035 14.12/08.035 14.13/08.035 14.14/08.035 14.19/08.035 14.20/08.035 14.31/08.035 14.39/08.035 15.11/08.035 15.12/08.035 15.20/08.035 16.29/08.035 17.29/08.035 22.29/08.035 23.19/08.035 24.45/08.035 26.32/08.035 32.13/08.035 32.30/08.035 32.91/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кремний, титан, висмут, вольфрам, бор, ванадий в вытяжках | СТБ 98 ГОСТ 10733 ГОСТ 17151 ГОСТ 23350 СанПиН от 20.12.2012 № 200 СНиП от 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | CТБ ISO 11885 ГОСТ 31870 ГОСТ ISO 8124-3 Инструкция, утв. МЗ РБ 15.12.2011, № 016-1211 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.18.34* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты | 20.15/08.032 20.20/08.032 | Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо, мышьяк, ртуть | ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 30108 СанПиН, ГН от 28.12.2012 № 213 | ГОСТ 31870 п.4 ГОСТ 31950 МВИ.МН 3057-2008 МВИ.МН 3280-2009 Методики № 3.1.20.1, 3.2.21.1, 3.3.21.1, 3.4.17.1. - Сб. МВИ допущенных при выполнении измерений в области охраны окружающей ср Ч. 2. Мн, 2011, с.265 Инструкция 4.1.10-14-5-06 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.18.35* |  | 20.20/04.125 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг |  | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 30108 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.39.5* | Биологически активные добавки (БАД) к пище | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг (л) | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанНП и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 |  |
| 2.39.6* |  | 10.89/08.035 10.89/08.032 | Натрий, калий, алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, железо, кальций, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, ртуть, селен, сера, серебро, свинец, титан, хром, цинк, фосфор, кремний |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31671 ГОСТ 31870 СТБ EN 13805 EN 13805 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 СТБ ISO 11885 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 АМИ.МН 0193-2024 |  |
| 2.41.11* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), косервированная продукция | 01.41/08.035 01.45/08.035 01.49/08.035 10.32/08.035 10.39/08.035 10.51/08.035 10.52/08.035 10.86/08.035 01.41/08.032 01.45/08.032 01.49/08.035 10.32/08.032 10.39/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН, ГН от 29.07.2013 №66 СанНП и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870, п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ 33411 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 АМИ.МН 0193-2024 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| Лаборатория химии пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |
| 2.33.2* | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/08.158 | Гексахлорциклогексан (-, -, -изомеры), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол, ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.39.37* | Биологически активные добавки (БАД) к пище | ###### 10.89/08.155 ###### 10.89/08.159 | Витамин В1 | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1079 п.6.10, 6.12. ГОСТ 7047 ГОСТ 25999 ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 ГОСТ 32042 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.39.38* |  | ###### 10.89/08.155 ###### 10.89/08.159 | Витамин В2 |  | СТБ 1079 п.6.11,6.12 ГОСТ 7047 ГОСТ 25999 ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 ГОСТ 32042 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.39.39* |  | ###### 10.89/08.156 | ниацин (витамин РР) |  | СТБ 1079 п.6.15 ГОСТ 7047 ГОСТ 32042 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.39.44 | Биологически активные добавки (БАД) пище | ###### 10.89/08.156 | Холин | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5903-2017 СТБ 2545 ГОСТ 35026 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.39.45* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ EN 12856 МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.39.50* |  | 10.89/08.159 10.89/08.162 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 ГОСТ 34140 |  |
| 2.39.74* |  | 10.89/08.159 | Консерванты: парабены |  | МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.39.75* |  | 10.89/08.159 | Сукралоза |  | ГОСТ EN 16155 |  |
| 2.40.31* | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 20.59/08.052 | Экстрактивные вещества | СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 24027.2 |  |
| 2.40.32* |  | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 20.59/08.052 | Жир |  | ГОСТ 17626 п.4.3 ГОСТ 28178 п.9 |  |

| 2.40.64* | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин | 10.41/08.155 10.62/08.155 10.81/08.155 10.84/08.155 10.89/08.155 10.91/08.155 20.59/08.155 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Витамин В2 | СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | СТБ 1079 п.6.11, 6.12 ГОСТ 7047 ГОСТ 32042 ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.40.89** |  | 10.89/08.156 | Холин |  |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 ГОСТ 35026 |  |
| 2.40.103* |  | 10.89/08.159 | Консерванты: парабены, сорбиновая кислота, бензойная кислота |  |  | МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.40.104* |  | 10.89/08.159 | Сукралоза |  |  | ГОСТ EN 16155 |  |
| 2.40.105* |  | 10.89/08.159 10.41/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ 31745 |  |
| 2.40.106* |  | 10.84/08.159 10.89/08.159 | Глутаминовая кислота |  |  | МВИ.МН 6364-2021 |  |
| 2.40.110* | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Пестициды: Azinphos-ethyl Azinphos-methyl Chloropyriphos-methyl Chlorpyrifos Diazinone EPN Fenitrothion Isazofos Phosalone Phosmet Pirimiphos ethyl Pirimiphos methyl Pyraclofos Pyrazophos Pyridaphenthion Quinalphos 2,4'-DDD 2,4'-DDE 2,4'-DDT 4,4'-DDD 4,4'-DDE 4,4'-DDT 4,4'-Dichlorobenzophenone 4,4-Methoxychlor olefin Aldrin alpha-HCH beta-HCH Chlorbenside Chlorfenson Chloroneb cis-Chlordane cis-Nonachlor delta-HCH Dieldrin Endosulfan ether Endosulfan-alpha Endosulfan-beta | СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | СТБ EN 15662 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.40.110* | Пищевые до-бавки, пре-миксы, кор-ма, комби-корма, жмы-хи, шроты и другая пище-вая продук-ция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал кар-тофельный и кукурузный, декстрины, патока крах-мальная, дрожжи хле-бопекарные, желатин | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Endosulfan-total (sulfate) Endrin Endrin aldehyde Endrin ketone Fenson gamma-HCH Heptachlor Heptachlor-exo-epoxide Hexachlorobenzene Isodrin Methyl-pentachlorophenyl sulfide Mirex o,p'-Methoxychlor olefin Pentachlorobenzene Pentachloronisole Perthane Tetradifon trans-Chlordane trans-Nonachlor 2,3,5,6-Tetrachloroaniline 3,4-Dichloroaniline Benfluralin Biphenyl Chlorothalonil cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide Dichlobenil Dichlofluanid Dicloran Ethalfluralin Fluchloralin Isopropalin Nitralin Nitrofen Oxyfluorfen Pendimethalin Pentachloroaniline | СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | СТБ EN 15662 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.40.110* | Пищевые до-бавки, пре-миксы, кор-ма, комби-корма, жмы-хи, шроты и другая пище-вая продук-ция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал кар-тофельный и кукурузный, декстрины, патока крах-мальная, дрожжи хле-бопекарные, желатин | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Pentachlorobenzonitrile Prodiamine Profluralin] Quintozene Tecnazene Tolylfluanid Trifluralin Acetochlor Alachlor Allidochlor Clomazone Cycloate Diallate isomer 1 Diallate isomer 2 Dimethachlor Diphenamid Fenpropathrin Fluquinconazole Flutolanil Linuron Metazachlor Methoxychlor (DMTD) Metolachlor N-(2,4-dimethylphenyl)-formamide Norflurazon Oxadiazon Pebulate Pretilachlor Propachlor Propanil Propisochlor Propyzamide Pyridaben Tebufenpyrad Triallate | СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | СТБ EN 15662 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.40.110* | Пищевые до-бавки, пре-миксы, кор-ма, комби-корма, жмы-хи, шроты и другая пище-вая продук-ция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал кар-тофельный и кукурузный, декстрины, патока крах-мальная, дрожжи хле-бопекарные, желатин | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Atrazine Bupirimate Chlorfenapyr Cyprodinil Etofenprox Etridiazole Fenarimol Fipronil Fludioxonil Fluridone Flusilazole Flutriafol Folpet Hexazinone Lenacil MGK 264-1 Myclobutanil Penconazole Procymidone Propargite Pyrimethanil Pyriproxyfen Tebuconazole Terbacil Terbuthylazine Triadimefon Tricyclazole Triflumizole Vinclozolin Acrinathrin Anthraquinone Bifenthrin, cis cis-Permethrine Cyfluthrin isomer 1 Cyfluthrin isomer 2,3 Cyfluthrin isomer 4 | СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | СТБ EN 15662 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.40.110* | Пищевые до-бавки, пре-миксы, кор-ма, комби-корма, жмы-хи, шроты и другая пище-вая продук-ция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал кар-тофельный и кукурузный, декстрины, патока крах-мальная, дрожжи хле-бопекарные, желатин | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Cypermethrin isomer 1 Cypermethrin isomer 2 Cypermethrin isomer 3,4 Deltamethrin Fenvalerate isomer 1 Fenvalerate isomer 2 Flucythrinate isomer 1 Flucythrinate isomer 2 lambda-Cyhalothrin isomer 1 lambda-Cyhalothrin isomer 2 Phenothrin isomer 1 Phenothrin isomer 2 Resmethrin isomer 1 Resmethrin isomer 2 tau-Fluvalinate isomer 1 tau-Fluvalinate isomer 2 Tefluthrine Tetramethrin isomer 1 Tetramethrin isomer 2 Transfluthrin trans-Permethrine 2-Phenylphenol Bromopropylate Carfentrazone ethyl Chlorobenzilate Chlorpropham Chlorthal-dimethyl Chlozolinate Fluazifop-P-butyl Metalaxyl Bromfenvinphos-ethyl Bromfenvinphos-methyl Bromophos-ethyl Bromophos-methyl Carbophenothion | СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | СТБ EN 15662 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.40.110* | Пищевые до-бавки, премиксы, кор-ма, комби-корма, жмыхи, шроты и другая пище-вая продук-ция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крах-мальная, дрожжи хле-бопекарные, желатин | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Chlorfenvinphos, isomer 1 Chlorfenvinphos, isomer 2 Chlorthiophos, isomer 1 Chlorthiophos, isomer 2 Chlorthiophos, isomer 3 Coumaphos Edifenphos Ethion Fenamiphos Fenchlorphos Fenthion Iodofenphos Leptophos Malathion Methacrifos Profenofos Prothiophos Sulfotep Sulprofos Terbufos Tetrachlorvinphos,cis Tolclofos-methyl Disulfoton Fonofos Mevinphos Parathion Parathion-methyl Phorate Piperonyl butoxide Triazophos | СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | СТБ EN 15662 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.40.126* |  | 10.41/08.162 10.62/08.162 10.81/08.162 10.84/08.162 10.89/08.162 10.91/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин |  |  | ГОСТ 34140 |  |
| 2.41.15* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция | СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | СТБ 315 п 7.2 СТБ 736 п 7.3 СТБ 970 п.7.2 СТБ 1373 п. 6.3 СТБ 1467 п. 7.4 СТБ 1552 п. 7.3, 7.4 СТБ 1598 п.6.2 СТБ 1746 п. 7.2, 7.3 СТБ 1859 п.7.2 СТБ 1860 п. 7.2, 7.3 СТБ 1887 п.7.2 СТБ 1888 п.7.2 СТБ 1890 п.7.2 СТБ 2190 п. 7.2, 7.3 СТБ 2206 п. 7.2, 7.3 СТБ 2263 п.7.2 СТБ 2277 п.7.2 СТБ 2283 п. 7.2, 7.3 СТБ 2508 п. 7.2, 7.3 СТБ 2509 п.7.2 ГОСТ 15113.1 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 28283 ГОСТ 29245 п.3 ГОСТ 31450 п.7.2 ГОСТ 31451 п.7.2 ГОСТ 31452 п.7.2 ГОСТ 31453 п.7.2 ГОСТ 31454 п.7.2 ГОСТ 31455 п.7.2 ГОСТ 31456 п.7.2 ГОСТ 31457 п.7.2 ГОСТ 31690 п.7.3. ГОСТ 31981 п.7.2. ГОСТ 32260 п.7.5. ГОСТ 33491 п.7.2 ГОСТ 33927 п.7.2 ГОСТ Р 52253 п.7.3 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.41.16* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Глутаминовая кислота | СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | МВИ.МН 6364-2021 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.41.18* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Влага в обезжиренном веществе |  |  | ГОСТ Р 52686 п.7.6 |  |
| 2.41.26* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Белки молочной сыворотки, казеин |  |  | ГОСТ ISO 17997-1 ISO 17997-1 СТБ ISO 17997-1 |  |
| 2.41.30* |  | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Жир |  |  | СТБ ISO 1211 СТБ 1552 п.7.9 СТБ ISO 1735 СТБ ISO 2446 ГОСТ ISO 1736/IDF9 ГОСТ 5867 п.2, 4 ГОСТ 5867 п.6, 7 ГОСТ 22760 ГОСТ 29247 ГОСТ 30648.1 ГОСТ ISO 8262-1 ISO 8262-1 ISO 8262-2 ISO 8262-3 ISO 8851-3 ГОСТ 33925 ГОСТ 33926 |  |
| 2.41.31* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 01.41/08.156 01.45/08.156 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.156 10.51/08.158 10.52/08.158 10.52/08.156 10.86/08.156 10.86/08.158 | Массовая доля молочного жира | СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2016 п.7.13 ГОСТ 31633 ГОСТ 31703 п.7.3 |  | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.41.35* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Хлористый натрий (поваренная соль) |  | ГОСТ 3627 ГОСТ Р 54045 (ISO 5943) ГОСТ ISO 1738 (ISO 1738) |  |  |
| 2.41.36* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ Р 54045 (ISO 5943) МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 2.41.41* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Сахар |  | ГОСТ 3628 п. 2, 3, 5 |  |  |
| 2.41.42* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Сахара: глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, маль-тоза, мальто-декстрин | СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 15113.6 ГОСТ 29248 ГОСТ 30648.7 ГОСТ 31085 ГОСТ 34516 ГОСТ Р 51258 ГОСТ Р 54760 МВИ.МН 4475-2012 |  | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.41.44* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 ГОСТ 35026 |  |  |
| 2.41.46* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Лактоза |  | ГОСТ 29248 ГОСТ 34304 ГОСТ 31086 |  |  |
| 2.41.47* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Галактоза | СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 34304 ГОСТ Р 54760 ГОСТ 31086 |  | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.41.93* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Бензойная кислота |  | ГОСТ 31504 ГОСТ ISO 9231 ISO 9231(Е) (IDF 139 (Е) МВИ.МН 806-98 МВИ. МН 6323-2020 |  |  |
| 2.41.94* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 31504 ГОСТ ISO 9231 ISO 9231(Е) (IDF 139 (Е) МВИ.МН 806-98 МВИ. МН 6323-2020 |  |  |
| 2.41.95* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ Р 51650 ГОСТ 32258 ГОСТ 31745 |  |  |
| 2.41.96* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 ГОСТ 34140 |  |  |

| 2.41.98* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 10.51/08.158 10.86/08.158 10.51/08.162 10.86/08.162 | Т2-токсин | СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33682 ГОСТ 34140 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.41.133* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Консерванты: парабены |  | МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.41.134* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, |  | ГОСТ 31745 |  |
| 2.41.135* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Сукралоза |  | ГОСТ EN 16155 |  |
| 2.41.136* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Глутаминовая кислота |  | МВИ.МН 6364-2021 |  |
| 2.41.137* |  | 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А |  | ГОСТ 34140 |  |
| 2.42.16* | Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 10.86/29.040 10.85/29.040 | Масса нетто | СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие док-ты, устанавливающие требования к объекту | СТБ 335 п.7.3 СТБ 735 п.7.3 СТБ 742 СТБ 974 п.7.12 СТБ 8035 СТБ 1020 СТБ 1996 п.7.15 СТБ 2295 ГОСТ 4288 п.2.2. ГОСТ 31780 п.7.10 ГОСТ 33741 ГОСТ Р 51944 п.6.12 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.42.29* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1 ГОСТ 29299 (ISO 2918) |  |
| 2.42.31* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 8558.2 ГОСТ 29300 (ISO 3091) |  |
| 2.42.32* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.86/08.169 | рН |  | ГОСТ Р 51478 (ИСО 2917) ГОСТ ISO 2917 ГОСТ 26188 |  |
| 2.42.57* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 ГОСТ 35026 |  |
| 2.42.64* |  | 10.13/08.159 10.86/08.159 10.13/08.162 10.86/08.162 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 ГОСТ 34140 |  |
| 2.42.65* | Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) | 10.13/08.159 10.86/08.159 10.13/08.162 10.86/08.162 | Охратоксин А | СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие док-ты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32587 ГОСТ EN 15835 ГОСТ 34140 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.42.66* |  | 10.13/08.159 10.86/08.159 10.13/08.162 10.86/08.162 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 ГОСТ 34140 |  |
| 2.42.67* |  | 10.13/08.159 10.86/08.159 10.13/08.162 10.86/08.162 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 ГОСТ 34140 |  |
| 2.42.68* |  | 10.13/08.159 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ 31745 |  |
| 2.42.71* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.86/08.162 10.85/08.162 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.86/03.152 10.85/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ ISO 13493 МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 2436-2015 ГОСТ 34533 |  |
| 2.42.79* |  | 10.13/08.159 10.86/08.159 10.13/08.162 10.86/08.162 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 ГОСТ 34140 |  |
| 2.42.102* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Консерванты: парабены |  | МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.42.103* |  | 10.13/08.159 10.86/08.159 | Натамицин |  | АМИ.МН 0109-2013 |  |
| 2.42.104* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза) |  | ГОСТ 34516 |  |
| 2.43.27* | Яйца и яйцепродукты | 01.47/08.156 10.89/08.156 | Холин | СТБ 254 ГОСТ 30363 ГОСТ 31464 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 ГОСТ 35026 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.43.34* |  | 01.47/08.162 10.89/08.162 01.47/03.152 10.89/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ ISO 13493 МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 2436-2015 ГОСТ 34533 |  |
| 2.43.55* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31745 |  |
| 2.43.56* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31745 СТБ ГОСТ Р 51650 |  |
| 2.44.17* | Масличное сырье и жи-ровая про-дукция | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/08.052 | жир | СТБ 1486 СТБ 2016 СТБ 2286 ГОСТ 7825 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1889 п.5.11-5.14 ГОСТ 5867 п.2 ГОСТ 5867 п.6 ГОСТ 31762 п.4.6,4.7 ГОСТ 32189 п.5.11-5.14 |  |
| 2.44.24* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 | анизидиновое число |  | СТБ 1869 (ISO 6885) |  |
| 2.44.27* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 8285 п.2.4.3. ГОСТ 31933 ГОСТ Р 55480 |  |
| 2.44.36* |  | 10.84/08.169 | рН майонеза |  | ГОСТ 31762 п.4.21 |  |
| 2.44.50* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 | жирнокислотный состав |  | ГОСТ 30418 ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ Р 52253 п7.13 МВИ.МН 1364-2000 ГОСТ 30623 |  |
| 2.44.58* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ 34140 |  |
| 2.44.60* | Масличное сырье и жировая продукция | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ 1486 СТБ 2016 СТБ 2286 ГОСТ 7825 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ 31745-2012 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.44.61* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 | полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 МВИ.МН 2352-2005 |  |
| 2.44.62* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 | гексахлорциклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ 32308 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |  |
| 2.44.63* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.162 | Полициклические ароматические углеводороды:бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен |  | ГОСТ 31745 |  |
| 2.44.64* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Сукралоза |  | ГОСТ EN 16155 |  |
| 2.44.65* |  | 10.41/08.162 | Сложные эфиры жирных кислот 2-МХПД, Сложные эфиры жирных кислот 3-МХПД, глицидол |  | ГОСТ ISO 18363-2 |  |
| 2.44.66* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин |  | ГОСТ 34140 |  |
| 2.44.67* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин |  | ГОСТ 34533 МВИ. МН 6282-2020 |  |
| 2.44.73* | Масличное сырье и жировая продукция | 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 | Пенициллины | СТБ 1486 СТБ 2016 СТБ 2286 ГОСТ 7825 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5200-2015 ГОСТ 34533 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.45.16* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания | 03.00/29.040 10.20/29.040 10.86/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 814 ГОСТ 29276 ГОСТ 30314 ГОСТ 31583 ГОСТ 31793 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 8035 ГОСТ 7631 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 26664 |  |
| 2.45.42* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 ГОСТ 35026 |  |
| 2.45.50* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 10.20/08.162 10.86/08.162 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 ГОСТ 34140 |  |
| 2.45.52* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 10.20/08.162 10.86/08.162 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587 ГОСТ EN 15835 ГОСТ 34140 |  |
| 2.45.53* |  | 10.20/08.158 10.86/08.158 10.20/08.162 10.86/08.162 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 ГОСТ 34140 |  |
| 2.45.54* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 10.20/08.162 10.86/08.162 | дезоксинивале-нол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 ГОСТ 34140 |  |
| 2.45.55* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 ГОСТ 34140 |  |
| 2.45.96* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 | Консерванты: парабены |  | МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.46.52* | Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/08.156 01.12/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 11.06/08.156 | Холин | СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 ГОСТ 35026 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.46.40* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 10.86/08.149 11.06/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1007 п.5.8. СТБ 1963 п.9.11 ГОСТ 686 п.3.7. ГОСТ 5670 ГОСТ 15113.5 ГОСТ 29272 п.3.10 ГОСТ 29294 п.6.15 ГОСТ 31092 (ISO 729) |  |
| 2.46.68* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.46.69* |  |  | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.46.71* | Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 01.11/08.162 01.12/08.162 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 11.06/08.162 | Афлатоксин В1 | СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 ГОСТ 34140 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.46.73* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 01.11/08.162 01.12/08.162 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 11.06/ 08.162 | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ EN 15891 ГОСТ Р 51116 СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ 34140 |  |
| 2.46.74* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 ГОСТ 34140 |  |
| 2.46.75* | Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.86/08.158 10.85/08.158 01.11/03.152 01.12/03.152 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 10.86/03.152 10.85/03.152 01.11/08.162 01.12/08.162 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Т2-токсин | СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требова-ния к объекту | ГОСТ 33682 МВИ.МН 5731-2016 ГОСТ 34140 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.46.76* | Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 01.11/08.162 01.12/08.162 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Охратоксин А | СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требова-ния к объекту | ГОСТ EN 15835 ГОСТ 32587 ГОСТ 34140 СОП 10-04/03/ 057-2016 «ГОСТ EN 15835-2013. Продукты пищевые. Определение охратоксина А в продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и флуориметрического детектирования», утв. директором ГП «НПЦГ»30.12.2016» | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.46.77* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ Р 51650 ГОСТ 31745 |  |
| 2.46.78* | Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 11.06/08.158 01.11/08.162 01.12/08.162 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 11.06/08.162 | гексахлорциклогексан (-, -, -изомеры), гептахлор, алдрин, гексахлор-бензол, ДДТ и его метаболиты (ДДЕ и ДДД) | СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 13496.20 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 СТБ EN 15662 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.46.94* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.86/08.159 | Консерванты: парабены |  | МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.46.95* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен |  | ГОСТ 31745 |  |
| 2.46.96* | Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Глутаминовая кислота | СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 6364-2021 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.46.97* |  | 01.11/08.162 01.12/08.162 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, |  | ГОСТ 34140 |  |
| 2.47.24* | Кондитерские и сахаристые изделия | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | Холин | СТБ 549 СТБ 2422 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-мен-ты, устанавливающие тре-бования к объекту | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 ГОСТ 35026 |  |
| 2.47.46* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.47.47* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.47.50* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 10.71/08.162 10.72/08.162 10.82/08.162 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 ГОСТ 34140 |  |
| 2.47.51* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 10.71/08.162 10.72/08.162 10.82/08.162 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587 ГОСТ EN 15835 ГОСТ 34140 |  |
| 2.47.52* |  |  | дезоксинивале-нол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 ГОСТ 34140 |  |

| 2.47.56* | Кондитерские и сахаристые изделия | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 10.71/08.162 10.72/08.162 10.82/08.162 | Т2 токсин | СТБ 549 СТБ 2422 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-мен-ты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33682 ГОСТ 34140 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.47.66* |  | 10.71/08.159 10.82/08.159 | Консерванты: парабены |  | МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.47.67* |  |  | Сукралоза |  | ГОСТ EN 16155 |  |
| 2.47.68* |  | 10.71/08.162 10.72/08.162 10.82/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂ |  | ГОСТ 34140 |  |
| 2.48.18* | Сахар-песок, сахар-рафинад | 10.81/08.159 10.81/08.162 | Афлатоксин В1 | СТБ 1882 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30711 ГОСТ 34140 |  |
| 2.48.21* |  | 10.81/08.149 | Диоксид серы |  | ГОСТ 34201 |  |
| 2.48.35* |  | 10.81/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин |  | ГОСТ 34140 |  |
| 2.50.23* | Мёд натуральный | 01.49/08.158 01.49/08.162 10.82/08.162 10.83/08.162 | Гексахлорциклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД ) | ГОСТ 19792 ГОСТ 31776 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |  |
| 2.51.39* | Какао, какао-порошок, ка-каопродукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные | 10.82/08.159 10.83/08.159 10.82/08.162 10.83/08.162 | Афлатоксин В1 | СТБ 1204 СТБ 2211 ГОСТ 32776 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30711 ГОСТ 34140 |  |
| 2.51.54* |  | 10.82/08.149 10.83/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 |  |

| 2.52.21* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Зола | СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 24027.2 ГОСТ 25555.4 ГОСТ 33946 ГОСТ 15113.8 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.52.52* |  | 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ ISO 927 ГОСТ 10854 ГОСТ 15113.2 ГОСТ 24027.1 ГОСТ 25555.3 ГОСТ 28875 п.3.4 ГОСТ 28880 (ISO 1208) ГОСТ ISO 762 |  |
| 2.52.69* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | бензойная и сорбиновая кислоты |  | МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 ГОСТ 33332 |  |
| 2.52.72* |  | 01.11/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 01.11/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 ГОСТ 34140 |  |
| 2.52.73* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.26/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 01.26/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 | Охратоксин А | СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32587 ГОСТ EN 15835 ГОСТ 34140 |  |
| 2.52.74* |  | 01.26/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 01.26/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 ГОСТ 34140 |  |
| 2.52.75* |  | 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Патулин |  | СТБ ГОСТ Р 51435 (ISO 8128-1) ГОСТ 28038 ГОСТ 31100.1 |  |
| 2.52.76* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 | гексахлорциклогексан (-, -, -изомеры), гептахлор, алдрин ДДТ и его метаболиты (ДДЕ и ДДД) | СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30349 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 СТБ EN 15662 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.52.82* |  | 10.39/08.159 10.86/08.159 10.39/08.162 10.86/08.162 | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ EN 15891 СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ 34140 |  |
| 2.52.83* |  | 10.39/08.159 10.86/08.159 10.39/08.162 10.86/08.162 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 ГОСТ 34140 |  |
| 2.52.97* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Консерванты: парабены |  | МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 2.52.98* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Сукралоза |  | ГОСТ EN 16155 |  |
| 2.52.99* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Глутаминовая кислота | СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 6364-2021 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.53.14* | Специи и пряности | 10.84/08.052 | Влага | ГОСТ 17594 ГОСТ 29053 ГОСТ 29054 ГОСТ 29055 ГОСТ 29056 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 17594 п.3.4.5 ГОСТ 28879 (ISO 939) |  |
| 2.53.17* |  | 10.84/08.052 10.84/32.115 | Посторонние примеси, примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 24027.1 ГОСТ 28875 п.3.4 ГОСТ ISO 927 ГОСТ 28880 (ISO 1208) |  |
| 2.53.37* |  | 10.84/08.159 | Глутаминовая кислота |  | МВИ.МН 6364-2021 |  |
| 2.54.26* | Чай, в том числе фруктовый чай | 10.83/08.159 10.83/08.162 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 34856 ГОСТ 1940 ГОСТ 3483 СанПиН, ГН, утв.МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30711 ГОСТ 34140 |  |
| 2.55.42* | Концентраты пищевые | 10.89/08.159 10.89/08.162 | Афлатоксин В1 | СТБ 922 СТБ 954 СТБ 983 ГОСТ 21831 ГОСТ 23600 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 ГОСТ 34140 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.55.44* |  | 10.89/08.159 10.89/08.162 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 ГОСТ 34140 |  |
| 2.56.51* | Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки содержащие яблочный сок | 11.07/08.159 | Сукралоза | СТБ 539 СТБ 880 СТБ 2193 ГОСТ 28499 ГОСТ 31494 СанПиН, ГН, утв.МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ EN 16155 |  |
| 2.57.27* | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 | этиловый спирт (крепость) | СТБ 924 ГОСТ 27906 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1929 (ГОСТ Р 51653) ГОСТ 3639 ГОСТ 4828 п.2.9 ГОСТ 5363 ГОСТ 32035 п.5.3 ГОСТ 32080 п.5.3 |  |
| 2.57.43* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | Кетоны |  | ГОСТ 31684 |  |

| 2.57.44* | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | метиловый спирт | СТБ 924 ГОСТ 27906 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2368 п.6.3.4 СТБ 2369 п.6.3.4 СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 13194 ГОСТ 30536 ГОСТ 31684 ГОСТ 33408 ГОСТ 33833 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.57.45* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | сложные эфиры |  | СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 30536 ГОСТ 31684 ГОСТ 33408 |  |
| 2.57.47* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | альдегиды |  | СТБ ГОСТР 51698 ГОСТ 12280 ГОСТ 30536 ГОСТ 31684 ГОСТ 33408 |  |
| 2.57.49* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | сивушное масло: 1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 30536 ГОСТ 31684 |  |
| 2.57.54* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 | фурфурол |  | ГОСТ 32930 |  |
| 2.58.15* | Пиво. Слабоалкогольные напитки | 11.05/08.118 10.89/08.118 | Спирт | СТБ 395 СанПиН, ГН, утв.МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12787 п.6, п.7 |  |
| 2.58.16* |  | 11.05/08.118 10.89/08.118 | сухие вещества в начальном сусле |  | ГОСТ 12787 п.10 |  |
| 2.58.24* |  | 10.89/08.159 11.05/08.159 | органические кислоты |  | ГОСТ 33410 |  |
| 2.58.25* |  | 10.89/08.159 11.05/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ EN 14133 |  |
| 2.58.46* |  | 10.89/08.159 11.05/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза) |  | ГОСТ 34516 |  |
| Лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.70* | Парфюмер-но-косметиче-ская продук-ция и сырье для ее изго-товления | 20.42/01.086 | МАФАнМ (мезофильные аэробные микроорганизмы/ общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов) | ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ 20.09.2000 ГОСТ 29188.0 ГОСТ ISO 21148 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 21149 ГОСТ ISO 21322 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.1.71* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416 ГОСТ ISO 21322 |  |
| 2.1.72* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150 ГОСТ ISO 21322 |  |
| 2.1.73* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718 ГОСТ ISO 21322 |  |
| 2.1.74* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717 ГОСТ ISO 21322 |  |
| 2.3.27* | Средства личной гигиены | 13.95/01.086 17.22/01.086 | МАФАнМ | ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 21149 |  |
| 2.3.28* |  | 13.95/01.086 17.22/01.086 | Плесневые и дрожжевые грибы |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. ГОСТ ISO 16212 |  |
| 2.4.51* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/01.086 | Плесне-вые грибы и дрожжи | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного сою за от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. Гл. 3-5. ГОСТ ISO 16212 |  |
| 2.4.55* |  | 20.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (МАФАнМ |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. Гл. 3-5. ГОСТ ISO 21149 |  |
| 2.15.41* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Антимикробная активность | СанПиН 21-112-99, утв. МЗ РБ 06.01.1999 № 2, Гл. 2 Инструкция 4-2-10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие | Инструкция №11-20-204-2003, МЗ РБ 22.12.2003 Инструкция № 4718, утв. МЗ РБ 24.12.98 МУ № 11-13-1-97, утв. МЗ РБ 16.01.1997 Р 4.2.3676-20 |  |
| 2.17.71* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды. | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы / Salmonella | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. №299 от 28.05.2010 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 31659 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.27.13** | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения (объекты внешней и технологической среды, объекты технологического окружения) | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.15/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ ИСО 14698-1 ГОСТ ИСО 14698-2 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, пр. № 391 от 01.08.84 ТКП 095 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.03.2015 № 32 ГН, утв. МЗ РБ 02.12.2016 №121 СанПиН, ГН-1, утв. Постановлением МЗ РБ 05.07.2017 №73 СанПиН, ГН утв. Пост. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ГН утв. Пост. МЗ РБ 18.01.2018 №9 СНиП утв. Пост. МЗ РБ 16.10.2018 №77 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ИСО 14698-1 МВИ.МН 6368-2021 АМИ.МН 0022-2021 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ пост. № 7 от 28.01.06 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, приказ № 391 от 01.08.1984 Инструкция по применению № 001-0116, утв. гл. гос. сан. врачом 30.08.2016 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15; утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 ISO 18593 Инструкция по применению №012-1118 от 19.12.2018 Инструкция по примене-нию № 002-0521, утв. МЗ РБ 21.05.2021 |  |
| 2.27.14* | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения (объекты внешней и технологической среды, объекты технологического окружения) | 100.10/01.086 100.15/01.086 100.16/01.086 | Микробная обсеменённость (уровень микробной загрязненности микроорганизмами: МАФАнМ, БГКП, стафилококки, плесени, дрожжи, синегнойная палочка) поверхностей (смывы) | ГОСТ ИСО 14698-1 ГОСТ ИСО 14698-2 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, пр. № 391 от 01.08.84 ТКП 095 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.03.2015 № 32 ГН, утв. МЗ РБ 02.12.2016 №121 СанПиН, ГН-1, утв. Постановлением МЗ РБ 05.07.2017 №73 СанПиН, ГН утв. Пост. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ГН утв. Пост. МЗ РБ 18.01.2018 №9 СНиП утв. Пост. МЗ РБ 16.10.2018 №77 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ИСО 14698-1 ГОСТ ИСО 14698-2 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, приказ № 391 от 01.08.84 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ № 7 от 28.01.06 Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл. гос. сан. врачом 19.03.2010 МВИ.МН 6368-2021 Инструкция по применению №003-0617, утв. 31.08.2017 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.27.19* |  | 100.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы / Salmonella |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 ISO 6579-1 Инструкция по применению №009-1113, утв. 23.12.2013 |  |
| 2.27.20* |  | 100.12/01.086 | L.monocytogenes |  | Инструкция по применению № 001-0116, утв. 30.08.2016 ISO11290-1 |  |

| 2.35.4* | Фармакологические препараты и сырье для их изготовления Общее количество аэробов | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Общее количество аэробов | ГФ РБ II. Том 2 ст. 07/2016:008 ГФ РБ II. 5.1.4 ГФ РБ II. 5.1.8 ФЕАЭС 2.3.1.2 ФЕАЭС 2.3.1.4 Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.9. ГФ РБ II. Том 2 ст. 07/2016:0008 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.35.8* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |
| 2.41.129* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), косервированная продукция | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Ацидофильные микроорганизмы (микроорганизмы рода Lactobacillus) | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН, ГН от 29.07.2013 № 66 СанНП и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10444.11 ГОСТ 33951 |  |
| 2.44.80* | Масличное сырье и жировая продукция | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмнеллы/Salmonella | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. МЗ РБ№299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31659 ISO 6579-1 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.45.83* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмнеллы/Salmonella | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. МЗ РБ№299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1 |  |
| 2.46.87* | Зерно, мукомольнокрупяные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы/Salmonella | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. МЗ РБ№299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31659 ISO 6579-1 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.51.54** | Какао, какао-порошок, какаопродукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные | 10.82/42.000 10.83/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. МЗ РБ№299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |  |
| 2.52.88* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. МЗ РБ№299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 | г.Минск, ул.Академическая, 8 |
| 2.52.97* |  | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |  |