ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы. | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ВСН 012-88 ч.1, ч.2 СНиП III-42-80 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 | ул. М. Богдановича, 129 г. Минск |
| 1.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.5** |  | 20.30/32.089 | Толщина неметаллических (изоляционных) покрытий (электромагнитный метод) |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.10 |  |
| 1.6** |  | 24.10/29.121 | Контроль изоляции (механические испытания): адгезия к стали |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение А, Б |  |
| 1.7** |  | 24.10/32.166 | Контроль изоляции (электроискровой метод): контроль сплошности |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.14 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.4.8, п.6.2.8, п.6.2.9, приложение А п.А.2 |  |
| 2.1** | Магистральные трубопроводы. Объекты магистральных трубопроводов. | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТП 09100.20001.009-2021 ВСН 012-88 ч.1, ч.2 СНиП III-42-80 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 | ул. М. Богдановича, 129 г. Минск |
| 2.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.5** |  | 20.30/32.089 | Толщина неметаллических (изоляционных) покрытий (электромагнитный метод) |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.10 |  |
| 2.6** |  | 24.10/29.121 | Контроль изоляции (механические испытания): адгезия к стали |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение А, Б |  |
| 2.7** |  | 24.10/32.166 | Контроль изоляции (электроискровой метод): контроль сплошности |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.14 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.4.8, п.6.2.8, п.6.2.9, приложение А п.А.2 |  |
| 3.1** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 ВСН 012-88 ч.1, ч.2 СНиП III-42-80 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 | ул. М. Богдановича, 129 г. Минск |
| 3.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 3.5** |  | 20.30/32.089 | Толщина неметаллических (изоляционных) покрытий (электромагнитный метод) |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.10 |  |
| 3.6** |  | 24.10/29.121 | Контроль изоляции (механические испытания): адгезия к стали |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение А, Б |  |
| 3.7** |  | 24.10/32.166 | Контроль изоляции (электроискровой метод): контроль сплошности |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.14 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.4.8, п.6.2.8, п.6.2.9, приложение А п.А.2 |  |
| 4.1** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети. | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 | ул. М. Богдановича, 129 г. Минск |
| 4.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 4.5** |  | 20.30/32.089 | Толщина неметаллических (изоляционных) покрытий (электромагнитный метод) |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.10 |  |
| 4.6** |  | 24.10/29.121 | Контроль изоляции (механические испытания): адгезия к стали |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение А, Б |  |
| 4.7** |  | 24.10/32.166 | Контроль изоляции (электроискровой метод): контроль сплошности |  | ГОСТ 9.602-2016 п.7.14 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.4.8, п.6.2.8, п.6.2.9, приложение А п.А.2 |  |
| 5.1** | Образцы для аттестации сварщиков (сварные соединения, основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 6996-66 р.2 ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 ВСН 006-89 СНиП III-42-80 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 | ул. М. Богдановича, 129 г. Минск Дзержинский с/с, 55, вблизи г. Дзержинск, 222711, Дзержинский р-н, Минская обл. |
| 5.2** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 5.3* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): - статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66 р.8 |  |
| 5.4* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): - статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.9 |  |

Примечание:

* – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта
** – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами