ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением -паровые и водогрейные котлы - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; основной металл; сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84.); ТНПА и другая технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Социалистическая, д. 2, 220021, г. Минск |
| 1.2 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: основной металл; сварные соединения. |  | МВИ.МН 4304-2012 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |  |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - цветной метод; основной металл; сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая Толщинометрия: -эхо-метод. основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая Дефектоскопия: -эхо-метод; сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |  |
| 2.1 | Грузоподъёмные сооружения: - грузоподъемные краны (включая грузозахватные приспособления и тару) - лифты электрические | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; основной металл; сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 19822-88 ГОСТ 25032-81 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 34680-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов (утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 №66); Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (утв. постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 №56); ТНПА и другая технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Социалистическая, д. 2, 220021, г. Минск ул. Социалистическая, д. 2, 220021, г. Минск ул. Социалистическая, д. 2, 220021, г. Минск |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - цветной метод; основной металл; сварные соединения. |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 2.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, -эхо-метод; основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая Дефектоскопия: -эхо-метод; сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.1 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; основной металл; сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 №66) ТНПА и другая технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |  |
| 3.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - цветной метод; основной металл; сварные соединения. |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.3 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости основной металл; сварные соединения. |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |  |
| 3.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: -эхо-метод; сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.5 |  | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль: - Радиографическая Дефектоскопия; сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |  |
| 4.1 | Объекты литейного производства | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; основной металл; сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 СТБ 1857-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов (утв. постановлением МЧС РБ от 01.10.2024 №67); ТНПА и другая технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |  |
| 4.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - цветной метод; основной металл; сварные соединения. |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 5.1 | Контрольные образцы сварных соединений для аттестации сварщиков Контрольные образцы сварных соединений для аттестации сварщиков | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 СТБ ISO 9606-1-2022 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84.); Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов (утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 №66); Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (утв. постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 №56); Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 №66.); Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением (утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 г. №100) ТНПА и другая технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |  |
| 5.2 |  | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль: -Радиографическая Дефектоскопия сварные соединения. |  | СТБ 1428-2003 |  |
| 5.3 |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание; ударный изгиб. сварные соединения. |  | ГОСТ 6996-66 разделы 3, 5, 8, 9 ГОСТ 8695-2022 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |  |
| 6.1 | Литье: - чугунное литье | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение (временное сопротивление, относительное удлинение) | ГОСТ 7293-85 ГОСТ 1412-85 ТУ РБ 05808729.048-96 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 27208-87 | ул. Социалистическая, д. 2, 220021, г. Минск |
| 6.2 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9012-59 |  |
| 7.1 | Литье: - стальное литье | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение (временное сопротивление, относительное удлинение) | ГОСТ 977-88 ТУ РБ 05808729.029-95 | ГОСТ 1497-84 |  |
| 7.2 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9012-59 |  |
| 8.1 | Литье: - цветное литье | 24.45/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение (временное сопротив-ление, относительное удлинение) | ГОСТ 613-79 ГОСТ 1583-93 | ГОСТ 1497-84 |  |
| 8.2 |  | 24.45/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9012-59 |  |
| 9.1 | Крепежные изделия | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |  |
| 9.2 |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растя-жение (временное сопротивление, относительное удлинение) |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 |  |
| 10.1 | Стальной металлопрокат | 24.10/ 29.143 | Прокаливаемость | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1050-2013 | ГОСТ 5657-69 | ул. Социалистическая, д. 2, 220021, г. Минск |
| 10.2 |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический анализ: Макроструктура |  | ГОСТ 10243-75 |  |
| 11.1 | Трубы | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10707-80 | ГОСТ 9012-59 |  |
| 11.2 |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение (временное сопротивление, относительное удлинение) |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10006-80 |  |
| 12.1 | Проволока стальная | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение (временное сопротивление, относительное удлинение) | ГОСТ 3282-74 ГОСТ 5663-79 ГОСТ 9389-75 | ГОСТ 10446-80 |  |
| 12.2 |  | 24.10/ 29.121 | Число скручиваний |  | ГОСТ 1545-80 |  |
| 13.1 | Прутки стальные | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 10702-2016 | ГОСТ 9012-59 |  |
| 13.2 |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: Осадка |  | ГОСТ 8817-82 |  |
| 14.1 | Прокат стальной (листы, ленты) | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 503-81 ГОСТ 2284-79 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 27772-2015 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22975-78 | ул. Социалистическая, д. 2, 220021, г. Минск |
| 14.2 |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение (временное сопротивление, относительное удлинение), относительное удлинение статический изгиб; выдавливание листов и лент по Эриксену |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 10510-80 |  |
| 15.1 | Цветной металлопрокат: -листы -ленты | 24.45/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение (временное сопротивление, относительное удлинение), временное сопротивление, относительное удлинение | ГОСТ 1173-2006 ГОСТ 2208-2007 ГОСТ 13726-2023 ГОСТ 21631-2023 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 |  |
| 16.1 | Накладки тормозные | 29.32/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 1786-95 | ГОСТ 9012-59 |  |
| 17.1 | Тентовый материал | 13.20/ 29.040 | Масса | ГОСТ 29151-91 | ГОСТ 17073-71 |  |
| 17.2 |  | 13.20/ 29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 |  |
| 17.3 |  | 13.20/ 29.121 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 17316-71 |  |
| 17.4 |  | 13.20/ 29.121 | Прочность сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91 |  |
| 18.1 | Изделия машиностроения: - металлические детали Изделия машиностроения: - металлические детали | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; основной металл; сварные соединения. | СТБ 1014-95 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ ISO 5817-2019 СТП МАЗ 062-2023 СТБ 1014-95 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ ISO 5817-2019 СТП МАЗ 062-2023 | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Социалистическая, д. 2, 220021, г. Минск ул. Социалистическая, д. 2, 220021, г. Минск |
| 18.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - цветной метод; основной металл; сварные соединения. |  | СТБ 1172-99 |  |
| 18.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 18.4 |  | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль: -Радиографическая Дефектоскопия сварные соединения. |  | СТБ 1428-2003 |  |
| 18.5 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 22975-78 |  |
| 19.1 | Детали, подвергаемые химико-термической обработке | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП МАЗ 062-2023 | ГОСТ 9013-59 |  |
| 19.2 |  | 24.10/ 18.115 | Толщина диффузионного слоя |  | СТБ 2307-2013 |  |
| 20.1 | Детали, подвергаемые закалке ТВЧ | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП МАЗ 062-2023 | ГОСТ 9013-59 |  |
| 20.2 |  | 24.10/ 18.115 | Толщина закаленного ТВЧ слоя |  | СТБ 2307-2013 ГОСТ 9450-76 |  |
| 21.1 | Детали, подвергаемые улучшению | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП МАЗ 062-2023 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |  |
| 22.1 | Стальной металлопрокат: -листы -ленты -проволока -прутки -трубы Изделия машиностроения: - металлические детали | 24.10/ 08.035 | Спектральный анализ. Диапазон измерений: С от 0,010 % до 2,0 %; Nb от 0,010 % до 2,0 %; Si от 0,010 % до 2,5 %; Mn от 0,050 % до 5,0 %; Сr от 0,010 % до 10,0 %; Ni от 0,010 % до 10,0 %; Сu от 0,010 % до 2,00 %; Al от 0,005 % до 2,00 %; Mo от 0,010 % до 5,00 %; W от 0,020 % до 2,00 %; V от 0,005 % до 2,00 %; Ti от 0,005 % до 0,70 %. | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 18895-97 |  |
| 22.2 |  | 24.10/ 08.169 | Определение содержания С – от 0,15 % до 1,09 %; |  | ГОСТ 22536.0-87 ГОСТ 22536.1-88 п. 3 |  |
| 22.3 |  | 24.10/ 08.149 | Определение содержания S от 0,002 % до 0,40 %; Mn от 0,3 % до 0,8 %; Сr от 0,1 % до 0,50 %; |  | ГОСТ 22536.0-87 ГОСТ 22536.2-87 п. 2 ГОСТ 22536.5-87 п. 2 ГОСТ 22536.7-88 п. 3 |  |
| 22.4 |  | 24.10/ 08.052 | Определение содержания Si от 0,10 % до 0,40 %; Ni от 0,1 % до 0,50 %; |  | ГОСТ 22536.0-87 ГОСТ 22536.4-88 п. 2 ГОСТ 22536.9-88 п. 3 |  |
| 22.5 |  | 24.10/ 08.156 | Определение содержания Сu от 0,1 % до 0,50 %. |  | ГОСТ 22536.0-87 ГОСТ 22536.8-87 |  |