ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 3622-68; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | СТБ 1598-2006 п. 6.2 |  |  |
| 1.3* |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 1.5* |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 п. 3 |  |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 1.7* |  | 01.41/12.042 | Перекись водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 1.8* |  |  | Аммиак | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 1.9* |  |  | Сода | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 1.10* |  | 01.41/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 1.11* |  | 01.41/03.152 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 п. 7, п. 8 |  |  |
| 1.12* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 1.13* |  |  | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 п. 7 |  |  |
| 1.14* |  |  | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |  |  |
| 1.15* |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество хлорамфеникола | МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 1.16* |  |  | Остаточное количество пенициллина | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 1.17* |  |  | Остаточное количество тетрациклина | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 1.18* |  |  | Остаточное количество стрептомицина | МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1.19* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |  |  |
| 1.20* |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба, проба на брожение | ГОСТ 32901-2014 п. 8.3; ГОСТ 9225-84 п. 4.3, 4.4 |  |  |
| 1.21* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014 |  |  |
| 1.22* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п. 3 |  |  |
| 1.23* |  | 01.41/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 1.24* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики бета-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина, стрептомицина | ГОСТ 32219-2013 п. 5 |  |  |
| 2.1** | Молоко коровье пастеризованное – сырье; Молоко пастеризованное для переработки; Молоко обезжиренное пастеризованное; Молоко обезжиренное –сырье; Молоко нежирное сгущенное | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 3622-68; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ГОСТ 29245-91 |  |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п.7; ГОСТ 8218-89 п. 3 |  |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 2.7* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/03.152 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 п.8 |  |  |
| 2.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 2.10* |  |  | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 п. 7 |  |  |
| 2.11* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 2.12* |  |  | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 30347-2016 до п. 8.1.4 |  |  |
| 2.13* |  | 10.51/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |  |  |
| 2.14* |  | 10.51/01.086 | Сычужно-бродильная проба, проба на брожение | ГОСТ 32901-2014 п. 8.3; ГОСТ 9225-84 п. 4.3, 4.4 |  |  |
| 2.15* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014 |  |  |
| 2.16* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п. 3 |  |  |
| 2.17* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |  |  |
| 2.18* |  | 10.51/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 2.19* |  | 10.51/03.152 | Остаточное количество тетрациклина | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 2.20* |  |  | Остаточное количество хлорамфеникола | МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 2.21* |  |  | Остаточное количество пенициллина | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 2.22* |  |  | Остаточное количество стрептомицина | МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 2.23* |  |  | Антибиотики бета-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина, стрептомицина | ГОСТ 32219-2013 п. 5 |  |  |
| 3.1** | Пахта-сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ТУ BY 100098867.164-2020 п.1.1.2 |  |  |
| 3.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 3.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 3.6* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 3.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 3.8* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 3.9* |  |  | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 30347-2016 до п. 8.1.4 |  |  |
| 3.10* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 4.1** | Сливки-сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | СТБ 2277-2016 п.7.2 |  |  |
| 4.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 4.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 4.5* |  | 10.51/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 4.6* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 4.7* |  | 10.51/01.086 | Содержание спор мезофильных анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 32012-2012 п.6 |  |  |
| 4.8* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 4.9* |  |  | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 30347-2016 до п. 8.1.4 |  |  |
| 4.10* |  |  | Бактериальная обсемененность | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1, п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.2, п. 4,5 |  |  |
| 4.11* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |  |
| 5.1** | Сыворотка молочная концентрированная- сырье; Сыворотка молочная-сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ГОСТ 29245-91; ТУ BY 100098867.179-2005 п.2.1.3, п.4.2-4.4; ТУ РБ 100098867.119-2001 п. 3.2.1, п. 5.2 |  |  |
| 5.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 5.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 5.6* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 5.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п. 4 |  |  |
| 5.8* |  |  | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |  |
| 5.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п. 3; ТУ BY 100098867.179-2005 п.4.5; ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.3 |  |  |
| 5.10* |  | 10.51/01.086 | Содержание спор мезофильных анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 32012-2012 п.6 |  |  |
| 5.11* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 5.12* |  |  | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 30347-2016 до п. 8.1.4 |  |  |
| 6.1** | Сыры. Сыры полутвердые. Сыры мягкие. Продукты сырные плавленые. Полуфабрикаты сырные для промышленной переработки. Полуфабрикаты сырные. Головки сыров сборные для плавления. Сыры и массы сырные для плавления. | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ГОСТ 32260-2013 п.7.5; СТБ 1373-2016 п. 6.2, п.6.3, п.4.2.2; СТБ 2190-2017 п.7.2,7.3 |  |  |
| 6.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3 |  |  |
| 6.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |  |
| 6.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |  |
| 6.6* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 6.7* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 6.8* |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 6.9* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии фасованных товаров | ГОСТ 3622-68 п.р.2.23; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 6.10* |  | 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 30347-2016 до п. 8.1.4 |  |  |
| 7.1** | Заменители цельного молока | 10.91/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 13496.0-2016; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 10.91/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ГОСТ 13496.13-2018 п.7; ГОСТ 15113.3-77 п.2; ГОСТ 29245-91 п.2, п.3 |  |  |
| 7.3* |  | 10.91/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 7.4* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля белка, сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 7.5* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного остатка | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83); ГОСТ 29246-91 п.1-3 |  |  |
| 7.6* |  | 10.91/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |  |  |
| 7.7* |  |  | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5; ГОСТ 31086-2002 |  |  |
| 7.8* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте | ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |  |
| 7.9* |  | 10.91/01.086 | Общее число грибов, КОЕ/г | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.10* |  |  | Общее микробное число, КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 8.1** | Творог. Массы и сырки творожные. Сырки творожные глазированные. | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | СТБ 2283-2016; СТБ 315-2017; ТУ BY 190513389.142-2013 п.2.1.2, п.4 |  |  |
| 8.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 8.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 8.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |  |
| 8.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п.4 |  |  |
| 8.7* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 8.8* |  | 10.51/29.040 | Массовая доля глазури в сырках | ТУ BY 190513389.142-2013 п. 4.6 - 4.9 |  |  |
| 8.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 3628-78 п. 2 |  |  |
| 8.10* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |  |  |
| 8.11* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 8.12* |  |  | Определение молочно-кислых бактерий | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 8.13* |  |  | Определение микроскопического препарата | ГОСТ 9225-84 п. 4.7 |  |  |
| 8.14* |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 8.15* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии фасованных товаров | ГОСТ 3622-68 п.р.2.23; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 8.16* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 30648.2-99 п. 4 |  |  |
| 8.17* |  | 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 30347-2016 до п. 8.1.4 |  |  |
| 9.1** | Молоко сухое обезжиренное. Молоко сухое. Продукт молочный сухой. | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ГОСТ 29245-91 п. 3; ГОСТ 33629-2015; СТБ 1858-2022 п.5.3.1; ТУ BY 100098867.240-2009 п.1.1.2 |  |  |
| 9.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного остатка | ГОСТ 29246-91 п.1-3; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ ISO 5537-2015 р.4-10 |  |  |
| 9.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 р. 4; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014 |  |  |
| 9.5* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99 |  |  |
| 9.6* |  |  | Индекс нерастворимости | СТБ ISO 8156-2011 р.1-11 |  |  |
| 9.7* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ ISO 6091-2015 п.1-10; ГОСТ ISO 6092-2015 п.1-11 |  |  |
| 9.8* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |  |
| 9.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5; ГОСТ ISO 5765-1-2015 р. 1-10; ГОСТ ISO 5765-2-2016 р. 1-10; СТБ ISO 22662-2011 |  |  |
| 9.10* |  |  | Массовая доля белка | ГОСТ 30648.2-99 п. 4; СТБ ISO 17997-1-2012 п. 1-12 |  |  |
| 9.11* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии фасованных товаров | ГОСТ 29245-91 р.6; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 9.12* |  | 10.51/03.152 | Остаточное количество хлорамфеникола | МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 9.13* |  |  | Остаточное количество пенициллина | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 9.14* |  |  | Остаточное количество тетрациклина | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 9.15* |  |  | Остаточное количество стрептомицина | МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 9.16* |  |  | Антибиотики бета-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина, стрептомицина | ГОСТ 32219-2013 п. 5 |  |  |
| 9.17* |  | 10.51/08.052 | СОМО | ГОСТ 33629-2015; СТБ 1858-2022 п.7.8; ТУ BY 100098867.240-2009 п.1.1.3, п.2.5, п.3.6 |  |  |
| 9.18* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 9.19* |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 9.20* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 9.21* |  |  | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 30347-2016 до п. 8.1.4 |  |  |
| 10.1** | Глазурь жировая и масса жировая для формования Глазурь для мороженого | 10.82/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 31904-2012 п. 4, п.5; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 10.2* |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ГОСТ 5897-90; СТБ 1207-2019 |  |  |
| 10.3* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 р.7 |  |  |
| 10.4* |  |  | Массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 п. 3 |  |  |
| 10.5* |  | 10.82/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 10.6* |  | 10.82/08.052 | Степень измельчения | ГОСТ 5902-80 р.2-5 |  |  |
| 10.7* |  | 10.82/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 10.8* |  | 10.82/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии фасованных товаров | ГОСТ 5897-90; СТБ 1207-2019 |  |  |
| 10.9* |  | 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п. 4.1 |  |  |
| 10.10* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 10.11* |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.12* |  |  | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 30347-2016 до п. 8.1.4 |  |  |
| 11.1** | Сыворотка молочная сухая Сыворотка молочная сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 11.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ГОСТ 29245-91 п.2, п.3; ГОСТ 33958-2016; СТБ 2219-2017; ТУ BY 100098867.219-2007 п.2.1.3, п.4.2-4.4 |  |  |
| 11.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п. 2-3 |  |  |
| 11.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 р. 4; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014 |  |  |
| 11.5* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 11.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5; ГОСТ 33958-2016; СТБ 2219-2017 |  |  |
| 11.7* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |  |
| 11.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п. 4 |  |  |
| 11.9* |  |  | Массовая доля лактозы в пересчете на безводную лактозу | ГОСТ ISO 5765-1-2015 р.4-9; СТБ 2219-2017 |  |  |
| 11.10* |  |  | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |  |  |
| 11.11* |  |  | Массовая доля молочной кислоты | СТБ 2219-2017 |  |  |
| 11.12* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 р.2,р.3 |  |  |
| 11.13* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 29245-91 р.6; СТБ 2219-2017; СТБ 8019-2002 |  |  |
| 11.14* |  | 10.51/03.152 | Остаточное количество хлорамфеникола | МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 11.15* |  |  | Остаточное количество пенициллина | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 11.16* |  |  | Остаточное количество тетрациклина | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 11.18* |  |  | Остаточное количество стрептомицина | МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 11.19* |  |  | Антибиотики бета-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина, стрептомицина | ГОСТ 32219-2013 п. 5 |  |  |
| 11.20* |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 11.21* |  |  | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 30347-2016 до п. 8.1.4 |  |  |
| 11.22* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 11.23* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 12.1** | Молоко и молочные продукты, вспомогательное сырье, ЗЦМ, вторичное сырье, прочие продукты и виды кормов | 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 12.2* |  | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.91/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 13.1** |  |  |  |  | ул. Юбилейная, 53а, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 14.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 31861-2012; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |  |  |
| 14.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, КОЕ/г | ГОСТ 18963-73 п. 4.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |  |
| 14.3* |  |  | Общие колиформные и термотолерантные бактерии | ГОСТ 18963-73 п. 4.2.1 -4.2.13; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.3 |  |  |