ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения) Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения) Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения) | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: углерод, кремний, марганец , хром, никель, молибден, титан, ванадий, вольфрам, ниобий, алюминий , медь, сера, фосфор | ГОСТ 10051-75; ГОСТ 10052-75; ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 20700-75; ГОСТ 22790-89; ГОСТ 380-2005; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 5632-2014; ГОСТ 5949-2018; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 9466-75; ГОСТ 977-88; ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97; ГОСТ Р 54153-2010 | проспект Космонавтов, 100, к.201, 210, 230013, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.3* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121, 24.10/29.144 | Испытания на статическое растяжение: -временное сопротивление; -предел текучести; -относительное удлинение после разрыва; -относительное сужение поперечного сечения после разрыва | ГОСТ 10051-75; ГОСТ 10052-75; ГОСТ 10494-80; ГОСТ 10495-80; ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 16523-97; ГОСТ 20072-74; ГОСТ 20700-75; ГОСТ 22790-89; ГОСТ 25054-81; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 550-2020; ГОСТ 5582-75; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8479-70; ГОСТ 8731-74; ГОСТ 8733-74; ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; ГОСТ 9941-2022; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.8 | проспект Космонавтов, 100, к.201, 210, 230013, г. Гродно, Гродненская область проспект Космонавтов, 100, к.201, 210, 230013, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.4* |  | 24.10/26.095, 24.10/29.061 | Испытания на ударный изгиб при температуре от минус 60 град. С до плюс 35 град. С: -ударная вязкость | ГОСТ 10052-75; ГОСТ 10494-80; ГОСТ 10495-80; ГОСТ 20072-74; ГОСТ 20700-75; ГОСТ 22790-89; ГОСТ 25054-81; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 7350-77; ГОСТ 8479-70; ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.5; ГОСТ 9454-78 |  |
| 1.5* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Испытания на статический изгиб | ГОСТ 10052-75; ГОСТ 16523-97; ГОСТ 20072-74; ГОСТ 20700-75; ГОСТ 25054-81; ГОСТ 5582-75; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 7350-77; ГОСТ 8479-70; ГОСТ 9466-75 | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.9 |  |
| 1.6* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.143 | Твердость по Бринеллю (0÷450) НВ (HBW) | ГОСТ 10494-80; ГОСТ 10495-80; ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 20072-74; ГОСТ 20700-75; ГОСТ 22790-89; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 550-2020; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |
| 1.7* |  | 24.10/29.040, 24.10/29.061 | Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии | ГОСТ 10051-75; ГОСТ 10052-75; ГОСТ 22790-89; ГОСТ 5949-2018; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 7350-77; ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9940-81; ГОСТ 9941-2022; ТНПА и другая документация | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |