ПРОЕКТ ОПИСАНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.9.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.8.3.1, п.Б.8.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.2 а) | ГОСТ 3484.3-88 п.4.1 | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.9.7; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.8.5, п.Б.3.18; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.3 | ГОСТ 1516.2-97 п.7; ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) |  |
| 1.3** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.9.8; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.8.6; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |  |
| 2.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 7746-2015 п.6.3; СТП 33243.20.366-16 п.10.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.9.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.7.1 | ГОСТ 7746-2015 п.9.2, п.9.3 | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.10.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.9.3, п.Б.3.18; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.7.3, п.4.4.1.8 | ГОСТ 7746-2015 п.9.2; |  |
| 2.3** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.10.6; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.9.6; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.7.6 | ГОСТ 3484.1-88 п.4; ГОСТ 7746-2015 п.9.11 |  |
| 3.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ГОСТ 1983-2015 п.6.12.6; СТП 33243.20.366-16 п.11.1.1, п.11.2.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.10.1.1, п.Б.10.2.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.8.1 а), п.4.4.8.2 б); ГОСТ 1983-2015 п.6.12.6 | ГОСТ 1983-2015 п.9.3; |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.11.1.2, п.11.2.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.10.1.2, п.Б.10.2.3, п.Б.3.18; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.8.1 б), п.4.4.8.2 в), п.4.4.1.8 | ГОСТ 1516.2-97 п.7; ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86); |  |
| 3.3** | Трансформаторы напряжения | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.11.1.3, п.11.2.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.10.1.3, п.Б.10.2.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.8.1 в), п.4.4.8.2 г) | ГОСТ 1983-2015 п.9.20; ГОСТ 3484.1-88 п.4 | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.8.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.7.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.5.2 | ГОСТ 11828-86 п.6 |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.8.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.7.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.5.3 | ГОСТ 11828-86 п.7; ГОСТ IEC 60034-1-2014 п.9.2 |  |
| 4.3** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.8.5; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.7.5, Б.7.6; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.5.4 а) | ГОСТ 11828-86 п.3 |  |
| 5.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений (ОПН) | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | СТП 33243.20.366-16 п.24.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.22.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.21.1 | ГОСТ 16357-83 п.6.2.14 |  |
| 5.2** |  | 27.90/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | СТП 33243.20.366-16 п.24.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.22.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.21.2 | ГОСТ 16357-83 п.6.2.14; ГОСТ 1516.2-97 п.8 |  |
| 5.3** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений (ОПН) | 27.90/29.113 | Ток проводимости ОПН | СТП 33243.20.366-16 п.24.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.22.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.21.3 | ГОСТ 1516.2-97 п.7 | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 6.1** | Предохранители напряжением выше 1000 В | 27.90/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.26.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.25.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.22.1 | ГОСТ 1516.1-76 п.6.2; ГОСТ 1516.2-97 п.7 |  |
| 6.2** |  | 27.90/29.113 | Сопротивление постоянному току токоведущей части патрона предохранителя | СТП 33243.20.366-16 п.26.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.25.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.22.3 | ГОСТ 2213-79 п.7.2 |  |
| 7.1** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.12.1, п.14.1, п.15.1, п.16.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1, п.4.4.13.1 | ГОСТ 2933-93 п.3.12 |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.12.3, п.14.2, п.15.2, п.16.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2, п.Б.3.18; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.9.4, п.4.4.11.2, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2, п.4.4.1.8 | ГОСТ 1516.2-97 п.7; ГОСТ 1516.3-96 п.8.3, п.8.4; ГОСТ 687-78 п.7.3.1 |  |
| 7.3** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.12.5, п.14.3, п.15.3, п.16.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.11.5, п.Б.12.3, п.Б.13.3.1, п.Б.13.3.2, п.Б.14.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.9.5, п.4.4.12.5, п.4.4.13.3, п.4.4.11.3 | ГОСТ 687-78 п.7.4.2; ГОСТ 8024-90 п.2.6 | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 8.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.17.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.15.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.14.1 | ГОСТ 2933-93 п.3.12 |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.17.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.15.2, п.Б.3.18; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.14.2, п.4.4.1.8 | ГОСТ 1516.2-97 п.7; ГОСТ 1516.3-96 п.8.3, п.8.4 |  |
| 8.3** |  | 27.12/29.113 | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.17.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.15.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.14.3 | ГОСТ 2933-93 п.5; ГОСТ 689-90 (МЭК 129-84) п.5.4 |  |
| 9.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.18.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.16.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.15.1 | ГОСТ 14694-76 п.5 |  |
| 9.2** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.18.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.16.2, п.Б.3.18; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.15.2, п.4.4.1.8 | ГОСТ 14694-76 п.5; ГОСТ 1516.3-96 п.11.2; | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 9.3** |  | 27.12/29.113 | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.18.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.16.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.15.3 | ГОСТ 14694-76 п.3.1; ГОСТ 17441-84 п.2.6 |  |
| 10.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | СТП 33243.20.366-16 п.20.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.18.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.17.1 | ГОСТ 26093-84 п.1.5, п.2.2.2.2 |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.20.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.18.2, п.Б.3.18; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.17.2, п.4.4.1.8 | ГОСТ 1516.2-97 п.7 |  |
| 11.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2530 | СТП 33243.20.366-16 п.25.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.24.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.23.1 | ---1) |  |
| 11.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п.25.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.24.3, п.Б.3.18; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.23.3, п.4.4.1.8 | ГОСТ 1516.2-97 п.7 |  |
| 12.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.32.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.29.2 | ГОСТ 3345-76 п.3; ГОСТ 2990-78 п.3 | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 12.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | СТП 33243.20.366-16 п.32.2.1, п.32.2.2, п.32.12; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.30.2.1, п.Б.30.2.2, п.Б.30.11, п.Б.3.17; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.29.3, п.4.4.29.4, п.4.4.29.6.2, п.4.4.1.8 | ГОСТ 2990-78 п.3, п.4 |  |
| 13.1** | Воздушные линии электропередачи | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляторов с применением мегаомметра ПСИ-2530 | СТП 33243.20.366-16 п.33.6.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.31.6.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.30.3 | ---1) |  |
| 14.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2530 | СТП 33243.20.366-16 п.33.9.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.31.9.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.30.6 а) | ---1) |  |
| 14.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением с применением мегаомметра ПСИ-2530 | СТП 33243.20.366-16 п.33.9.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.31.9.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.30.6 б) | ---1) |  |
| 15.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.4 а); ГОСТ IEC 60947-2-2021 п.8.4.6 | ГОСТ IEC 60947-2-2021 п.8.4.6 |  |
| 15.2** | Автоматические выключатели | 27.90/29.113 | Проверка действия расцепителей | ГОСТ IEC 60947-2-2021 п.8.4.3, п.8.3.3.2.2, п.8.3.3.2.3, п.7.2.1.2.4 ГОСТ IEC 60898-1-2020 п.9.10.2, п.9.10.3, прил.I.2; СТП 33243.20.366-16 п.29.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.4 б) | ГОСТ IEC 60947-2-2021 п.8.4.3; ГОСТ IEC 60898-1-2020 п.9.10.2, п.9.10.3, прил.I.2; | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 16.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.29.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | ГОСТ 3345-76 п.3; ГОСТ 24606.2-81 п.1 |  |
| 16.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением с применением мегаомметра ПСИ-2530 | СТП 33243.20.366-16 п.29.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.2 | ---1) |  |
| 16.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-300 | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ПУЭ-6 п.3.1.8, п.7.3.139; СП 4.04.04-2023 п.12.1; СТП 33243.20.366-16 п.31.8; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.8, п.6.12.4.15; ТКП 339-2022 (33240) п.4.3.2.9, п.4.3.5.4, п.4.3.19.5, п.4.3.20.2 | ---1) |  |
| 17.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | СТП 33243.20.366-16 п.29.1; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | ГОСТ 3345-76 п.3; ГОСТ 24606.2-81 п.1 | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 17.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.8.3.1; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.7; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 а), п.4.4.26.7 г); ТКП 538-2014 (02150) гл.4 | ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.8.3.1 |  |
| 17.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.8.3.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.7; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 а), п.4.4.26.7 д); ТКП 538-2014 (02150) гл.4 | ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.8.3.2 |  |
| 17.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.7 | ---1) |  |
| 18.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20/1. Удельное сопротивление грунта с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20/1 | ГОСТ 30339-95 п.4.3.3; СН 4.04.01-2019 п.16.1.12; СН 4.04.03-2020 п.7.4.5; СП 4.04.04-2023 п.17.1.1; СТП 33243.20.366-16 п.31.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.6, п.4.3.2.13, п.4.3.7.2, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4; ТКП 611-2017 (33240) п.10.2.1.2, п.10.2.2.1 | ---1) | Лаборатория электрофизических испытаний ООО «БелНекстЭнерго» (ул. Игнатенко, 11 Б, каб.4, 220035, г. Минск) |
| 18.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | СН 4.04.03-2020; СП 4.04.04-2023 п.17.1.1; СТП 33243.20.366-16 п.31.2; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.2; ТКП 538-2014 (02150) гл.5 | ГОСТ 17441-84 п.2.6 |  |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)