ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Бетоны | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. п. 7.1, 7.2 | ул. Борисенко, 13а, 246027, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1187-2020 Приложение Б; СТБ 2221-2020 Приложение А; СТБ 2674-2025 п. 4 3 1 таблица 3 |  |  |
| 1.3* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п. 7.3 |  |  |
| 1.4* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 1.5* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |  |  |
| 1.6* |  | 23.61/29.040 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 п. 5 |  |  |
| 2.1* | Растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п. 9 | ул. Борисенко, 13а, 246027, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 2.2* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-2024 п. 13.8 |  |  |
| 3.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. п. 1.2.1, 1.5 | ул. Борисенко, 13а, 246027, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 3.2** |  |  | Ширина трещин | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. п. 1.5.1 а, б, г |  |  |
| 3.3** |  |  | Отклонение линейных размеров | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. п. 1.1 а, б, в, 1.1.1 а, б, в, 1.1.2 г, 1.2.1 |  |  |
| 3.4** |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. 3.1 |  |  |
| 3.5** |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. 3.2 |  |  |
| 3.6** |  |  | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. 2.2 |  |  |
| 3.7** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя | ГОСТ 22904-2023 |  |  |
| 4.1** | Арматурные и закладные изделия сварные | 25.11/29.061 | Отклонение линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п. п. 7.1, 7.2, 7.3 | ул. Борисенко, 13а, 246027, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 4.2* |  | 25.11/29.121 | Минимальное временное сопротивление (временное сопротивление) сварных соединений при механических испытаниях | ГОСТ 10922-2012 п. п. 7.10, 7.11, 7.13 - 7.17 |  |  |
| 5.1** | Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий | 25.11/29.061 | Отклонение линейных размеров сварных арматурных изделий | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. п. 1.1.1, 1.4; СТБ 2174-2011 п. п. 7.1 - 7.3, 7.7 | ул. Борисенко, 13а, 246027, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. 1.1.1; СТБ 2174-2011 п. п. 7.1 , 7.6 |  |  |
| 5.3** |  |  | Геометрические параметры сварных соединений | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. п. 1.1.1, 1.2.1, 1.5, 2.2; СТБ 2174-2011 п. п. 7.1 , 7.8 |  |  |
| 5.4** |  | 25.11/11.116, 25.11/32.115 | Качество поверхности элементов изделий и сварных соединений | СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011 п. 7.9 |  |  |
| 5.5** |  | 25.11/29.061, 25.11/32.115 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях | СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011 п. 7.1 |  |  |
| 5.6* |  | 25.11/29.121 | Минимальное и среднее значение временного сопротивления (временное сопротивление) стыковых, тавровых, нахлёсточных соединений, всех типов крестообразных соединений по рабочей арматуре | ГОСТ 12004-81 п. п. 1, 2, 3.5; СТБ 2174-2011 п. п. 6.20 - 6.22, 7.10 |  |  |
| 5.7* |  |  | Класс прочности на срез крестообразных сварных соединений | СТБ 2174-2011 п. п. 6.20 - 6.22, 7.11 приложение Д |  |  |
| 6.1* | Сталь арматурная, арматура | 24.31/29.061 | Относительное удлинение | ГОСТ 12004-81 п. п. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.9, 3.10; ГОСТ 13840-68 п. 3.7 | ул. Борисенко, 13а, 246027, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 6.2* |  | 24.31/29.121 | Физический или условный предел текучести Re | СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5; СТБ ISO 6892-1-2022 п. п. 11, 12, 13 |  |  |
| 6.3* |  |  | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 12004-81 п. п. 1, 2, 3.5, 3.9, 3.10; ГОСТ 13840-68 п. 3.7 |  |  |
| 6.4* |  |  | Предел текучести | ГОСТ 12004-81 п. п. 1, 2, 3.6, 3.9, 3.10; ГОСТ 13840-68 п. 3.7 |  |  |
| 6.5* |  |  | Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести Rm/Re | СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5; СТБ ISO 6892-1-2022 п. 13 |  |  |