ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средств измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные № 1; 2; 11 | (0,3-100) мм | кл. т. 4-5 | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | (0-320) мм | Отклонения суммарного рабочего размера парных радиусных и плоскопараллельных боковиков не должны превышать ± 0,001 мм | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.3* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | (0-1000) мм (0-400) мм (0-1000) мм | ц.д. 0,05 мм; 0,10 мм Δ = ± 0,05 мм; Δ = ± 0,10 мм ц.д. 0,05 мм, Δ = ± 0,05 мм ц.д. 0,05 мм; 0,1 мм Δ = ± 0,05 мм; Δ = ± 0,10 мм | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.4* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | (6-250) мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ± 0,015 мм; Δ = ± 0,018 мм; кл. т. 1-2 | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.5* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры с ц.д.0,001; 0,002 мм | (6-50) мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм Δ = ± 3,5 мкм | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.6* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры МК Микрометры МЗ | (0-100) мм (0-75) мм | ц.д. 0,01 мм кл. т. 1-2 | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.7* | 2 | 26.51/99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | (0-100) мм | квалитет 6-9 | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.8* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0-10) мм | ц.д. 0,01 мм кл. т. 0-1 | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.9* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0-0,8) мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ± 0,007 мм; Δ = ± 0,015 мм | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.10* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | (0-2) мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм кл. т. 0-1 | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |
| 1.11* | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,1 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм Δ = ± 0,4 мкм | пр-кт Партизанский, 2, корп. 2-31, г. Минск |