ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжение до 1000 В, силовые кабельные линии. | 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИНФ-300. | -¹) | ул. Панкова, 98, 213971, д. Старое Прибужье, Дрибинский район, Могилевская область | -¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №2848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-3 от 11.11.2019) |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2510. |  |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединения заземлителей на заземляемых элементах и измерением переходного сопротивления контакта с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20 и измерителя сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИНФ-300. | -¹) | ул. Панкова, 98, 213971, д. Старое Прибужье, Дрибинский район, Могилевская область | -¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №2848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-3 от 11.11.2019) |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИНФ-300. |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20;. |  |  |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510. | -¹) | ул. Панкова, 98, 213971, д. Старое Прибужье, Дрибинский район, Могилевская область | -¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №2848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-3 от 11.11.2019) |
| 3.2** |  |  | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии напряжение до 1000 В с УЗО-Д с применением мегаомметра ПСИ-2510. |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510. |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений отключающего дифференциального тока) с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510. |  |  |  |