ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, вид исследований, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе взятия образца/материала | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Кровь: венозная и капиллярная (K3EDTA, K2EDTA) | 101.03/42.000 | Взятие биологического материала | СОП-ППБ-О-004 СОП-ППБ-О-007 СОП-ППБ-О-008 Сборник типовых стандартных операционных процедур для КДЛ Организаций здравоохранения Кыргызской Республики. Бишкек 2021.УДК 616-71(0754)006.015.5:614.2(477):35 ББК 534 ISBN ISBN 5-93974-158-1. Размещен на сайте http://askld.kg/ | ул. Юнусалиева, 26, г. Бишкек, Чуйская область, Киргизия |
| 1.2* |  | 101.03/17.087 | Гематологические исследования: Общий анализ крови. Клетки крови и их параметры. Лейкоциты: WBC, NEU, % N, LYM, % L, MONO, % M, EOS, % E, BASO, % B. | СОП-ГМ-002 Руководство оператора по эксплуатации анализатора гематологического автоматического ВС – 6800Plus, "Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.", Китай Содержание. Принцип работы системы, раздел: 4,2; 4,3; 4,4; 4,6. |  |
| 1.3* |  | 101.03/17.073 | Гематологические исследования: Общий анализ крови. Клетки крови и их параметры. Эритроциты: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW- SD, RETC. Тромбоциты: PLT, MPV, PDW, P-LCR. |  |  |
| 1.4* | Кровь: венозная, капиллярная (K3EDTA, K2EDTA) | 101.06/18.115 | Клетки крови и их виды абсолютное и относительное количество (микроскопия мазка крови) | СОП-К-24-А | ул. Юнусалиева, 26, г. Бишкек, Чуйская область, Киргизия |
| 1.5* | Кровь: венозная и капиллярная (K3EDTA, K2EDTA) | 101.03/08.156 | Скорость оседания эритроцитов по Вестергрену | Руководство оператора по эксплуатации Анализатора гематологического автоматического ВС – 6800Plus, "Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.", Китай Содержание. Принцип работы системы, раздел: 4,2; 4,3; 4,4; 4,6 | ул. Юнусалиева, 26, г. Бишкек, Чуйская область, Киргизия |
| 1.6* | Плазма крови (цитратная) | 101.05/15.081 | Исследования системы гемостаза: Протромбиновое время, МНО, АЧТВ, Фибриноген, АЧТВ | СОП-БИ-67-А Руководство по эксплуатации автоматического коагулометра ACL TOP (Instrumentation Laboratori SpA), США. Печатное руководство Кат. № 00029227504. Инструкции к диагностическим наборам реагентов для работы на анализаторе. | ул. Юнусалиева, 26, г. Бишкек, Чуйская область, Киргизия |
| 1.7* | Сыворотка крови | 101.04/08.156 | Биохимические исследования: Альбумин; L-Амилаза; Общий белок; Билирубин прямой; Билирубин общий; ГГТ (гамма глутамин транспептидаза); Глюкоза; Железо; Кальций; Креатинин; Креатинкиназа; Лактат (молочная кислота); Липаза; Магний; Мочевина; Мочевая кислота; Трансаминаза-АЛТ; Трансаминаза-АСТ; Триглицериды; Холестерин общий; HDL-холестерин -ЛПВП; LDL-холестерин-ЛПНП; Фосфор неорганический; Щелочная фосфатаза; Железосвязывающая емкость крови | СОП-Б-И-81-А Инструкции к диагностическим наборам реагентов для работы на модуле Сobas c 502 анализатора Cobas 8000. Руководство оператора серии анализаторов Cobas 8000 (Roche Diagnostics), версия программного обеспечения 02-07. Руководство оператора серии анализаторов Cobas с 502 (Roche Diagnostics), версия программного обеспечения 02-07. Проведение внутреннего контроля качества биохимических исследований с использованием контрольных материалов на модуле Сobas c 502. | ул. Юнусалиева, 26, г. Бишкек, Чуйская область, Киргизия |
| 1.8* |  | 101.04/08.169 | Калий; Натрий; Кальций ионизированный | Руководство оператора Анализатор Электролитов AVL- 9180 Roche, Германия, и реагенты для определения электролитов. |  |