|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1439 от 30 ноября 1998 года на бланке № на 20 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 сентября 2022 года

производственно-технологической лаборатории

участка «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов»

oткрытого акционерного общества «Гомельхлебопродукт»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кореневское шоссе,4, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Зерно: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, горох, люпин кормовой, соя, тритикале, просо | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 22983-88 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1192-99 СТБ 1522-2005 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. пост. Минсельхозпрода № 10 10.02.2011 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 ГОСТ 13586.3-2015 |
| 1.2* |  | 01.11/11.116 | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-90 п.п.4.1, 4.2 |
| 1.3* |  | 01.11/29.165 | Массовая доля клейковины и качество клейковины |  | ГОСТ 13586.1-68 п.п.3.1,3.2 |
| 1.4* |  | 01.11/29.040 | Пленчатость |  | ГОСТ 10843-76 п.4.1.2 |
| 1.5* |  | 01.11/29.040 | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 п.4.1 |
| 1.6* |  | 01.11/29.040 | Натура |  | ГОСТ 10840-64 |
| 1.7* |  | 01.11/29.040 | Сорная примесь, зерновая, вредная примесь, мелкие зерна и крупность |  | ГОСТ 30483-97 |
| 1.8* |  | 01.11/11.116 | Заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-93 п.1 |
| 1.9* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 1.10* |  | 01.11/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п.6.2 |
| 1.13 * |  | 01.11/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 30178-96 |
| 1.14 * |  | 01.11/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 30178 -96 |
| 1.15 * |  | 01.11/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 * | Зерно: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, горох, люпин кормовой, соя, тритикале, просо | 01.11/08.032 | Ртуть | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 22983-88 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1192-99 СТБ 1522-2005 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. пост. Минсельхозпрода № 10 10.02.2011 (в редакции 20.05.11 № 33) | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 1.17 * |  | 01.11/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 1.18 * |  | 01.11/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 1.19 * |  | 01.11/08159 | Афлатоксин В1 |  | М 04-32-2004 |
| 1.20 * |  | 01.11/08.159 | Дезоксиниваленон |  | М 04-45-2007 |
| 1.21 * |  | 01.11/08.159 | Бенз(а)пирен |  | М 04-15- 2009 |
| 2.1 *** | Семена зерновых, семена зернобобовых, масличных и технических культур | 01.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1073-97 СТБ 1123-98 | ГОСТ 12036-85 п.2 |
| 2.2* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 12041-82 п.2 |
| 2.3 * |  | 01.11/29.040 | Чистота и отход семян |  | ГОСТ 12037-81 п.2 |
| 2.4* |  | 01.11/11.116 | Заселенность вредителями |  | ГОСТ 12045-97 п.4 |
| 3.1 *** | Ячмень пивоваренный | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5060- 86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-2015 СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 3.3* |  | 01.11/29.040 | Сорная, зерновая примесь, мелкие зерна и крупность |  | ГОСТ 30483-97 |
| 3.4* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-93 п.1 |
| 3.5* |  | 01.11/08.149 | Белок |  | ГОСТ 10846-91 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Маслосемена рапса |  | 01.26/42.000 | Отбор проб | СТБ 1398-2003 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. пост. Минсельхозпрода № 10 10.02.2011 (в редакции 20.05.11 № 33) | ГОСТ 10852-86 СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 |
| 4.2* |  |  | 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 4.3* |  |  | 01.26/29.040 | Содержание сорной и масличной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 4.4* |  |  | 01.26/11.040 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88 |
| 4.5* |  |  | 01.26/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 п.4.5 ГОСТ 30178-96 |
| 4.6* |  |  | 01.26/08.149 | Кислотное число масла в маслосеменах рапса |  | ГОСТ 10858-77 п.3 |
| 4.7* |  |  | 01.26/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 4.8* |  |  | 01.26/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 4.9* |  |  | 01.26/08.159 | Афлатоксин В1 |  | М 04-32-2004 |
| 4.10* |  |  | 01.26/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 4.11* |  |  | 01.26/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 5.1 *** |  | Отруби пшеничные, отруби ржаные, отруби пшенично-ржаные, отруби ржано-пшеничные, мучка кормовая, лузга кормовая | 10.61/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 06093149.061-99 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. пост. Минсельхозпрода № 10 10.02.2011 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27668-88 СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 5.3* |  |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 5.4* |  |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 5.5* |  |  | 10.61/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 5.6* |  |  | 10.61/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |
| 5.7* |  |  | 10.61/06.036 | Токсичность |  | СТБ 1595-2008 ГОСТ 13496.7-97 п.6 |
| 5.8* |  |  | 10.61/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 5.9* |  |  | 10.61/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 5.10* |  |  | 10.6108.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 5.11* |  |  | 10.61/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 5.12* |  |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 5.13* |  |  | 10.61/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 5.14* |  |  | 10.61/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 5.15* |  |  | 10.61/08.159 | Афлатоксин В1 |  | М 04-32-2004 |
| 5.16* |  |  | 10.61/08.159 | Дезоксиниваленон |  | М 04-45-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17* | Отруби пшеничные, отруби ржаные, отруби пшенично-ржаные, отруби ржано-пшеничные, мучка кормовая, лузга кормовая | 10.61/08.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки | ТУ РБ 06093149.061-99 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.3 |
| 5.18 * |  | 10.61/01.086 | Анаэробы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.4 |
| 5.19 * |  | 10.61/01.086 | Бактерии рода «Протей» |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.5 |
| 5.20* |  | 10.61/01.086 | Энтерококки |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.7 |
| 5.21* |  | 10.61/01.086 | Патогенные пастереллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.6 |
| 5.22 * |  | 10.61/01.086 | Сальмонеллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.2 |  |
| 5.23* |  | 10.61/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |  |
| 5.24* |  | 10.61/08.149 | Перекисное число |  | МВИ МН 3506-2010 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Шрот соевый кормовой тостированный, шрот подсолнечный, жмых рапсовый, жмых подсолнечный, шрот рапсовый тостированный | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 80-96 ГОСТ 30257-95 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлениием МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13979.0-86 СТБ 1056-2016 |
| 6.2* |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13979.1-68 п. 3 |
| 6.3* |  | 10.91/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 п.8 |
| 6.4* |  | 10.91/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13979.5-68 |
| 6.5* |  | 10.91/08.149 | Протеин |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 6.6* |  | 10.91/29.040 | Клетчатка |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4 |
| 6.7* |  | 10.91/11.116 | Зараженность вредителями и наличие следов зараженности |  | ГОСТ 13496.13-75 п.3 |
| 6.8* |  | 10.91/29.040 | Зола нерастворимая в соляной кислоте |  | ГОСТ 13979.6-69 п.3 |
| 6.9 * |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 6.10* |  | 10.91/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |
| 6.11* |  | 10.91/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |
| 6.12* |  | 10.91/08.149 | Перекисное число |  | МВИ МН 3506-2010 |
| 6.13* |  | 10.91/08.164 | Жир |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 6.14* |  | 10.91/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 6.15* |  | 10.91/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 6.16* |  | 10.91/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 6.17* |  | 10.91/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 6.18* |  | 10.91/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 6.19* |  | 10.91/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 6.20* |  | 10.91/08.159 | Дезоксиниваленон |  | М 04-45-2007 |
| 6.21* |  | 10.91/08.159 | Афлатоксин В1 |  | М 04-32-2004 |
| 6.22* |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет.центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.3 |
| 6.23* |  | 10.91/01.086 | Сальмонеллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет.центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2116-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 СТБ 1056-2016 |
| 7.2* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 |
| 7.3* |  | 10.20/08.164 | Жир |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 7.4* | ракообразных и беспозвоночных | 10.20/08.149 | Сырой протеин | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. Утв. Постановлении ем МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 7.5* |  | 10.20/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 26657- 97 п. 4.5 |
| 7.6 * |  | 10.20/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |
| 7.7* |  | 10.20/29.040 | Зола, не растворимая в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 п.9 |
| 7.8* |  | 10.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |
| 7.9* |  | 10.20/08.149 | Перекисное число |  | МВИ МН 3506-2010 |
| 7.10* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 7.11* |  | 10.20/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 7636-85 п.8.4 |
| 7.12* |  | 10.20/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 31674-2012 п.4 |
| 7.13* |  | 10.20/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет.центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.3 |
| 7.14* |  | 10.20/01.086 | Сальмонеллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет.центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.2 |
| 7.15 * |  | 10.20/01.086 | Анаэробы, в т.ч. ботулинический токсин |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет.центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.16* | Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных | 10.20/01.086 | Бактерии рода «Протей» | ГОСТ 2116 -2000 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет.центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.5 |
| 7.17* |  | 10.20/01.086 | Общее микробное число |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет.центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.1 |
| 7.18* |  | 10.20/01.086 | Энтерококки |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет.центра» 14.06.19 № 03-02/33 п.3.7 |
| 7.19* |  | 10.20/01.086 | Патогенные пастереллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 №03-02/33 п.3.6 |
| 7.20* |  | 10.20/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 7.21* |  | 10.20/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 7.22* |  | 10.20/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 7.23* |  | 10.20/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 8.1 *** | Мука кормовая животного происхождения, мука кормовая | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17536 -82 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17681-82 п.1 СТБ 1056-2016 |
| 8.2* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3.1 |
| 8.3* |  | 10.13/29.040 | Крупность помола |  | ГОСТ 17681-82 п.2.1 |
| 8.4* |  | 10.13/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 |
| 8.5* |  | 10.13/29.040 | Клетчатка |  | ГОСТ 17681-82 п.2.11 |
| 8.6* |  | 10.13/29.040 | Минеральная примесь |  | ГОСТ 17681-82 п.2.7 |
| 8.7* |  | 10.13/08.149 | Сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 8.8* |  | 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.9* | Мука кормовая животного происхождения, мука кормовая Мука кормовая животного происхождения, мука кормовая | 10.13/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 17536 -82 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 №03-02/33 п.3.1 |
| 8.10* |  | 10.13/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 №03-02/33 п.3.3 |
| 8.11 * |  | 10.13/01.086 | Анаэробы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра»14.06.19 №03-02/33 п.3.4 |
| 8.12* |  | 10.13/01.086 | Бактерии рода «Протей» |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 №03-02/33 п.3.5 |
| 8.13* |  | 10.13/01.086 | Энтерококки |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19 №03-02/33 п.3.7 |
| 8.14* |  | 10.13/01.086 | Патогенные пастереллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.15* | Мука кормовая животного происхождения, мука кормовая Мука кормовая животного происхождения, мука кормовая | 10.13/01.086 | Сальмонеллы | ГОСТ 17536 -82 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра»14.06.19№03-02/33 п.3.2 |
| 8.16* |  | 10.13/01.036 | Общая токсичность |  | Методика лабораторного определения токсичности кормов животного происхождения биопробой на белых мышах, утв. 14.11.2007 ГУВ МСХ РБ № 10 -1- 5/989 |
| 8.17* |  | 10.13/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 8.18* |  | 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 8.19* |  | 10.13/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 8.20* |  | 10.13/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 8.21* |  | 10.13/08.149 | Кислотное число |  | МВИ.МН 3507-2010 |
| 8.22* |  | 10.13/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 9.1 *** | Дрожжи кормовые | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20083-74 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20083-74 п.3.1 СТБ 1056-2016 |
| 9.2* |  | 10.91/11.116 | Внешний вид, цвет,запах |  | ГОСТ 20083-74 п.3 |
| 9.3* |  | 10.91/08.149 | Сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 9.4* |  | 10.91/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4. |
| 9.5* |  | 10.91/01.086 | Общее микробное число |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.1 |
| 9.6* |  | 10.91/01.086 | Сальмонеллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.2 |
| 9.7* |  | 10.91/08.149 | Белок по Барнштейну |  | ГОСТ 28178-89 п.7 |
| 9.8* |  | 10.91/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 20083-74 п.3.13 |
| 9.9* |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 28178-89 п.4.3 |
| 9.10* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 28178-89 п.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11* | Дрожжи кормовые | 10.91/08.169 | Нитриты | ГОСТ 20083-74 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |
| 9.12* |  | 10.91/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 9.13* |  | 10.91/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 9.14* |  | 10.91/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 9.15* |  | 10.91/08.032 | Ртуть |  | Инструкция4.1.10-15-52-2005 |
| 9.16* |  | 10.91/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |
| 9.17* |  | 10.91/08.149 | Перекисное число |  | МВИ МН 3506-2010 |
| 10.1 *** | Кальция фосфат кормовой, фосфат де фторированный, моно кальций фосфат | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23999-80 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением МСХ и продоволь-ствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) | ГОСТ 24596.1-2015 п.4 СТБ 1056-2016 |
| 10.2* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 24596.4-2015 п.6 |
| 10.3* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 24596.2-2015 п.7 |
| 10.4* |  | 10.91/08.052 | Определение воды |  | ГОСТ 24596.6-2015 п.8 |
| 10.5* |  | 10.91/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 23999-80 п.4.11 |
| 10.6 * |  | 10.91/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 10.7 * |  | 10.91/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 11.1 *** | Мел мелко гранулированный, мука известняковая, мел молотый кормовой | 10.91/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 59011865.007-2004 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением МСХ и продоволь ствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) | ТУ РБ 59011865.007-2004 п.4.1 СТБ 1056-2016 |
| 11.2* |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 19219-73 |
| 11.3* |  | 10.9129.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 13496.8-72 п.3.1 |
| 11.4* |  | 10.91/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 |
| 11.5* |  | 10.91/29.040 | Нерастворимый в соляной кислоте остаток |  | ГОСТ 21138.6-78 п.2 |
| 11.6* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция и углекислого кальция |  | ГОСТ 21138.5-78 п.2 |
| 11.7 * |  | 10.91/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 11.8 * |  | 10.91/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 *** | Премиксы для сельскохозяйственных животных, птиц и рыбы | 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1079-97 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. Утв. Постановлением МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-2016 СТБ 1056-2016 |
| 12.2* |  | 10.91/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п. 4 |
| 12.3* |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3.1 |
| 12.4* |  | 10.91/29.040 | Крупность |  | ГОСТ 26573.3-14 |
| 12.5* |  | 10.91/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-75 п.3 |
| 12.6 * |  | 10.91/08.156 | Витамин А |  | СТБ 1079-97 п.6.9 М 04-10-2007 |
| 12.7* |  | 10.91/08.155 | Витамин В1, В2 |  | СТБ 1079-97 п.6.12.1 |
| 12.8* |  | 10.91/08.155 | Витамин В4 |  | СТБ 1079-97 п.6.13 |
| 12.9* |  | 10.91/08.155 | Витамин В5 |  | М 04-41-2005 |
| 12.10 * |  | 10.91/08.032 | Микроэлементы: железо, кобальт медь, цинк, марганец |  | СТБ 1079-97 п.6.17.1 |
| 12.11 * |  | 10.91/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 12.12* |  | 10.91/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 12.13* |  | 10.91/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 12.14* |  | 10.91/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 12.15* |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.3 |
| 12.16* |  | 10.91/01.086 | Сальмонеллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.2 |
| 12.17* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 12.18* |  | 10.91/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |
| 12.19 * |  | 10.91/08.159 | Витамин Е |  | М 04-10-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 *** | Заменители цельного молока, сыворотка | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 190500758.004-2007 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. утв. Постановлением МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1056-2016 ГОСТ 26809-86 |
| 13.2* |  | 10.51/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 8764-73 п.7.3А |
| 13.3* |  | 10.51/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 8764-73 п.10.5.3 |
| 13.4* |  | 10.51/08.164 | Жир |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 13.5* |  | 10.51/08.149 | Сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 13.6* |  | 10.51/29.040 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72 п.2 |
| 13.7* |  | 10.51/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 |
| 13.8* |  | 10.51/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 13.9* |  | 10.51/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |
| 13.10* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.11* |  | 10.51/01.086 | Энтеропагенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.12* |  | 10.51/01.086 | Сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.13* |  | 10.51/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 13.14* |  | 10.51/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 13.15* |  | 10.51/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 13.16* |  | 10.51/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 14.1 *** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1129-93 СТБ 1486-2004 | СТБ 1939-2009 п.6.4 |
| 14.2* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 |
| 14.3* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 п.7 |
| 15.1 *** | Жиры животные | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17483-72 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением МСХ и прод. РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 п.2.1 СТБ 1050-2008 |
| 15.2* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 15.3* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
| 15.4* |  | 10.4108.149 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 15.5* |  | 10.41/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 15.6* |  | 10.41/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.7* |  | 10.41/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.8* | Жиры животные | 10.41/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки | ГОСТ 17483-72 ТНПА и другая документация на продукцию | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.3 |
| 15.9* |  | 10.41/01.086 | Сальмонеллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.2 |
| 15.10* |  | 10.41/01.086 | Общее микробное число |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.1 |
| 16.1 *** | Комбикорма для: птицы, свиней, крупного рогатого скота, кроликов, рыбы, продукты побочные кормовые | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 ГОСТ 10747-70 ГОСТ 28824-90 СТБ 1842- 2008 СТБ 2111-2010 ТУ РБ 600024008.102-2004 ТУ BY 100035627.010-2007 ТУ РБ 600024008.091-2003 ТУ BY 400010980.002-2009 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. пост. Минсельхозпрода № 10 10.02.2011 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-2016 |
| 16.2* |  | 10.91/11.116 | Внешний вид, цвет |  | ГОСТ 9267-68 п.3.2 ГОСТ 22834-87 п.3.2 СТБ 1842- 2008 п.7.2 СТБ 2111-2010 п.6.2 ТУ РБ 600024008.102-2004 п.3.2 ТУ РБ 600024008.091-2003 п.3.2 ТУ BY 400010980.002-2009 п.2.3 ТУ BY 600024008.125-2006 |
| 16.3* |  | 10.91/11.116 | Запах и зараженность хлебными вредителями |  | ГОСТ 13496.13-75 п.2.3 |
| 16.4* |  | 10.91/29.040 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72 |
| 16.5* |  | 10.91/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 |
| 16.6* |  | 10.91/08.149 | Сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 16.7* |  | 10.91/08.164 | Клетчатка |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 16.8* |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13496.3-92 |
| 16.9* |  | 10.91/29.052 | Зола, не растворимая в HCl |  | ГОСТ 32045-2012 п.9 |
| 16.10* |  | 10.91/08.169 | Натрий |  | ГОСТ 13496.1-2019 п.8 |
| 16.11* |  | 10.91/08.169 | Хлориды |  | ГОСТ 13496.1-2019 п.9 |
| 16.12* |  | 10.91/06.036 | Токсичность |  | СТБ 1595-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.13* | Комбикорма для: птицы, свиней, крупного рогатого скота, кроликов, рыбы, продукты побочные кормовые | 10.91/08.149 | Кальций | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 ГОСТ 10747-70 ГОСТ 28824-90 СТБ 1842- 2008 СТБ 2111-2010 ТУ BY 600024008.133-2008 ТУ РБ 600024008.102-2004 ТУ BY 100035627.010-2007 ТУ РБ 600024008.091-2003 ТУ BY 400010980.002-2009 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. утв. Постановлением МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 16.14* |  | 10.91/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 26657-97 п.4.5 |
| 16.15* |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.3 |
| 16.16* |  | 10.91/01.086 | Анаэробы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.4 |
| 16.17* |  | 10.91/01.086 | Бактерии рода «Протей» |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.5 |
| 16.18* |  | 10.91/01.086 | Патогенные пастереллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.6 |
| 16.19* |  | 10.91/01.086 | Энтерококки |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.7 |
| 16.20* |  | 10.91/01.086 | Сальмонеллы |  | Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором «Бел. гос. вет. центра» 14.06.19№03-02/33 п.3.2 |
| 16.21* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.22* | Комбикорма для: птицы, свиней, крупного рогатого скота, кроликов, рыбы, продукты побочные кормовые | 10.91/08.169 | Нитриты | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 ГОСТ 10747-70 ГОСТ 28824-90 СТБ 1842- 2008 СТБ 2111-2010 ТУ BY 600024008.133-2008 ТУ РБ 600024008.102-2004 ТУ BY 100035627.010-2007 ТУ РБ 600024008.091-2003 ТУ BY 400010980.002-2009 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |
| 16.23* |  | 10.91/08.079 | Лизин, цистин, метионин, треонин |  | ГОСТ 31480-2012 п.6 |
| 16.24* |  | 10.91/08.079 | Триптофан |  | ГОСТ 31480-2012 п.7 |
| 16.25* |  | 10.91/08.156 | Крахмал |  | ГОСТ 26176-2019 |
| 16.26* |  | 10.91/08.159 | Афлатоксин В1 |  | М 04-32-2004 |
| 16.27* |  | 10.91/08.159 | Дезоксиниваленон |  | М 04-45-20007 |
| 16.28* |  | 10.91/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-12 |
| 16.29* |  | 10.91/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 16.30* |  | 10.91/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 16.31* |  | 10.91/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 16.32* |  | 10.91/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 16.33* |  | 10.91/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18- 85 п.3.1 |
| 16.34* |  | 10.91/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 16.35* |  | 10.91/08.164 | Жир |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 16.36* |  | 10.91/08.149 | Спорынья |  | ГОСТ 13496.5-2018 |
| 16.37* |  | 10.91/29.061 | Размер гранул |  | ГОСТ 22834-87 п.3 |
| 16.38* |  | 10.91/29.040 | Крошимость гранул |  | ГОСТ 28497-2014 п.3 |
| 16.39* |  | 10.91/08.149 | Хлорид натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019 п.10 |
| 16.40* |  | 10.91/08.52 | Сырая зола |  | ГОСТ 26226-95 п.1.4 |
| 16.41* |  | 10.91/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 *** | Крупа: овсяная, гречневая, ячменная, пшеничная «Могилевская», горох шлифованный, хлопья овсяные «Экстра» | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6201-68 СТБ 2203-2011 СТБ 2324-5013 ТУ РБ 00959441.007-95 ТУ РБ 06093149.039-98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановление МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1036-97 СТБ 1053-15 |
| 17.2* |  | 10.61/11.116 | Цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 26312.2-84 п.3.1-3.3 |
| 17.3* |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 п.4 |
| 17.4* |  | 10.61/29.040 | Крупность, номер, доброкачественное ядро |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 17.5* |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 |
| 17.6* |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 17.7* |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 |
| 17.8* |  | 10.61/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 |
| 17.9* |  | 10.61/11.116 | Развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 п.3.5 |
| 17.10* |  | 10.61/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 17.11* |  | 10.61/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 17.12* |  | 10.61/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ Р 51766-2001 |
| 17.13* |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 17.14* |  | 10.61/08.159 | Афлатоксин В1 |  | М 04-32-2004 |
| 17.15* |  | 10.61/08.159 | Дезоксиниваленон |  | М 04-45-2007 |
| 17.16* |  | 10.61/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 17.17* |  | 10.61/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 18.1 *** | Хлопья зерновые «Экстра» быстрого приготовления | 10.61/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 190239501.062-003 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» Постановление МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2* |  | 10.61/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 26312.2-84 |
| 18.3* |  | 10.61/11.116 | Цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 26312.2-84 |
| 18.4* |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 |
| 18.5* |  | 10.61/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5 –84 |
| 18.6* |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 |
| 18.7* |  | 10.61/29.040 | Примеси |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 18.8* |  | 10.61/11.116 | Готовность к употреблению |  | ГОСТ 15113.3-77 п.3 |
| 18.9* |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 18.10* |  | 10.61/11.116 | Заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 18.11* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 |
| 18.12* |  | 10.61/29.040 | Испорченные хлопья |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 18.13* |  | 10.61/29.040 | Не расплющенные зерна |  | ГОСТ 26312.4-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.14* | Хлопья зерновые «Экстра» быстрого приготовления | 10.61/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТУ РБ 190239501.062-003 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» Постановление МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.15* |  | 10.61/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 п.4.1 |
| 18.16* |  | 10.61/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 18.17* |  | 10.61/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.18 * |  | 10.61/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178- 96 |
| 18.19 * |  | 10.61/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178- 96 |
| 18.20 * |  | 10.61/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ Р 51766-2001 |
| 18.21 * |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 18.22 * |  | 10.61/08.159 | Афлатоксин В1 |  | М 04-32-2004 |
| 18.23 * |  | 10.61/08.159 | Дезоксиниваленон |  | М 04-45-20007 |
| 18.24 * |  | 10.61/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 18.25 * |  | 10.61/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 19.1 *** | Концентраты пищевые | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 983-95 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановление МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.0-77 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 |
| 19.2* |  | 10.61/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус и запах, консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77 п.2 |
| 19.3* |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 15113.4-77 п.3 |
| 19.4* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.5.3.3 |
| 19.5* |  | 10.61/11.116 | Готовность блюда к употреблению |  | ГОСТ 15113.3-77 п.3 |
| 19.6* |  | 10.61/29.040 | Посторонние минеральные примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |
| 19.7* |  | 10.61/29.040 | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 19.8* |  | 10.61/29.116 | Масса нетто, массовая доля отдельных компонентов |  | ГОСТ 15113.1-77 п.п.3, 5 |
| 19.9* |  | 10.61/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.10* | Концентраты пищевые | 10.61/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | СТБ 983-95 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановление МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.11* |  | 10.61/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 п.4.1 |
| 19.12* |  | 10.61/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 19.13* |  | 10.61/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178- 96 |
| 19.14 * |  | 10.61/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178- 96 |
| 19.15 * |  | 10.61/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ Р 51766-2001 |
| 19.16 * |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 19.17 * |  | 10.61/08.159 | Афлатоксин В1 |  | М 04-32-2004 |
| 19.18 * |  | 10.61/08.159 | Дезоксиниваленон |  | М 04-45-2007 |
| 19.19 * |  | 10.61/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 19.20 * |  | 10.61/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 20.1 *** | Вода питьевая | 100.09/01.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения Постановление МЗ РБ от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 20.2* |  | 100.09/01.116 | Запах, вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3,4,5 |
| 20.3 * |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 20.4* |  | 100.09/08.149 | Свободный остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 20.5* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |
| 20.6* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 |
| 20.7* |  | 100.09/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 |
| 20.8 |  | 100.09/04.12 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.1 *** | Фрукты сушеные, орехи, сушёные овощи, специи, пряности | 10.39/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановление МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 34125-2017 п.5 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 СТБ 1054-2012 |
| 21.2* |  | 10.39/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 34130-2017 п.4 |
| 21.3* |  | 10.39/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 15113.4-77 п.3 |
| 21.4* |  | 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 21.5* |  | 10.39/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.6* | Фрукты сушеные, орехи, сушёные овощи, специи, пряности | 10.39/08.032 | Кадмий | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановление МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 |  |
| 21.7* |  | 10.39/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ Р 51766-2001 |  |
| 21.8* |  | 10.39/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |
| 21.9* |  | 10.39/08.159 | Афлатоксин В1 |  | М 04-32-2004 |  |
| 21.10* |  | 10.39/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 21.11* |  | 10.39/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 п.4.1 |  |
| 21.12* |  | 10.39/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 22.1* | Пищевые продукты | 10.61/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 22.2 |  |  | Удельная активность стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 23.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. МСХ и продовольствия РБ 03.08.99 согласованы с главным государственным ветеринарным инспектором РБ 28.07.99. Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением МСХ и продовольствия РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции 20.05.11 № 33) |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/04.125 | Удельная активность стронция-90 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. МСХ и продовольствия РБ 03.08.99 согласованы с главным государственным ветеринарным инспектором РБ 28.07.99 | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 24.1* | Окружающая среда: контрольные точки в помещении | 100.02/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете министров РБ 02.08.2004 согласованы с Главным государственным санитарным врачом РБ 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |