ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 1.3** |  | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления постоянному току обмоток статора и ротора | АМИ.ГМ 0101-2022 |  |  |
| 2.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 2.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0101-2022 |  |  |
| 3.1** | Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 3.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0101-2022 |  |  |
| 4.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0101-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.1** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 5.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0101-2022 |  |  |
| 6.1** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | АМИ.ГМ 0101-2022 |  |  |
| 7.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току главной цепи | АМИ.ГМ 0101-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.2** |  |  | Сопротивление обмоток электромагнитов управления и добавочных резисторов в их цепи |  |  |  |
| 8.1** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 8.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление токоведущего контура постоянному току | АМИ.ГМ 0101-2022 |  |  |
| 9.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции поводков и тяг из органических материалов | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 9.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление контактной системы разъединителей и отделителей | АМИ.ГМ 0101-2022 |  |  |
| 10.1** | Комплектные распределительные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 10.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | АМИ.ГМ 0101-2022 |  |  |
| 11.1** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 11.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 12.1** | Токоограничивающие сухие реакторы до 10 кВ включительно | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции относительно болтов крепления | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 12.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 13.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей напряжения | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 13.2** |  |  | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 13.3** |  |  | Ток проводимости ограничителей перенапряжения |  |  |  |
| 14.1** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 14.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 15.1** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В до 10 кВ | 23.43/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.1** | Подвесные и опорные изоляторы рабочим напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 17.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.2** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей до 1 000 В с глухо заземленной нейтралью | АМИ.ГМ 0098-2022 |  |  |
| 18.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГМ 0100-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 18.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта |  |  |  |
| 18.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали ( в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | АМИ.ГМ 0098-2022 |  |  |
| 19.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 19.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0103-2022 |  |  |
| 20.1** | Воздушные линии электропередачи напряжением до 0,4 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0102-2022; АМИ.ГМ 0103-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 21.1** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | АМИ.ГМ 0099-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 22.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГМ 0099-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 22.2** |  |  | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе |  |  |  |
| 23.1** | Автоматические выключатели до 1000 В | 27.90/22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | АМИ.ГМ 0104-2022 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 23.2** |  |  | Ток срабатывания расцепителя мгновенного действия |  |  |  |
| 23.3** |  |  | Время срабатывания расцепителя |  |  |  |