ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Бетоны. Бетоны конструкционные. Бетоны конструкционные для транспортного и гидротехнического строительства | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие механическим методом неразрушающего контроля: - ударный импульс; - отрыв со скалыванием. Класс по прочности на сжатие. | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 метод ударного импульса; отрыва со скалыванием | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2* |  |  | Прочность на сжатие, класс по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 п.8 |  |  |
| 1.3* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность бетона в состоянии естественной влажности, нормальной влажности, водонасыщенном состоянии | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7 (за исключением п.7.3.2) |  |  |