ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей с применением комплектного испытательного устройства "Сатурн-М" | ¹) | ул. Железнодорожная, 30а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей с применением измерителя сопротивления петли "фаза-нуль" "фаза-фаза" ИФН-300 | ¹) | ул. Железнодорожная, 30а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 2.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 |  |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителя с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10, измерителя сопротивления петли "фаза-нуль" "фаза-фаза" ИФН-300 | ¹) | ул. Железнодорожная, 30а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 3.2** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли "фаза-нуль" "фаза-фаза" ИФН-300 |  |  |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ¹) | ул. Железнодорожная, 30а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 | ¹) | ул. Железнодорожная, 30а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ¹) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 |  |  |  |