ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта оценки соответствия | Код | Обозначение документа, устанавливающего требования к |  | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекту оценки соответствия | порядку подтверждения соответствия |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТР | Порошки огнетушащие общего назначения | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53280.4-2009 СТ РК 1611-2006 СТБ 11.12.01-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 2836 30 000 0 3104 20 500 0 3104 30 000 0 3104 90 000 9 3105 30 000 0 3105 40 000 0 3105 90 800 0 3813 00 000 0 |
| 2 ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50588-2012 ГОСТ Р 53280.2-2010 СТ РК 1609-2014 СТБ 11.13.13-2009 СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 |
| 3 ТР | Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53280.1-2010 СТ РК 1608-2006 СТ РК 1609-2014 СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 |
| 4 ТР | Смачиватели | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50588-2012 СТ РК 1609-2014 СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 |
| 5 ТР | Газовые огнетушащие вещества | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53280.3-2009 СТ РК 2512-2014 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 2804 21 000 0 2804 30 000 0 2903 43 000 0 2903 44 000 0 2903 45 000 0 2903 48 000 0 2903 49 000 0 2903 76 900 0 2903 78 000 0 2903 79 3813 00 000 0 |
| 6 ТР | Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53292-2009 СТ РК 615-1-2011 СТБ 11.03.02-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 2520 2530 2811 2827 2835 3105 3209 3214 3809 3824 99 700 0 6811 40 000 6812 93 000 0 6815 |
| 7 ТР | Средства огнезащиты древесины и материалов на её основе | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53292-2009 СТ РК 615-1-2011 СТБ 11.03.02-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3105 3209 3214 3809 3824 99 700 0 6811 40 000 6812 93 000 0 6815 |
| 8 ТР | Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53295-2009 СТ РК 615-2-2011 СТБ 11.03.02-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 2520 2530 3209 3214 3816 00 000 0 3824 99 700 0 6806 6808 00 0000 6809 6810 6811 40 000 6812 93 000 0 6815 6902 |
| 9 ТР | Средства огнезащиты кабелей | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53311-2009 СТ РК 1797-2008¹ СТБ 11.03.02-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 2520 2530 3209 3214 3824 99 700 0 6815 |
| 10 ТР | Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 35043-2023 ГОСТ Р 53313-2009 СТБ 1950-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3916 10 000 0 3916 20 000 0 3916 90 3917 21 100 0 3917 21 900 3917 22 100 0 3917 22 900 3917 23 100 3917 23 900 3917 29 000 3917 32 000 3917 39 000 3925 90 200 0 8547 20 000 8547 90 000 0 |
| 11 ТР | Переносные огнетушители | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51057-2001 ГОСТ Р 53285-2009 ГОСТ Р 53291-2009 СТ РК 2428-2013 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СТБ 11.13.04-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8424 10 000 0 |
| 12 ТР | Передвижные огнетушители | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30612-99 ГОСТ Р 51017-2009 СТ РК 2513-2014 СТБ 11.13.10-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8424 10 000 0 |
| 13 ТР | Устройства пожаротушения автономные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34635-2020 ГОСТ Р 53281-2009¹ ГОСТ Р 53284-2009 ГОСТ Р 53286-2009¹ ГОСТ Р 53288-2009¹ ГОСТ Р 56028-2014¹ ГОСТ Р 56459-2015 СТ РК 1489-2006 СТБ 11.13.19-2010¹ СТБ 11.13.20-2010¹ | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8424 10 000 0 |
| 14 ТР | Пожарные шкафы | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51844-2009 СТ РК 1719-2007 СТБ 1953-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 9403 10 930 0 9403 20 800 9 |
| 15 ТР | Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53278-2009 СТ РК 1712-2007 СТБ 11.14.04-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8481 80 190 0 8481 80 819 9 8481 80 850 8 |
| 16 ТР | Автомобили пожарные основные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34350-2017 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8705 30 000 1 |
| 17 ТР | Автомобили пожарные штабные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34350-2017 СТ РК 1975-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8702 10 119 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 0 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 910 8 8704 31 910 0 8705 30 000 1 |
| 18 ТР | Автоподъемники пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34727-2021 ГОСТ Р 53329-2009 СТ РК 1976-2010 СТБ 11.13.26-2017 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8705 30 000 1 |
| 19 ТР | Автолестницы пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34729-2021 ГОСТ Р 52284-2004 СТ РК 1981-2010 СТБ 11.13.25-2017 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8705 30 000 1 |
| 20 ТР | Автомобили аварийно-спасательные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34350-2017 СТ РК 2111-2011 СТБ 11.13.24-2017 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 0 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 380 9 8704 31 920 0 8705 30 000 1 |
| 21 ТР | Автопеноподъемники пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34728-2021 ГОСТ Р 53330-2009 СТ РК 2217-2012 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8705 30 000 1 |
| 22 ТР | Автомобили связи и оповещения | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34350-2017 СТ РК 2220-2012 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 0 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 910 8 8704 31 910 0 8705 30 000 1 8705 90 800 1 8705 90 800 5 |
| 23 ТР | Автомобили газодымозащитной службы | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34350-2017 СТ РК 2427-2013 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 0 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 910 8 8704 31 910 0 8705 30 000 1 8705 90 800 1 8705 90 800 5 |
| 24 ТР | Мобильные роботехнические комплексы | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 35035-2023 ГОСТ 35036-2023 ГОСТ Р 54344-2011 ГОСТ Р 55895-2013 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8479 50 000 0 |
| 25 ТР | Мотопомпы пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53332-2009 СТ РК 2802-2015 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8413 60 390 0 8413 70 |
| 26 ТР | Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 52283-2004 СТ РК 2803-2015 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8413 70 |
| 27 ТР | Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34698-2020¹ ГОСТ Р 53325-2012 ГОСТ Р 57552-2017 СТ РК 1187-2003 СТ РК 1188-2003 СТ РК 1233-2004 СТ РК 1234-2004 СТ РК 1235-2004 СТ РК 1236-2004 СТ РК 1298-2004 СТ РК 1299-2004 СТ РК 1300-2004 СТ РК 1301-2004 СТБ 11.16.03-2009 СТБ 11.16.08-2011 СТБ 2218-2011 СТБ 2469-2016 СТБ EN 54-10-2009 СТБ EN 54-11-2009 СТБ EN 54-12-2009 СТБ EN 54-20-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8531 10 9022 29 000 0 9027 10 |
| 28 ТР | Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34700-2020 ГОСТ Р 53325-2012 СТБ 11.16.02-2007 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8504 40 300 4 8504 40 300 8 8504 40 550 0 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 40 910 0 |
| 29 ТР | Оповещатели пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34699-2020¹ ГОСТ Р 53325-2012 СТ РК 1189-2003 СТБ 2243-2011 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8531 10 8517 62 000 9 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8519 81 110 0 8543 70 800 0 9405 61 000 2 9405 61 000 3 9405 61 000 5 9405 61 000 9 9405 69 000 2 9405 69 000 9 |
| 30 ТР | Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора. Выносные устройства индикации. Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа. Устройства дистанционного пуска | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30737-2001 ГОСТ Р 53325-2012 СТБ 11.14.01-2006 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8517 61 000 8517 71 8517 79 000 8518 10 300 8 8518 10 960 0 8518 40 800 8 8518 50 000 0 8518 90 000 8 8519 30 000 0 8519 81 110 0 8519 81 450 0 8519 81 610 8519 81 750 8519 81 950 9 8519 89 150 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 8527 13 100 0 8527 13 990 0 8527 91 910 0 8531 10 8531 20 200 0 8537 10 |
| 31 ТР | Системы передачи извещений о пожаре | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34701-2020 ГОСТ Р 53325-2012 СТБ 11.16.10-2016 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8517 61 000 8517 62 000 8517 69 390 0 8517 69 900 0 8517 71 190 0 8517 79 000 8526 10 000 9 8531 10 8537 10 8543 20 000 0 8543 70 300 8 |
| 32 ТР | Оповещатели пожарные индивидуальные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34699-2020¹ ГОСТ Р 55149-2012 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8531 10 |
| 33 ТР | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, комплектующие узлов управления | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51052-2002 СТ РК 1979-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8481 80 8421 21 000 9 |
| 34 ТР | Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53287-2009 СТ РК 1977-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8306 10 000 0 |
| 35 ТР | Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51043-2002 СТ РК 1978-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 |
| 36 ТР | Дозаторы установок пенного пожаротушения | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53287-2009 СТ РК 1982-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7307 11 7309 00 590 0 7310 10 000 0 7412 20 000 0 7609 00 000 0 8424 8479 82 000 0 8479 89 600 9 8481 10 190 8 8481 10 990 8 |
| 37 ТР | Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53288-2009 СТ РК 2430-2013 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8424 89 000 9 |
| 38 ТР | Модули установок газового пожаротушения автоматических | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53281-2009 СТ РК 1902-2009 СТБ 11.13.20-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |
| 39 ТР | Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 56028-2014 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |
| 40 ТР | Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53286-2009 СТ РК 1302-2004 СТБ 11.13.19-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |
| 41 ТР | Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53283-2009 СТ РК 1900-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8424 89 000 9 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 739 9 8481 80 990 7 |
| 42 ТР | Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газового пожаротушения | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53282-2009 СТ РК 1901-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7311 00 7613 00 000 0 |
| 43 ТР | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34635-2020¹ ГОСТ Р 53284-2009 СТ РК 1489-2006 СТБ 11.16.05-2011 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3813 00 000 0 8424 10 000 0 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 |
| 44 ТР | Установки пожаротушения роботизированные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53326-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8479 50 000 0 |
| 45 ТР | Аппараты дыхательные изолирующие пожарные (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом) | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 33983-2016 ГОСТ Р 53255-2009 ГОСТ Р 53255-2019 ГОСТ Р 53256-2009 ГОСТ Р 53256-2019 СТБ 11.14.03-2008 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 9020 00 000 0 |
| 46 ТР | Самоспасатели изолирующие пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 33982-2016 ГОСТ Р 53259-2009 ГОСТ Р 53259-2019 ГОСТ Р 53260-2009 ГОСТ Р 53260-2019 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 9020 00 000 0 |
| 47 ТР | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53257-2009 ГОСТ Р 53257-2019¹ СТБ 11.14.02-2008 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 4016 10 000 9 9020 00 000 0 |
| 48 ТР | Баллоны аппаратов дыхательных изолирующих пожарных и самоспасателей изолирующих пожарных | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53258-2009 ГОСТ Р 53258-2019¹ | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7311 00 110 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7613 00 000 0 |
| 49 ТР | Установки для проверки аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53262-2009 ГОСТ Р 53262-2019¹ | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 9026 20 9026 80 |
| 50 ТР | Установки компрессорные для наполнения баллонов аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34973-2023 ГОСТ Р 53263-2009 ГОСТ Р 53263-2019¹ | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8414 40 8414 80 |
| 51 ТР | Специальная защитная одежда пожарного | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53264-2009 ГОСТ Р 53264-2019 СТ РК 1492-2006 СТ РК 1493-2006 СТ РК 1495-2006 СТБ 1971-2009 СТБ 1972-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6107 12 000 0 6107 19 000 0 6107 22 000 0 6107 29 000 0 6107 99 000 0 6109 90 200 0 6109 90 900 0 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6210 10 980 0 6211 33 100 0 6211 43 100 0 6505 00 900 0 6506 99 909 0 7019 13 000 9 7019 62 000 1 7019 62 000 9 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 1 7019 69 000 5 7019 69 000 9 7019 71 000 9 7019 72 000 1 7019 72 000 9 7019 73 000 9 7019 80 000 2 7019 80 000 9 7019 90 001 1 7019 90 001 9 7019 90 002 9 7019 90 009 9 |
| 52 ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53264-2009 ГОСТ Р 53264-2019¹ СТ РК 1606-2006 СТБ 1960-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 |
| 53 ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34734-2021 ГОСТ Р 53265-2009 ГОСТ Р 53265-2019 СТ РК 1605-2006 СТБ 2137-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 99 000 0 6402 99 050 0. 6402 99 100 0 6402 99 930 0 6403 40 000 0 6403 91 130 0 6403 91 930 0 6403 99 330 0 6403 99 930 0 |
| 54 ТР | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30694-2000 ГОСТ 30694-2021 ГОСТ Р 53269-2009 ГОСТ Р 53269-2019 СТ РК 1709-2007 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6505 00 900 0 6506 10 6506 99 909 0 |
| 55 ТР | Лестницы ручные пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34705-2020 ГОСТ Р 53275-2009 ГОСТ Р 53275-2019¹ СТБ 11.13.02-2004 СТБ 11.13.21-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 |
| 56 ТР | Веревки пожарные спасательные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53266-2009 ГОСТ Р 53266-2019¹ СТ РК 1793-2008 СТБ 11.13.03-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 5607 50 5609 00 000 0 |
| 57 ТР | Пояса пожарные спасательные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53268-2009 СТ РК 1713-2007 СТБ 11.13.08-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 4203 30 000 0 6307 20 000 0 |
| 58 ТР | Карабины пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53267-2009 ГОСТ Р 53267-2019 СТ РК 1710-2007 СТБ 11.13.09-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7326 90 920 1 7326 90 920 9 7326 90 940 7326 90 980 3 7326 90 980 7 7616 99 |
| 59 ТР | Трапы спасательные пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53274-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 7326 90 300 0 7616 99 900 8 |
| 60 ТР | Устройства спасательные прыжковые пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53273-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 4016 95 000 0 6306 12 000 0 6306 19 000 0 6306 90 000 0 |
| 61 ТР | Рукава спасательные пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53271-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 |
| 62 ТР | Устройства канатно-спускные пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53272-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 5607 50 5609 00 000 0 8425 19 000 9 8428 90 900 0 |
| 63 ТР | Лестницы навесные спасательные пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53276-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 |
| 64 ТР | Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50982-2009 ГОСТ Р 50982-2019¹ СТБ 1440-2004 (ГОСТ Р 50983-96) СТБ 1441-2004 (ГОСТ Р 50984-96) СТБ 1442-2004 (ГОСТ Р 50985-96) СТБ 1443-2004 (ГОСТ Р 50986-96) СТБ 1444-2004 (ГОСТ Р 50987-96) СТБ 1445-2004 (ГОСТ Р 51543-2000) СТБ 1446-2004 (ГОСТ Р 51544-2000) СТБ 1447-2004 (ГОСТ Р 51546-2000) СТБ 1531-2005 (ГОСТ Р 51545-2000) | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 4016 95 000 0 8201 40 000 0 8201 60 000 0 8201 90 000 9 8205 59 8205 90 8425 19 000 9 8425 39 000 8425 42 000 0 8425 49 000 0 8467 11 8467 19 000 0 8467 21 8467 22 8467 29 8467 89 000 0 8467 92 000 0 8467 99 000 |
| 65 ТР | Фонари пожарные | 03.01.01 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34996-2023 ГОСТ 4677-82 ГОСТ Р 53270-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8513 10 000 0 8525 81 8525 82 8525 83 8525 89 8526 91 8531 10 8531 80 |
| 66 ТР | Головки соединительные пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53279-2009 СТ РК 1711-2007 СТБ 11.13.18-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7307 11 7307 19 7307 29 7307 99 7609 00 000 0 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |
| 67 ТР | Гидранты пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 8220-85 ГОСТ Р 53961-2010 СТ РК 2800-2015 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |
| 68 ТР | Колонка пожарная | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 7499-95 ГОСТ Р 53250-2009 СТ РК 2801-2015 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |
| 69 ТР | Пеносмесители | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53252-2009 СТБ 11.13.16-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7307 11 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 |
| 70 ТР | Водосборники рукавные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 14279-95 ГОСТ Р 53249-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 99 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7609 00 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 |
| 71 ТР | Разветвления рукавные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50400-2011 СТБ 2496-2017 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7616 99 900 8 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |
| 72 ТР | Гидроэлеваторы пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 7498-93 ГОСТ Р 50398-92 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8413 82 009 9 |
| 73 ТР | Сетки всасывающие пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 12963-93 ГОСТ Р 53253-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7616 91 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 |
| 74 ТР | Рукава пожарные напорные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34779-2021 ГОСТ Р 51049-2008 ГОСТ Р 51049-2019¹ ГОСТ Р 58540-2019¹ СТ РК 1714-2007 СТБ 11.13.17-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 5909 00 |
| 75 ТР | Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53277-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8479 89 970 7 |
| 76 ТР | Стволы пожарные ручные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 11101-2021¹ ГОСТ 9923-2021¹ ГОСТ Р 53251-2009 ГОСТ Р 53331-2009 СТ РК 1716-2007 СТ РК 1718-2007 СТБ 11.13.14-2009 СТБ 11.13.15-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 49 8424 90 000 0 |
| 77 ТР | Стволы пожарные лафетные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34778-2021¹ ГОСТ Р 51115-97 СТ РК 1717-2007 СТБ 11.13.23-2012 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 49 8424 89 000 9 8424 90 000 0 |
| 78 ТР | Генераторы пены | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50409-92 ГОСТ Р 53290-2009 СТ РК 1607-2006 СТБ 11.13.05-2009 СТБ 11.13.06-2009 СТБ 11.13.07-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7307 11 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 100 0 7307 99 800 9 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 |
| 79 ТР | Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.2-97¹ ГОСТ 30247.3-2002 ГОСТ 30247.4-2022 ГОСТ Р 53307-2009 ГОСТ Р 53308-2009 ГОСТ Р 55896-2013 СТ РК 2110-2011 СТБ 1394-2003 СТБ 1764-2007 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 4418 11 4418 19 000 0 4418 21 4418 29 000 0 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 90 002 9 7308 30 000 0 7308 90 590 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 |
| 80 ТР | Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30247.0-94¹ ГОСТ Р 53306-2009 ГОСТ Р 53310-2009 СТ РК 3017-2017 СТБ 2224-2011 СТБ EN 1363-1-2009¹ СТБ EN 1366-3-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6806 90 000 0 6815 11 000 0 6815 12 000 0 6815 13 000 0 6815 19 000 0 8484 10 000 9 |
| 81 ТР | Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53303-2009 СТ РК 2429-2013 СТБ 1394-2003 СТБ 1647-2006 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 4418 11 4418 19 000 0 4418 21 4418 29 000 0 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 90 002 9 7308 30 000 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 |
| 82 ТР | Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34720-2021¹ ГОСТ Р 53301-2013 СТ РК 1897-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8481 80 639 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |
| 83 ТР | Противодымные экраны (шторы, занавесы) | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34946-2023 ГОСТ Р 53305-2009 СТ РК 3018-2017 СТБ EN 12101-1-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 80 000 9 7019 90 002 9 7019 90 009 5 7019 90 009 9 |
| 84 ТР | Вытяжные вентиляторы (вентиляторы дымоудаления) | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53302-2009 СТ РК 1895-2009¹ | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8414 59 |
| 85 ТР | Воздуховоды | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53299-2019 СТ РК 1898-2009¹ СТБ 11.03.01-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 30 720 9 7306 30 770 8 7306 30 800 0 7306 40 200 9 7306 40 800 8 7306 50 800 9 7308 90 980 9 |
| 86 ТР | Специальная защитная одежда спасателя общего назначения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 53264-2019 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6202 40 000 1 6202 40 000 9 6202 90 000 1 6202 90 000 9 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 29 900 0 6203 42 110 0 6203 42 510 0 6203 42 900 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 43 900 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6203 49 900 0 6204 13 000 0 6204 19 100 0 6204 19 900 0 6204 22 100 0 6204 23 100 0 6204 29 110 0 6204 29 900 0 6204 32 100 0 6204 33 100 0 6204 39 110 0 6204 39 900 0 6204 53 000 0 6204 59 100 0 6204 59 900 0 6204 62 110 0 6204 62 390 0 6204 62 510 0 6204 62 900 0 6204 63 110 0 6204 63 310 0 6204 63 900 0 6204 69 110 0 6204 69 310 0 6204 69 500 0 6204 69 900 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0 6211 49 000 9 |
| 87 ТР | Специальная защитная одежда (снаряжение) спасателя для зон радиационного загрязнения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.4.217-2001 ГОСТ 12.4.240-2021 (EN 1073-1:2016+A1:2018) ГОСТ 12.4.243-2013 ГОСТ 12.4.266-2022 (EN 1073-2:2002) | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6202 40 000 1 6202 40 000 9 6202 90 000 1 6202 90 000 9 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 29 900 0 6203 42 110 0 6203 42 510 0 6203 42 900 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 43 900 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6203 49 900 0 6204 13 000 0 6204 19 100 0 6204 19 900 0 6204 22 100 0 6204 23 100 0 6204 29 110 0 6204 29 900 0 6204 32 100 0 6204 33 100 0 6204 39 110 0 6204 39 900 0 6204 53 000 0 6204 59 100 0 6204 59 900 0 6204 62 110 0 6204 62 390 0 6204 62 510 0 6204 62 900 0 6204 63 110 0 6204 63 310 0 6204 63 900 0 6204 69 110 0 6204 69 310 0 6204 69 500 0 6204 69 900 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0 6211 49 000 9 6307 20 000 0 8513 10 000 0 |
| 88 ТР | Специальная защитная одежда (снаряжение) спасателя для зон химического заражения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.4.243-2013 ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004) | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6202 40 000 1 6202 40 000 9 6202 90 000 1 6202 90 000 9 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 29 900 0 6203 42 110 0 6203 42 510 0 6203 42 900 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 43 900 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6203 49 900 0 6204 13 000 0 6204 19 100 0 6204 19 900 0 6204 22 100 0 6204 23 100 0 6204 29 110 0 6204 29 900 0 6204 32 100 0 6204 33 100 0 6204 39 110 0 6204 39 900 0 6204 53 000 0 6204 59 100 0 6204 59 900 0 6204 62 110 0 6204 62 390 0 6204 62 510 0 6204 62 900 0 6204 63 110 0 6204 63 310 0 6204 63 900 0 6204 69 110 0 6204 69 310 0 6204 69 500 0 6204 69 900 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0 6211 49 000 9 6307 20 000 0 8513 10 000 0 |
| 89 ТР | Специальная защитная одежда (снаряжение) спасателя для зон пожаров | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 53264-2019 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6202 40 000 1 6202 40 000 9 6202 90 000 1 6202 90 000 9 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 29 900 0 6203 42 110 0 6203 42 510 0 6203 42 900 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 43 900 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6203 49 900 0 6204 13 000 0 6204 19 100 0 6204 19 900 0 6204 22 100 0 6204 23 100 0 6204 29 110 0 6204 29 900 0 6204 32 100 0 6204 33 100 0 6204 39 110 0 6204 39 900 0 6204 53 000 0 6204 59 100 0 6204 59 900 0 6204 62 110 0 6204 62 390 0 6204 62 510 0 6204 62 900 0 6204 63 110 0 6204 63 310 0 6204 63 900 0 6204 69 110 0 6204 69 310 0 6204 69 500 0 6204 69 900 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0 6211 49 000 9 6307 20 000 0 8513 10 000 0 |
| 90 ТР | Специальная защитная одежда (снаряжение) спасателя зон пониженных температур | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.4.303-2016 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6202 40 000 1 6202 40 000 9 6202 90 000 1 6202 90 000 9 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 29 900 0 6203 42 110 0 6203 42 510 0 6203 42 900 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 43 900 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6203 49 900 0 6204 13 000 0 6204 19 100 0 6204 19 900 0 6204 22 100 0 6204 23 100 0 6204 29 110 0 6204 29 900 0 6204 32 100 0 6204 33 100 0 6204 39 110 0 6204 39 900 0 6204 53 000 0 6204 59 100 0 6204 59 900 0 6204 62 110 0 6204 62 390 0 6204 62 510 0 6204 62 900 0 6204 63 110 0 6204 63 310 0 6204 63 900 0 6204 69 110 0 6204 69 310 0 6204 69 500 0 6204 69 900 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0 6211 49 000 9 6307 20 000 0 8513 10 000 0 |
| 91 ТР | Специальная защитная одежда (снаряжение) спасателя в зонах наводнений и затоплений | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 12.4.288-2013 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6202 40 000 1 6202 40 000 9 6202 90 000 1 6202 90 000 9 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 29 900 0 6203 42 110 0 6203 42 510 0 6203 42 900 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 43 900 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6203 49 900 0 6204 13 000 0 6204 19 100 0 6204 19 900 0 6204 22 100 0 6204 23 100 0 6204 29 110 0 6204 29 900 0 6204 32 100 0 6204 33 100 0 6204 39 110 0 6204 39 900 0 6204 53 000 0 6204 59 100 0 6204 59 900 0 6204 62 110 0 6204 62 390 0 6204 62 510 0 6204 62 900 0 6204 63 110 0 6204 63 310 0 6204 63 900 0 6204 69 110 0 6204 69 310 0 6204 69 500 0 6204 69 900 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0 6211 49 000 9 6307 20 000 0 8513 10 000 0 |
| 92 ТР | Средства защиты рук спасателя | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 53264-2019 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 93 ТР | Средства защиты рук спасателя для зон радиационного загрязнения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.4.217-2001 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 94 ТР | Средства защиты рук спасателя для зон химического заражения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.4.252-2013 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 95 ТР | Средства защиты рук спасателя для зон пожаров | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 53264-2019 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 96 ТР | Средства защиты рук спасателя для зон пониженных температур | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 53264-2019 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 97 ТР | Средства защиты рук спасателя для зонах наводнений и затоплений | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.4.252-2013 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 98 ТР | Средства защиты ног спасателя | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 34734-2021 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 99 ТР | Средства защиты ног спасателя для зон радиационного загрязнения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.4.217-2001 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 100 ТР | Средства защиты ног спасателя для зон химического заражения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 34734-2021 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 101 ТР | Средства защиты ног спасателя для зон пожаров | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 34734-2021 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 102 ТР | Средства защиты головы спасателя | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 30694-2021 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 103 ТР | Средства защиты головы спасателя для зон радиационного загрязнения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.4.217-2001 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 104 ТР | Средства защиты головы спасателя для зон химического заражения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 30694-2021 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 105 ТР | Средства защиты головы спасателя для зон пожаров | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 30694-2021 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 3926 20 000 0 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 10 800 0 6116 10 900 1 6116 10 900 2 6116 10 900 9 6116 91 000 0 6116 92 000 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 92 900 0 6401 99 000 0 6402 91 100 0 6402 91 900 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6403 40 000 0 6403 91 110 0 6403 91 130 0 6403 91 160 0 6403 91 180 0 6403 91 910 0 6403 91 930 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 910 0 6403 99 930 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6404 19 900 0 6405 90 100 0 6405 90 900 0 6506 10 100 0 6506 10 800 0 |
| 106 ТР | Оконечное средство оповещения | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 16600-72 ГОСТ Р 42.3.01-2021 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 50 000 0 |
| 107 ТР | Аварийно-спасательные робототехнические средства | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 2.601-2013 ГОСТ 22.9.03-97 /ГОСТ Р 22.9.03-95 ГОСТ IEC 61000-4-14-2016 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 22.9.24-2014 ГОСТ Р 54344-2011 ГОСТ Р 60.0.2.1-2016 СТБ IEC 61000-4-6-2011 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8428 70 000 9 8479 50 000 0 8479 89 970 7 8806 21 000 9 8806 22 000 9 8806 23 000 9 8806 24 000 9 8806 91 000 9 8806 92 000 9 8806 93 000 9 8806 94 000 9 |
| 108 ТР | Аварийно-спасательный инструмент | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.019-2017 ГОСТ 2.601-2013 ГОСТ 22.9.01-97 ГОСТ 22.9.03-97 ГОСТ 22.9.31-2022 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ IEC 60204-1-2020 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 22.9.17-2014 ГОСТ Р 22.9.18-2014 ГОСТ Р 50982-2019 ГОСТ Р 51801-2001 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7312 10 200 9 8202 40 000 0 8203 30 000 0 8203 40 000 0 8467 29 200 0 8467 29 850 9 8414 40 100 0 8414 40 900 0 8425 31 000 0 8425 42 000 0 8425 49 000 0 8467 19 000 0 8467 21 990 0 8467 22 100 0 8467 22 300 0 8467 89 000 0 8467 99 000 9 8413 50 200 0 8413 50 400 0 8413 50 610 0 8413 50 690 0 8413 50 800 0 8413 60 310 0 8413 60 390 0 8413 60 610 0 8413 60 690 0 8413 60 700 0 8413 60 800 0 8413 70 210 0 8413 70 290 0 8413 70 300 0 8413 70 350 0 8413 70 450 0 8413 70 510 0 8413 70 590 0 8413 70 650 0 8413 70 750 0 8413 70 810 0 8413 70 890 0 8413 81 000 0 8414 10 250 0 8414 10 810 0 8414 10 890 0 8414 20 800 0 |
| 109 ТР | Средства поиска пострадавших | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 16841-79 ГОСТ 22.9.04-2022 ГОСТ 23088-80 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) ГОСТ 9.032-74 ГОСТ Р 50829-95 ГОСТ Р МЭК 60917-2-2-2013 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8525 81 190 0 8525 83 190 0 8525 89 190 0 8526 10 000 9 9027 89 000 0 |
| 110 ТР | Средства преодоления водных преград при ведении аварийно-спасательных работ | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 2.601-2013 ГОСТ 22.9.03-97 ГОСТ IEC 61000-4-14-2016 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 22.9.24-2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7308 10 000 0 7308 90 590 0 7308 90 980 9 7610 90 100 0 8903 11 000 0 8903 12 000 0 8903 19 000 0 8906 90 100 0 8906 90 910 0 8906 90 990 0 8907 10 000 0 8907 90 000 9 |
| 111 ТР | Здания и сооружения мобильные | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 23274-84 ГОСТ Р 42.4.08-2021 ГОСТ Р 58760-2019 ГОСТ Р 58761-2019 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 9406 10 100 0 9406 90 100 0 9406 90 900 9 |
| 112 ТР | Палатки каркасные (пневмокаркасные) | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ 28917-91 (ИСО 5912-85) ГОСТ 33272-2015 ГОСТ Р 22.3.18-2021 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 6306 22 000 0 6306 29 000 9 |
| 113 ТР | Защитно-герметические и герметические двери, ворота и ставни | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 42.4.03-2022 ГОСТ Р 42.4.07-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7308 30 000 0 7308 90 590 0 |
| 114 ТР | Противовзрывные защитные секции | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 42.4.05-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7308 30 000 0 7308 90 590 0 |
| 115 ТР | Расширительные камеры | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 42.4.05-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 7309 00 100 0 |
| 116 ТР | Клапаны герметические | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 42.4.05-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8481 80 710 0 8481 80 739 9 |
| 117 ТР | Клапаны избыточного давления | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 42.4.05-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8481 10 190 8 8481 10 990 8 8481 30 910 8 8481 30 990 8 8481 40 100 0 8481 40 900 9 |
| 118 ТР | Регулирующие заглушки | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8481 80 591 0 8481 80 599 0 |
| 119 ТР | Вентиляторы с электроручным приводом | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 42.4.05-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8414 59 200 0 8414 59 400 0 8414 59 800 0 |
| 120 ТР | Вентиляторы с электрическим приводом | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 42.4.05-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8414 51 000 0 8414 59 200 0 8414 59 400 0 8414 59 800 0 |
| 121 ТР | Фильтры ячейковые | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 22.3.14-2018 ГОСТ Р 42.4.05-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8421 39 200 8 8421 99 000 7 |
| 122 ТР | Предфильтры | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 22.3.14-2018 ГОСТ Р 42.4.05-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8421 39 200 8 8421 99 000 7 |
| 123 ТР | Регенеративные патроны и установки (различных технологий регенерации) | 03.06.50 | ТР ЕАЭС 050/2021 ГОСТ Р 42.4.05-2020 | ТР ЕАЭС 050/2021 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8421 39 610 0 8421 39 800 6 |
| 124 ТР | Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 58716-2019 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 9020 00 000 0 |
| 125 ТР | Тепловизоры | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 58446-2019 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8513 10 000 0 8525 81 8525 82 8525 83 8525 89 8526 91 8531 10 8531 80 |
| 126 ТР | Радиомаяки, звуковые маяки | 03.06.43 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 58446-2019 | ТР ЕАЭС 043/2017 | ул. Солтыса, 183А , г. Минск | 8513 10 000 0 8525 81 8525 82 8525 83 8525 89 8526 91 8531 10 8531 80 |

¹  - ¹ - Стандарты, не включенные в Перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), которые применяются на основе анализа рисков