ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/29.143 | Измерение твердости. Сварные соединения. Основной металл. | МВИ.МН 5042-2014 | ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2, каб. 67, 6 этаж, 220030, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод. Сварные соединения. Основной металл. | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль, визуальный метод, внешний осмотр и измерения. Сварные соединения. Основной металл. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод, Сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 1.5** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод. Основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1); МВИ.МН 4604-2013 |  |  |
| 2.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод. Сварные соединения. Основной металл. | СТБ 1172-99 | ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2, каб. 67, 6 этаж, 220030, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль, визуальный метод, внешний осмотр и измерения. Сварные соединения. Основной металл. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод, Сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.4** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод. Основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1); МВИ.МН 4604-2013 |  |  |