ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 25.99/32.103, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.4** |  | 25.99/32.030, 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 1.5** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 1.6** |  | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 1.7** |  | 25.99/32.123, 24.10/32.123 | Радиографический контроль: -рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.1** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 *С | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 25.99/32.103, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.4** |  | 25.99/32.030, 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.5** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.6** |  | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 2.7** |  | 25.99/32.123, 24.10/32.123 | Радиографический контроль: -рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 25.99/32.103, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.4** |  | 25.99/32.030, 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.5** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 3.6** |  | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 3.7** |  | 25.99/32.123, 24.10/32.123 | Радиографический контроль: -рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребеления, газопроводы | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2** |  | 25.99/32.103, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.4** |  | 25.99/32.030, 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 4.5** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 4.6** |  | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 4.7** |  | 25.99/32.123, 24.10/32.123 | Радиографический контроль: -рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 5.1** | Магистральные трубопроводы | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2** |  | 25.99/32.103, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.4** |  | 25.99/32.030, 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 5.5** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 5.6** |  | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 5.7** |  | 25.99/32.123, 24.10/32.123 | Радиографический контроль: -рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 6.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск, Витебская область |  |
| 6.2** |  | 25.99/32.103, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.4** |  | 25.99/32.030, 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 6.5** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 6.6** |  | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 6.7** |  | 25.99/32.123, 24.10/32.123 | Радиографический контроль: -рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 7.1** | Грузоподъемные краны и механизмы | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск, Витебская область |  |
| 7.2** |  | 25.99/32.103, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.4** |  | 25.99/32.030, 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 7.5** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 7.6** |  | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 7.7** |  | 25.99/32.123, 24.10/32.123 | Радиографический контроль: -рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 8.1** | Металлоконструкции стальные | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск, Витебская область |  |
| 8.2** |  | 25.99/32.103, 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.4** |  | 25.99/32.030, 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 8.5** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, - эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 8.6** |  | 25.99/32.115, 24.10/32.115 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 8.7** |  | 25.99/32.123, 24.10/32.123 | Радиографический контроль: -рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения и основной металл) | СТБ 1428-2003 |  |  |